# Конкурс (тендер) № 32288 (вскрытие конвертов 19.11.2012 в 08:00)

Вопрос:. Прошу согласовать замены и уточнить номенклатуру: Грузополучатель: Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети, ст.Новый Уренгой Свердловской ж.д. 7 Лампа ЛБ-40 шт. 300 Прошу согласовать замену на лампу L36/10(640) G13 OSRAM? 22 Лампы КГ- 220-240 300W Космос шт. 20 Прошу согласовать замену на производитель Camelion Грузополучатель: Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети, ст.Сургут Свердловской ж.д. 21 Лампа накаливания Б 240-100-245 шт. 500 Лампы накаливаний на 100 Ватт не производят, прошу согласовать мощность 95 Ватт. 22 Лампа люминисцентная ЛБ-40 шт 15 Прошу согласовать замену на лампу L36/10(640) G13 OSRAM? 23 Лампа люминисцентная ЛД-80 шт 20 Прошу согласовать замену L58/10(765) G13 OSRAM? 28 Лампа галогеновая OS 500W R7s Osram шт. 20 Не указана длина лампы. 36 Лампа накаливания PHILIPS 60w E-27 шарик шт. 300 Прошу согласовать замену на лампу P CL 60 Вт Е-27 шар проз OSRAM. 38 Лампа Comtech (Комтех) R 63 60W Е27 шт. 60 Прошу согласовать замену на лампу R63 60Вт Е-27 OSRAM. 40 Лампа люминисцентная ЛД-18 шт. 100 Прошу согласовать замену на лампу L18/765 G13 OSRAM. 41 Лампа люминисцентная ЛД-36 шт. 40 Прошу согласовать замену на лампу L36/765 G13 OSRAM. 44 Лампа энергосберегающая СЕ R-50 7/827 7w Е-14 шт. 300 Прошу согласовать замену на лампу Reflector EIR/M R50 7W 220V E14 2700 K Ecola 45 Лампа энергосберегающая Lezard 30w E-27 6400K шт. 100 Прошу согласовать замену на лампу 4U 30/864 E27 Nakai 46 Лампа энергосберегающая UNIEL R-63 E-27 15w зеркальная 4200К шт. 200 Прошу согласовать замену на лампу Reflector Luxer R63 15W E27 220V 4000K Ecola 47 Лампа энергосберегающая UNIEL ESL-512 26w E-27 4200K шт. 300 Прошу согласовать замену на лампу SPIRAL 26W E 27 4100 K Ecola 48 Лампа энергосберегающая UNIEL ESL-S11 20w E-27 4200K шт. 400 Прошу согласовать замену на лампу SPIRAL 20W E 27 4100 K Ecola 49 Лампа энергосберегающая UNIEL ESL-G45 11w E-27 4200K шт. 300 Прошу согласовать замену на лампу SPIRAL 11W Micro E27 4100 K Ecola 50 Лампа энергосберегающая UNIEL ESL-S11 15w E-27 4200K шт. 400 Прошу согласовать замену на лампу SPIRAL 15W 4100 K E27 Ecola 51 Лампа энергосберегающая UNIEL ESL-S21 13w E-14 2700K шт. 300 Прошу согласовать замену на лампу SPIRAL 12W 2700 K E27 Ecola 52 Лампа энергосберегающая UNIEL CFL-S-T2 15w E-27 2700K шт. 150 Прошу согласовать замену на лампу SPIRAL 15W 2700 K E27 Ecola 53 Лампа энергосберегающая F-18 DBXT4/SPX27 827 GE шт. 50 Прошу согласовать замену на аналог OSRAM 55 Лампа галогеновая Foton 220B 35w GU-5.3 шт. 150 Прошу согласовать замену на лампу JCDR 35W GU 5.3 220B Camelion 56 Лампа галогеновая Foton 12B 36w GU-5.3 шт. 150 Прошу согласовать замену на лампу MR16 12V 35W GU 5.3 Camelion 65 Лампа прямого включения PLV 500w Е-40 шт. 10 Прошу согласовать замену на лампу HWL 500W 220-240 E 40 бездроссельные OSRAM 66 Лампа прямого включения PLV 125w Е-27 шт. 20 Прошу согласовать замену на лампу HWL 125W 220-240 E 27 бездроссельные OSRAM 67 Лампа кварцево-галогеновая КГ-300w Космос шт. 20 Прошу согласовать замену на производитель Camelion 68 Лампа кварцево-галогеновая КГ-150w PHILIPS шт. 20 Прошу согласовать замену на производитель Camelion 69 Лампа кварцево-галогеновая КГ-70w PHILIPS шт. 20 Прошу уточнить маркировку лампы, КГ-70W – нет такой мощности. 70 Лампа кварцево-галогеновая КГ-220-2000-5 шт. 10 Данные лампы маркируются КГ-2000-3 и КГ-2000-4, прошу указать длину лампы? Грузополучатель: Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс, ст.Нягань Свердловской ж.д. 10 Лампа галогеновая КГ-220-2000-5 тип цоколя R7s шт. 10 Данные лампы маркируются КГ-2000-3 и КГ-2000-4, прошу указать длину лампы? 14 Лампа ЛБ-40 шт 856 Прошу согласовать замену на лампу L36/10(640) G13 OSRAM? Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Урайские ЭС, ст. Устье- Аха Свердловской ж.д. 4 Лампа кварцево-галогеновая КГ-220-2000-5 шт. 10 Данные лампы маркируются КГ-2000-3 и КГ-2000-4, прошу указать длину лампы? 6 Лампа энергосберегающая FT3002ESL 24W L=173 6T E27 шт. 15 Прошу согласовать замену на лампу 4U 25/840 18 Лампа люминисцентная ЛБ-40 шт. 260 Прошу согласовать замену на лампу L36/10(640) G13 OSRAM? 20 Лампа зеркальная ЗК 220В 60Вт Е27 шт. 250 Прошу согласовать замену на OSRAM, укажите размер колбы? 22 Лампа энергосберегающая 13W/220V шт. 160 Прошу уточнить маркировку? 30 Лампа энергосберегающая ESL-H32-25/4200/E27 25W шт. 300 Прошу согласовать замену на Navigator SH25 E27? Грузополучатель: Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети, ст. Ноябрьск Свердловской ж.д. 9 Лампа Philips NA 63 40W Е27 ES шт. 31 Прошу уточнить маркировку 13 Лампа люминесцентная ЛБ-40 шт 266 Прошу согласовать замену на лампу L36/10(640) G13 OSRAM? 15 Лампа кварцево-галогенная КГ 220-230-1000-5 шт 66 Данные лампы маркируются КГ-2000-3 и КГ-2000-4, прошу указать длину лампы? 16 Лампа кварцево-галогенная КГ 220-230-500-4 шт 60 Прошу уточнить длину лампы 19 Лампа накаливания Г-230-240-500-3 Е40 шт 57 Такого наименования на данный момент нет, прошу согласовать наименование Теплоизлучатель 24 Лампа люминесцентная ЛД-80 шт 10 Прошу согласовать замену L58/10(765) G13 OSRAM? 31 Лампа энергосберегающая BONA-D G24d326Вт шт 30 Прошу указать световую температуру лампы, прошу согласовать замену на OSRAM 32 Лампа люминесцентная F 36W/33 36Вт GE шт 74 Прошу согласовать замену на OSRAM Грузополучатель: Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети, ст.Новый Уренгой Свердловской ж.д. 7 Лампа ЛБ-40 шт. 300 Прошу согласовать замену на лампу L36/10(640) G13 OSRAM? 22 Лампы КГ- 220-240 300W Космос шт. 20 Прошу согласовать замену на производитель Camelion Грузополучатель: Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети, ст.Сургут Свердловской ж.д. 53 Лампа энергосберегающая F-18 DBXT4/SPX27 827 GE шт. 50 Прошу согласовать замену на аналог OSRAM Грузополучатель: Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети, ст.Нижневартовск-1 Свердловской ж.д. 3 Лампа COMTECH (КОМТЕХ) R 63 60W шт. 200 Прошу согласовать замену на производитель OSRAM 14 Лампа энергосберегающая 22Вт Е-27 шт. 300 Прошу согласовать мощность 25 Ватт, прошу указать цветность лампы 15 Лампа энергосберегающая ESL-H32-25/4200/E27 25W шт. 127 Прошу согласовать замену на Navigator SH25 E27? 16 Лампа энергосберегающая FT5003ESL 13W L=137 6T E14 шт. 100 Прошу согласовать замену ламп на 15 Ватт, производитель Ecola 41 Лампа люминисцентная ЛБ- 36 шт 56 Прошу согласовать замену на лампу L36/10(640) G13 OSRAM? 42 Лампа энергосберегающая UNIEL ESL-S11 20w E-27 4200K шт 10 Прошу согласовать замену на лампу SPIRAL 20W E 27 4100 K Ecola 63 Лампа энергосберегающая ESL-H32-25/4200/E27 25W шт. 362 Прошу согласовать замену на SH 25/840 E27 Navigator 69 Лампа накаливания Г230-240-500-3 Е40 шт. 10 Такого наименования на данный момент нет, прошу согласовать наименование Теплоизлучатель 74 Лампа люминисцентная ЛБ-40 шт 195 Прошу согласовать замену на лампу L36/10(640) G13 OSRAM? 75 Лампа энергосберегающая ESL-S41-20WE27 4200 SM Osram шт 30 Прошу согласовать замену на SH 20/840 E27 Navigator 76 Лампа люминисцентная ЛД-80 шт 10 Прошу согласовать замену L58/10(765) G13 OSRAM? 77 Лампа люминисцентная ЛД-36 шт 18 Прошу согласовать замену на лампу L36/10(765) G13 OSRAM? 81 Лампа ЛБ-18 шт. 140 Прошу согласовать замену на лампу L18/640 G13 OSRAM 83 Лампа энергосберегающая Lezard 20w E-27 6400K шт. 70 Прошу согласовать замену на SH 20/860 E27 Navigator Грузополучатель: Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Когалымские электрические сети, ст.Когалым Свердловской ж.д. 4 Лампы энергосберегающие Космос 25 Вт шт. 30 Прошу уточнить маркировку, замену на аналог Navigator 6 Лампа энергосберегающая Космос 15 Вт шт. 60 Прошу уточнить маркировку, замену на аналог Navigator 13 Лампа энергосберегающая UNIEL CFL-S-T2 15W E-27 2700K шт. 46 Прошу согласовать замену на лампу SPIRAL 15W 2700 K E27 Ecola Грузополучатель: Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС Южное ТПО ст. Заводоуковская, Свердловской ж.д. 6 Лампа ЛБ-40 шт. 119 Прошу согласовать замену на лампу L36/10(640) G13 OSRAM? 10 Лампа ЛД-36 шт. 7 Прошу согласовать замену на производитель OSRAM 16 Лампа энергосберегающая UNIEL ESL-S21 13w E-14 2700K шт. 60 Прошу согласовать замену на лампу SPIRAL 12W 2700 K E27 Ecola 24 Лампа энергосберегающая UNIEL ESL-S11 20W E-27 4200K шт. 60 Прошу согласовать замену на лампу SPIRAL 20W E 27 4100 K Ecola Грузополучатель: Филиал ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Ишимское ТПО, ст. Ишим, Свердловской ж.д 13 Лампа люминесцентная ЛБ-40 шт. 118 Прошу согласовать замену на лампу L36/10(640) G13 OSRAM? 17 Лампа энергосберегающая SPM-35 E27 t=4000K 220V 35W (тёплый) шт. 200 Прошу согласовать замену на Navigator 30 Ватт Грузополучатель: Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС Тобольское ТПО ст. Тобольск, Свердловской ж.д. 15 Лампа энергосберегающая UNIEL ESL-S11 20W E-27 4200K шт. 83 Прошу согласовать замену на лампу SPIRAL 20W E 27 4100 K Ecola Грузополучатель: Филиал ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Тюменское ТПО, ст. Тюмень, Свердловской ж.д 2 Лампа ЛБ-40 шт. 34 Прошу согласовать замену на лампу L36/10(640) G13 OSRAM? 12 Лампа энергосберегающая CAMELION LH13-AS-M шт. 150 13 Лампа энергосберегающая CAMELION LH23-AS-M шт. 200 Прошу уточнить маркировку(цоколь, цветность, форма колбы), согласовать на аналог Ecola с соответствующими параметрами Грузополучатель: Филиал ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Ишимское ТПО, ст. Ишим, Свердловской ж.д 13 Лампа люминесцентная ЛБ-40 шт. 118 Прошу согласовать замену на лампу L36/10(640) G13 OSRAM? 17 Лампа энергосберегающая SPM-35 E27 t=4000K 220V 35W (тёплый) шт. 200 Прошу согласовать замену на Navigator 30 Ватт. Прочитать ответ:. Грузополучатель: Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети 7 Лампа ЛБ-40 шт замену на лампу L36/10(640) G13 OSRAM - не согласовано. 22 Лампы КГ- 220-240 300W Космос шт. 20 замену на производитель Camelion - не согласовано. Грузополучатель: Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети, ст.Сургут Свердловской ж.д. 21 Лампа накаливания Б 240-100-245 шт. 500 лампа накаливания мощность 95 Ватт. 22 Лампа люминисцентная ЛБ-40 шт 15 замену на лампу L36/10(640) G13 OSRAM- не согласовано. 23 Лампа люминисцентная ЛД-80 шт 20 замену L58/10(765) G13 OSRAM- не согласовано. 28 Лампа галогеновая OS 500W R7s Osram шт. 20 длина лампы - 117мм 36 Лампа накаливания PHILIPS 60w E-27 шарик шт. 300 замену на лампу P CL 60 Вт Е-27 шар проз OSRAM - не согласовано. 38 Лампа Comtech (Комтех) R 63 60W Е27 шт. 60 замену на лампу R63 60Вт Е-27 OSRAM - не согласовано. 40 Лампа люминисцентная ЛД-18 шт. 100 замену на лампу L18/765 G13 OSRAM - не согласовано. 41 Лампа люминисцентная ЛД-36 шт. 40 замену на лампу L36/765 G13 OSRAM- не согласовано. 44 Лампа энергосберегающая СЕ R-50 7/827 7w Е-14 шт. 300 замену на лампу Reflector EIR/M R50 7W 220V E14 2700 K Ecola- не согласовано. 45 Лампа энергосберегающая Lezard 30w E-27 6400K шт. 100 замену на лампу 4U 30/864 E27 Nakai- не согласовано. 46 Лампа энергосберегающая UNIEL R-63 E-27 15w зеркальная 4200К шт. 200 замену на лампу Reflector Luxer R63 15W E27 220V 4000K Ecola - не согласовано. 47 Лампа энергосберегающая UNIEL ESL-512 26w E-27 4200K шт. 300 замену на лампу SPIRAL 26W E 27 4100 K Ecola- не согласовано. 48 Лампа энергосберегающая UNIEL ESL-S11 20w E-27 4200K шт. 400 замену на лампу SPIRAL 20W E 27 4100 K Ecola- не согласовано. 49 Лампа энергосберегающая UNIEL ESL-G45 11w E-27 4200K шт. 300 замену на лампу SPIRAL 11W Micro E27 4100 K Ecola- не согласовано. 50 Лампа энергосберегающая UNIEL ESL-S11 15w E-27 4200K шт. 400 замену на лампу SPIRAL 15W 4100 K E27 Ecola- не согласовано. 51 Лампа энергосберегающая UNIEL ESL-S21 13w E-14 2700K шт. 300 замену на лампу SPIRAL 12W 2700 K E27 Ecola- не согласовано. 52 Лампа энергосберегающая UNIEL CFL-S-T2 15w E-27 2700K шт. 150 замену на лампу SPIRAL 15W 2700 K E27 Ecola- не согласовано. 53 Лампа энергосберегающая F-18 DBXT4/SPX27 827 GE шт. 50 замену на аналог OSRAM- не согласовано. 55 Лампа галогеновая Foton 220B 35w GU-5.3 шт. 150 замену на лампу JCDR 35W GU 5.3 220B Camelion- не согласовано. 56 Лампа галогеновая Foton 12B 36w GU-5.3 шт. 150 замену на лампу MR16 12V 35W GU 5.3 Camelion- не согласовано. 65 Лампа прямого включения PLV 500w Е-40 шт. 10 замену на лампу HWL 500W 220-240 E 40 бездроссельные OSRAM- не согласовано. 66 Лампа прямого включения PLV 125w Е-27 шт. 20 замену на лампу HWL 125W 220-240 E 27 бездроссельные OSRAM- не согласовано. 67 Лампа кварцево-галогеновая КГ-300w Космос шт. 20 замену на производитель Camelion- не согласовано. 68 Лампа кварцево-галогеновая КГ-150w PHILIPS шт. 20 замену на производитель Camelion- не согласовано. 69 Лампа кварцево-галогеновая КГ-70w PHILIPS шт. 20 маркировка КГ-80W PHILIPS 74,9мм R7s 70 Лампа кварцево-галогеновая КГ-220-2000-5 шт. 10 длина лампы - 335мм R7s Грузополучатель: Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс, ст.Нягань Свердловской ж.д. 10 Лампа галогеновая КГ-220-2000-5 тип цоколя R7s шт. 10 длина лампы - 335мм R7s 14 Лампа ЛБ-40 шт 856 замену на лампу L36/10(640) G13 OSRAM - не согласовано. Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Урайские ЭС, ст. Устье- Аха Свердловской ж.д. 4 Лампа кварцево-галогеновая КГ-220-2000-5 шт. 10 длина лампы - 335мм R7s 6 Лампа энергосберегающая FT3002ESL 24W L=173 6T E27 шт. 15 замену на лампу 4U 25/840 - не согласовано. 18 Лампа люминисцентная ЛБ-40 шт. 260 замену на лампу L36/10(640) G13 OSRAM - не согласовано. 20 Лампа зеркальная ЗК 220В 60Вт Е27 шт. 250 замену на OSRAM - не согласовано, размер колбы - R 63. 22 Лампа энергосберегающая 13W/220V шт.160 маркировка 13W 220V Е27 30 Лампа энергосберегающая ESL-H32-25/4200/E27 25W шт. 300 замену на Navigator SH25 E27 - не согласовано. Грузополучатель: Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети, ст. Ноябрьск Свердловской ж.д. 9 Лампа Philips NA 63 40W Е27 ES шт. 31 маркировка лампы накал.Refl NR63 40W E27 230V 30D Philips 13 Лампа люминесцентная ЛБ-40 шт 266 замену на лампу L36/10(640) G13 OSRAM - не согласовано. 15 Лампа кварцево-галогенная КГ 220-230-1000-5 шт 66 длина лампы - 189мм 16 Лампа кварцево-галогенная КГ 220-230-500-4 шт 60 длина лампы - 118мм 19 Лампа накаливания Г-230-240-500-3 Е40 шт 57 можно заменить на энергосберегающую лампу 280W- 220-240В Е40 24 Лампа люминесцентная ЛД-80 шт 10 замену L58/10(765) G13 OSRAM - не согласовано. 31 Лампа энергосберегающая BONA-D G24d326Вт шт 30 световая температура лампы 4200К , замену на OSRAM - не согласовано. 32 Лампа люминесцентная F 36W/33 36Вт GE шт 74 замену на OSRAM- не согласовано. Грузополучатель: Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети, ст.Новый Уренгой Свердловской ж.д. 7 Лампа ЛБ-40 шт. 300 замену на лампу L36/10(640) G13 OSRAM- не согласовано. 22 Лампы КГ- 220-240 300W Космос шт. 20 замену на производитель Camelion- не согласовано. Грузополучатель: Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети, ст.Сургут Свердловской ж.д. 53 Лампа энергосберегающая F-18 DBXT4/SPX27 827 GE шт. 50 замену на аналог OSRAM- не согласовано. Грузополучатель: Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети, ст.Нижневартовск-1 Свердловской ж.д. 3 Лампа COMTECH (КОМТЕХ) R 63 60W шт. 200 замену на производитель OSRAM - не согласовано. 14 Лампа энергосберегающая 22Вт Е-27 шт. 300 мощность 20 Ватт, цветность лампы 4200К 15 Лампа энергосберегающая ESL-H32-25/4200/E27 25W шт. 127 замену на Navigator SH25 E27 - не согласовано. 16 Лампа энергосберегающая FT5003ESL 13W L=137 6T E14 шт. 100 замену ламп на 15 Ватт, производитель Ecola - не согласовано. 41 Лампа люминисцентная ЛБ- 36 шт 56 замену на лампу L36/10(640) G13 OSRAM - не согласовано. 42 Лампа энергосберегающая UNIEL ESL-S11 20w E-27 4200K шт 10 замену на лампу SPIRAL 20W E 27 4100 K Ecola- не согласовано. 63 Лампа энергосберегающая ESL-H32-25/4200/E27 25W шт. 362 замену на SH 25/840 E27 Navigator- не согласовано. 69 Лампа накаливания Г230-240-500-3 Е40 шт. 10 наименование Теплоизлучатель согласовано. 74 Лампа люминисцентная ЛБ-40 шт 195 замену на лампу L36/10(640) G13 OSRAM- не согласовано. 75 Лампа энергосберегающая ESL-S41-20WE27 4200 SM Osram шт 30 замену на SH 20/840 E27 Navigator- не согласовано. 76 Лампа люминисцентная ЛД-80 шт 10 замену L58/10(765) G13 OSRAM- не согласовано. 77 Лампа люминисцентная ЛД-36 шт 18 замену на лампу L36/10(765) G13 OSRAM - не согласовано. 81 Лампа ЛБ-18 шт. 140 замену на лампу L18/640 G13 OSRAM - не согласовано. 83 Лампа энергосберегающая Lezard 20w E-27 6400K шт. 70 замену на SH 20/860 E27 Navigator - не согласовано. Грузополучатель: Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Когалымские электрические сети, ст.Когалым Свердловской ж.д. 4 Лампы энергосберегающие Космос 25 Вт шт. 30 маркировка лампы SPC 25W E27 4200K Космос, замену на аналог Navigator- не согласовано. 6 Лампа энергосберегающая Космос 15 Вт шт. 60 маркировка лампы SPC 15W E27 4200K Космос, замену на аналог Navigator- не согласовано. 13 Лампа энергосберегающая UNIEL CFL-S-T2 15W E-27 2700K шт. 46 замену на лампу SPIRAL 15W 2700 K E27 Ecola - не согласовано. Грузополучатель: Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС Южное ТПО ст. Заводоуковская, Свердловской ж.д. 6 Лампа ЛБ-40 шт. 119 замену на лампу L36/10(640) G13 OSRAM- не согласовано. 10 Лампа ЛД-36 шт. 7 замену на производитель OSRAM- не согласовано. 16 Лампа энергосберегающая UNIEL ESL-S21 13w E-14 2700K шт. 60 замену на лампу SPIRAL 12W 2700 K E27 Ecola - не согласовано. 24 Лампа энергосберегающая UNIEL ESL-S11 20W E-27 4200K шт. 60 замену на лампу SPIRAL 20W E 27 4100 K Ecola - не согласовано. Грузополучатель: Филиал ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Ишимское ТПО, ст. Ишим, Свердловской ж.д 13 Лампа люминесцентная ЛБ-40 шт. 118 замену на лампу L36/10(640) G13 OSRAM - не согласовано. 17 Лампа энергосберегающая SPM-35 E27 t=4000K 220V 35W (тёплый) шт. 200 замену на Navigator 30 Ватт - не согласовано. Грузополучатель: Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС Тобольское ТПО ст. Тобольск, Свердловской ж.д. 15 Лампа энергосберегающая UNIEL ESL-S11 20W E-27 4200K шт. 83 замену на лампу SPIRAL 20W E 27 4100 K Ecola - не согласовано. Грузополучатель: Филиал ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Тюменское ТПО, ст. Тюмень, Свердловской ж.д 2 Лампа ЛБ-40 шт. 34 замену на лампу L36/10(640) G13 OSRAM - не согласовано. 12 Лампа энергосберегающая CAMELION LH13-AS-M шт. 150 13 Лампа энергосберегающая CAMELION LH23-AS-M шт. 200 Цоколь-резбовой,цветность-белый с синевой,форма колбы-спираль; аналог Ecola с соответствующими параметрами - не согласовано Грузополучатель: Филиал ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Ишимское ТПО, ст. Ишим, Свердловской ж.д 13 Лампа люминесцентная ЛБ-40 шт. 118 замену на лампу L36/10(640) G13 OSRAM- не согласовано 17 Лампа энергосберегающая SPM-35 E27 t=4000K 220V 35W (тёплый) шт. замену на Navigator 30 Ватт - не согласовано.

Вопрос:. Добрый день! Вопрос по позиции №10 Сургутские электрические сети, светильник R40 - такого не существует, уточните пожалуйста, что нужно R39 или R50. Позиция №12 уточните модификацию светильника - РТУ11-125-003 Sfera IP23, расс. тонированный из ПК, форма - шар, встр. ПРА РТУ11-125-004 Sfera IP23, расс. молочный из силикатного стекла, форма - шар, встр. ПРА РТУ11-125-008 Sfera IP23, расс. молочный из ПК, форма - шар, встр. ПРА. Позици №14, 15 дроссели - уточните пожалуйста независимые или встраиваемые. Спасибо.. Прочитать ответ:. Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети по позиции №10 - уточняем светильник R50. Позиция №12 РТУ11-125-008 Sfera IP23, расс. молочный из ПК, форма - шар, встр. ПРА. Позиции №14, 15 дроссели - встраиваемые..

Вопрос:. Прошу согласовать замены: 1. Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Урайские ЭС, ст. Устье- Аха Свердловской ж.д. 3 Светильник светодиодный СЭНС-36 шт. 8 Прошу согласовать замену на производитель Лидер Лайт LL-ДПО-01-040-2810-20Д 3000Лм 7 Светильник светодиодный CSA 32-05-W-01 шт. 16 Прошу согласовать замену на производитель Лидер Лайт LL-ДПО-01-040-2810-20В 2800Лм 10 Светильник светодиодный CSA 32-05-C-01 шт. 11 Прошу согласовать замену на производитель Лидер Лайт LL-ДПО-01-040-2810-20Д 3000Лм 11 Светильник Мatrix-S-150 шт. 20 Прошу согласовать замену на производитель Лидер Лайт LL-ДКУ-02-120-0301-65Д 11200ЛМ 12 Светильник Matrix-Lo-45 шт. 50 Прошу согласовать замену на производитель Лидер Лайт LL-ДВО-01-041-3110-30Д 3100Лм 33 Светильник -переноска НРБ 5м 220 Вт шт. 3 Прошу согласовать замену на аналог ЛСУ-1,60вт,5м,с/р (НРБ) Грузополучатель: Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс, ст.Нягань Свердловской ж.д. 12 Светильник светодиодный накладной Matrix-Lo-45 шт 45 Прошу согласовать замену на производитель Лидер Лайт LL-ДВО-01-041-3110-30Д 3100Лм 13 Светильник светодиодный Мatrix-S-150 шт 54 Прошу согласовать замену на производитель Лидер Лайт LL-ДКУ-02-120-0301-65Д 11200ЛМ Грузополучатель: Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети, ст.Сургут Свердловской ж.д. 7 Светильник светодиодный L-office 25/3000/32 шт. 175 Прошу согласовать замену на Лидер Лайт LL-ДВО-01-041-3110-30Д 3100Лм, прошу уточнить способ монтажа какой нужен встроенный или накладной 16 Дроссель к лапме ДРЛ 44-001 IP54 шт. 10 17 Дроссель к лампе ДРЛ 44-001 IP54 шт. 50 Прошу уточнить мощность лампы 73 Фонарь с зарядным устройством АЗУ ФАСК шт. 2 Прошу согласовать замену на Фонарь ФПС-4/6 ПМ + ЗУ Грузополучатель: Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети, ст.Новый Уренгой Свердловской ж.д. 1 Уличный прожектор светодиодный СДС "ММЗ"-130-03 шт. 71 Прошу согласовать замену на производитель Лидер Лайт LL-ДКУ-02-120-0301-65Д 11200ЛМ 2 Уличный прожектор светодиодный СДС "ММЗ"-70-03 шт. 62 Прошу согласовать замену на производитель Лидер Лайт LL-ДКУ-02-095-0101-65д 6800Лм 3 Светильник LEDEL L-street 96XP-G/16848/180/Ш (180 Вт; питание переменный ток 50 Гц, напряжение 140 В - 265 В; температура эксплуатации от - 60 до + 50 °С) шт 4 Прошу согласовать замену на производитель Лидер Лайт LL-ДКУ-02-180-0302-65Д 16800Лм 15 Светильник светодиодный Слим-28-Н-Л (аналог ЛПО 2х36) шт. 22 Прошу согласовать замену на производитель Лидер Лайт LL-ДПО-01-040-2810-20Д 3000Лм Грузополучатель: Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети, ст. Ноябрьск Свердловской ж.д. 21 Светильник Мatrix-S-150 шт 6 Прошу согласовать замену на производитель Лидер Лайт LL-ДКУ-02-120-0301-65Д 11200ЛМ 22 Светильник Мatrix-S-90 шт 5 Прошу согласовать замену на производитель Лидер Лайт LL-ДКУ-02-095-0101-65д 6800Лм Грузополучатель: Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети, ст.Нижневартовск-1 Свердловской ж.д. 2 Фонарь с зарядным устройством АЗУ-7.2 ФАСК шт. 2 Прошу согласовать замену на Фонарь ФПС-4/6 ПМ + ЗУ 18 Светильник светодиодный встраиваемый Оптолюкс-офис-45 шт. 30 Прошу согласовать замену на производитель Лидер Лайт LL-ДВО-01-041-3110-30Д 3100Лм 38 Светильник ДКУ-01-72х1-22LL шт 26 Прошу согласовать замену на производитель Лидер Лайт LL-ДКУ-02-095-0101-65д 6800Лм 43 Светильник светодиодный L-School 24/2900/30 шт 13 Прошу согласовать замену на производитель Лидер Лайт LL-ДПО-01-040-2810-20Д 3000Лм 44 Светильник энергосберегающий Matrix-S-90 шт 52 Прошу согласовать замену на производитель Лидер Лайт LL-ДКУ-02-095-0101-65д 6800Лм 46 Прожектор со встроеным датчиком движения Camelion 150Вт 0101 FL150+лам шт 27 Прошу согласовать замену на JM- 150w (G) Прожектор (с датчиком) белый 49 Светильник Solaris LL-45 шт 6 Прошу согласовать замену на производитель Лидер Лайт LL-ДБУ-01-064-0201-65Д 4500Лм 52 Светильник Мatrix-S-150 шт 41 Прошу согласовать замену на производитель Лидер Лайт LL-ДКУ-02-120-0301-65Д 11200ЛМ 59 Светильник светодиодный L-Office-25/3000/32 шт. 58 Прошу согласовать замену на производитель Лидер Лайт LL-ДВО-01-041-3110-30Д 3100Лм какой нужен встроенный или накладной 60 Уличный прожектор Уфа AD-120-FL шт. 10 Прошу согласовать замену на производитель Лидер Лайт LL-ДБУ-01-095-0203 6800Лм 64 Светильник РКУ 25-400-003 с решеткой шт. 10 Прошу согласовать замену на светильник РКУ 10-400-023 с/сет 72 Светильник ВЗГ-200/АМС "ЭЛЕКТРОЛУЧ" шт 10 Прошу согласовать замену НСП 02-200-001 (ВЗГ-200) / ВИТЕБСК Грузополучатель: Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Когалымские электрические сети, ст.Когалым Свердловской ж.д. 23 Светильник светодиодный Matrix-Lo-35 шт. 190 Прошу согласовать замену на производитель Лидер Лайт LL-ДВО-01-041-3110-30Д 3100Лм Грузополучатель: Филиал ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Ишимское ТПО, ст. Ишим, Свердловской ж.д 2 Светильник светодиодный Matrix S-90 шт. 19 Прошу согласовать замену на производитель Лидер Лайт LL-ДКУ-02-095-0101-65д 6800Лм Грузополучатель: Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС ст. Пыть-Ях, Свердловской ж.д. 3 Прожектор SBR Tyco20-/INT,35W,G12 (светло - серый) шт. 4 Прошу указать артикул Наименование Артикул Описание Вес, кг: Прожектор TYCO 20/INT 05162794 TYCO 20/INT-36-94 CR-35W-CDM/T-G12 3,78 Прожектор TYCO 20/INT 05163781 TYCO 20/INT-36-81 CR-35W-CDM/T-G12 3,78 Прожектор TYCO 20/INT 05168694 TYCO 20/INT-36-94 ETRC-35W-CDM/T-G12 3,47 Прожектор TYCO 20/INT 05169281 TYCO 20/INT-36-81 ETRC-35W-CDM/T-G12 3,47 Прожектор TYCO 20/M 05163094 TYCO 20/M-36-94 CR-35W-CDM/T-G12 3,78 Прожектор TYCO 20/M 05164081 TYCO 20/M-36-81 CR-35W-CDM/T-G12 3,78 Прожектор TYCO 20/M 05168894 TYCO 20/M-36-94 ETRC-35W-CDM/T-G12 3,47 Прожектор TYCO 20/M 05169481 TYCO 20/M-36-81 ETRC-35W-CDM/T-G12 3,47 Прожектор TYCO 20/W 05163394 TYCO 20/W-36-94 CR-35W-CDM/T-G12 3,78 Прожектор TYCO 20/W 05164381 TYCO 20/W-36-81 CR-35W-CDM/T-G12 3,82 Прожектор TYCO 20/W 05169094 TYCO 20/W-36-94 ETRC-35W-CDM/T-G12 3,47 Прожектор TYCO 20/W 05169681 TYCO 20/W-36-81 ETRC-35W-CDM/T-G12 3,47 7 Светодиодный линейный прожектор Т HP-L900, синий,220В/15Вт Гельветика шт. 4 8 Светодиодный линейный прожектор Т HP-L1200, синий,220В/15Вт Гельветика шт. 4 9 Светодиодный линейный прожектор Т HP-L600, синий,220В/15Вт Гельветика шт. 4 Гельветика больше не возит такие прожекторы, прошу предоставить маркировку на замену 10 Прожектор Siteko S2 Maxi, 1000 W шт. 1 11 Прожектор Siteko R2 Maxi, 1000 W шт. 1 Прошу указать артикул прожекторов, ссылка: http://siteco-vto.narod.ru/simmprog.htm. Прочитать ответ:. 1. Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Урайские ЭС, ст. Устье- Аха Свердловской ж.д. 3 Светильник светодиодный СЭНС-36 шт. 8 замену на производитель Лидер Лайт LL-ДПО-01-040-2810-20Д 3000Лм - не согласовывают 7 Светильник светодиодный CSA 32-05-W-01 шт. 16 замену на производитель Лидер Лайт LL-ДПО-01-040-2810-20В 2800Лм - не согласовывают 10 Светильник светодиодный CSA 32-05-C-01 шт. 11 замену на производитель Лидер Лайт LL-ДПО-01-040-2810-20Д 3000Лм - не согласовывают 11 Светильник Мatrix-S-150 шт. 20 замену на производитель Лидер Лайт LL-ДКУ-02-120-0301-65Д 11200ЛМ - не согласовывают 12 Светильник Matrix-Lo-45 шт. 50 замену на производитель Лидер Лайт LL-ДВО-01-041-3110-30Д 3100Лм- не согласовывают 33 Светильник -переноска НРБ 5м 220 Вт шт. 3 замену на аналог ЛСУ-1,60вт,5м,с/р (НРБ) не согласовывают 2. Грузополучатель: Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс, ст.Нягань Свердловской ж.д. 12 Светильник светодиодный накладной Matrix-Lo-45 шт 45 замену на производитель Лидер Лайт LL-ДВО-01-041-3110-30Д 3100Лм - не согласовывают 13 Светильник светодиодный Мatrix-S-150 шт 54 замену на производитель Лидер Лайт LL-ДКУ-02-120-0301-65Д 11200ЛМ - не согласовывают 3. Грузополучатель: Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети, ст.Сургут Свердловской ж.д. 7 Светильник светодиодный L-office 25/3000/32 шт. 175 замену на Лидер Лайт LL-ДВО-01-041-3110-30Д 3100Лм- не согласовывают, способ монтажа встроенный. 16 Дроссель к лапме ДРЛ 1000 17 Дроссель к лапме ДРЛ 1000 73 Фонарь с зарядным устройством АЗУ ФАСК шт. 2 замену на Фонарь ФПС-4/6 ПМ + ЗУ - не согласовывают. 4. Грузополучатель: Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети, ст.Новый Уренгой Свердловской ж.д. 1 Уличный прожектор светодиодный СДС "ММЗ"-130-03 шт. 71 замену на производитель Лидер Лайт LL-ДКУ-02-120-0301-65Д 11200ЛМ - не согласовывают. 2 Уличный прожектор светодиодный СДС "ММЗ"-70-03 шт. 62 замену на производитель Лидер Лайт LL-ДКУ-02-095-0101-65д 6800Лм - не согласовывают. 3 Светильник LEDEL L-street 96XP-G/16848/180/Ш (180 Вт; питание переменный ток 50 Гц, напряжение 140 В - 265 В; температура эксплуатации от - 60 до + 50 °С) шт 4 замену на производитель Лидер Лайт LL-ДКУ-02-180-0302-65Д 16800Лм - не согласовывают. 15 Светильник светодиодный Слим-28-Н-Л (аналог ЛПО 2х36) шт. 22 замену на производитель Лидер Лайт LL-ДПО-01-040-2810-20Д 3000Лм - не согласовывают. 4. Грузополучатель: Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети, ст. Ноябрьск Свердловской ж.д. 21 Светильник Мatrix-S-150 шт 6 замену на производитель Лидер Лайт LL-ДКУ-02-120-0301-65Д 11200ЛМ - не согласовывают. 22 Светильник Мatrix-S-90 шт 5 замену на производитель Лидер Лайт LL-ДКУ-02-095-0101-65д 6800Лм - не согласовывают. 5. Грузополучатель: Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети, ст.Нижневартовск-1 Свердловской ж.д. 2 Фонарь с зарядным устройством АЗУ-7.2 ФАСК шт. 2 замену на Фонарь ФПС-4/6 ПМ + ЗУ - не согласовывают. 18 Светильник светодиодный встраиваемый Оптолюкс-офис-45 шт. 30 замену на производитель Лидер Лайт LL-ДВО-01-041-3110-30Д 3100Лм - не согласовывают. 38 Светильник ДКУ-01-72х1-22LL шт 26 замену на производитель Лидер Лайт LL-ДКУ-02-095-0101-65д 6800Лм - не согласовывают. 43 Светильник светодиодный L-School 24/2900/30 шт 13 замену на производитель Лидер Лайт LL-ДПО-01-040-2810-20Д 3000Лм - не согласовывают. 44 Светильник энергосберегающий Matrix-S-90 шт 52 замену на производитель Лидер Лайт LL-ДКУ-02-095-0101-65д 6800Лм - не согласовывают. 46 Прожектор со встроеным датчиком движения Camelion 150Вт 0101 FL150+лам шт 27 замену на JM- 150w (G) Прожектор (с датчиком) белый - не согласовывают. 49 Светильник Solaris LL-45 шт 6 замену на производитель Лидер Лайт LL-ДБУ-01-064-0201-65Д 4500Лм - не согласовывают. 52 Светильник Мatrix-S-150 шт 41 замену на производитель Лидер Лайт LL-ДКУ-02-120-0301-65Д 11200ЛМ - не согласовывают. 59 Светильник светодиодный L-Office-25/3000/32 встроенный шт. 58 замену на производитель Лидер Лайт LL-ДВО-01-041-3110-30Д 3100Лм - не согласовывают. 60 Уличный прожектор Уфа AD-120-FL шт. 10 замену на производитель Лидер Лайт LL-ДБУ-01-095-0203 6800Лм - не согласовывают. 64 Светильник РКУ 25-400-003 с решеткой шт. 10 замену на светильник РКУ 10-400-023 с/сет - не согласовывают. 72 Светильник ВЗГ-200/АМС "ЭЛЕКТРОЛУЧ" шт 10 - замену НСП 02-200-001 (ВЗГ-200) / ВИТЕБСК - не согласовывают. Грузополучатель: Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Когалымские электрические сети, ст.Когалым Свердловской ж.д. 23 Светильник светодиодный Matrix-Lo-35 шт. 190 замену на производитель Лидер Лайт LL-ДВО-01-041-3110-30Д 3100Лм - не согласовывают. 6. Грузополучатель: Филиал ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Ишимское ТПО, ст. Ишим, Свердловской ж.д 2 Светильник светодиодный Matrix S-90 шт. 19 замену на производитель Лидер Лайт LL-ДКУ-02-095-0101-65д 6800Лм - не согласовывают. 7.Грузополучатель: Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС ст. Пыть-Ях, Свердловской ж.д. 3 Прожектор SBR Tyco20-/INT,35W,G12 (светло - серый) шт. 4 Прожектор TYCO 20/INT 05162794 TYCO 20/INT-36-94 CR-35W-CDM/T-G12 3,78 7 Светодиодный линейный прожектор Т HP-L900, синий,220В/15Вт Гельветика шт. 4 8 Светодиодный линейный прожектор Т HP-L1200, синий,220В/15Вт Гельветика шт. 4 9 Светодиодный линейный прожектор Т HP-L600, синий,220В/15Вт Гельветика шт. 4 на замену не согласны. 10 Прожектор Siteko S2 Maxi, 1000 W шт. 1 Прожектор Siteko S2 Maxi 5NA753 0 – 1VS02 1HIT-DE 1000 W/D/S 11 Прожектор Siteko R2 Maxi, 1000 W шт. 1 Прожектор R2 MAXI 5NA726 O - 1VS31S 1HIT-DE 1000 W/D/S.