| Вопрос: [Исправить ответ] | ) 11.10.2018 08:19 |
| --- | --- |
| В очереди Здравствуйте! Нефтеюганские электрические сети поз. 30 ВОД-Л ДИВГ.203723.002 - уточните длину датчика |  |
| Прочитать ответ: | 11.10.2018 12:44 |
| Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети. Датчик волоконно-оптический ВОД-Л ДИВГ.203723.002 длина датчика 20м. |  |