04.04.19

Добрый день!

Поз. Измерительное устройство для контроля тока проводимости УКТ-03М.

Просим согласовать хар-ки в соответствии с характеристиками, указанными в РЭ завода-изготовителя данного прибора.

Диапазон измерения действующего значения тока на частоте 50 Гц 0,1-5мА

Диапазон измерения действующего значения тока на частоте 150 Гц 0,1-5мА

Диапазон измерения максимального значения тока 0,3-7,5 мА

Условия эксплуатации: температура окружающей среды  0 - +400С

Ответ:

Служба-заказчик согласовывает предложенные технические характеристики на данный прибор.

04.04.19

Согласно приложению 1 Проекта договора (Приложение 2 к ЗД) обеспечение обязательств предусмотрено двумя способами: обеспечительный платеж и банковская гарантия.

Помимо исполнения основных обязательств по поставке необходимо предоставить также обеспечение гарантийных обязательств.

Лабораторные и электроизмерительных приборы имеют разные гарантийные сроки (от 12 до 60 месяцев).

Просим пояснить, каким образом будет осуществляться возврат денежных средств, перечисленных в качестве обеспечительного платежа, в зависимости от наступления момента погашения гарантийного обязательства. При обеспечении гарантийных обязательств путем оформления банковской гарантии можно ли предоставить несколько банковских гарантий на разные гарантийные сроки?

Ответ:

- По вопросу предоставления нескольких гарантий:

- Согласно подп. 3 п. 1.4 банковской гарантии (прил. № 1 к договору поставки) срок банковской гарантии начинается не позднее дня заключения договора и заканчивается не ранее чем 60 дней после планируемой даты исполнения поставщиком обязательств.

- Срок действия банковской гарантии не ограничивается сроком гарантийных обязательств.

- Следовательно, планируемая дата окончания гарантийного срока для каждого товара с разным гарантийным сроком разная.

Банковская гарантия должна быть одна на одну цену, и ее срок не зависит от срока окончания договора поставки или гарантийного срока каждого товара в отдельности.

По вопросу возврата обеспечительного платежа смотреть п. 1.4  (прил. № 1 к договору поставки, если контрагент выберет условие обеспечительный платеж)

08.08.19

Добрый день!

Поз. 1 комплекс переносного контроля изоляции для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Ноябрьские электрические сети. Согласно опросному листу гарантия необходима – 5 лет, однако производитель предоставляет гарантию только на 1 год. Просим Вас согласовать гарантию – 12 месяцев.

Данный вопрос является существенным, т.к. касается обеспечения гарантийных обязательств по договору.

Ответ:

В ТЗ к закупке указан приемлемый с точки зрения потребителя данного комплекса гарантийный срок.

Для согласования запрашиваемого срока гарантии в 12 месяцев прошу официально подтвердить предоставляемый производителем указанного оборудования гарантийный срок.

Поз. 2

Касаемо приложения 1 к проекту Договора поставки. Просим Вас пояснить, т.к. в документе этот вопрос не прояснен. Возможно ли предоставить обеспечение по договору разными способами? Например, обеспечение обязательств по поставке в размере 2,5% от суммы договора предоставить в виде обеспечительного платежа, а на обеспечение гарантийных обязательств предоставить банковскую гарантию в размере 2,5% от суммы договора. Также в связи с тем, что согласно Спецификации к договору к поставке предлагаются товары с разными гарантийными сроками, возможно ли предоставить обеспечение разными способами? Например, на стоимость товаров с гарантийным сроком 12 месяцев внести обеспечительный платеж в размере 2,5% от стоимости таких товаров (сроком на 12 месяцев), а на стоимость товаров с гарантийным сроком 60 месяцев предоставить банковскую гарантию в размере 2,5% от стоимости таких товаров (со сроком действия 60 месяцев).

Ответ:

Согласно приложению № 1 к проекту договора поставки установлены два способа обеспечения исполнения обязательств Поставщика обеспечительный платеж и банковская гарантия (на выбор Поставщика).

Относительно первого способа обеспечения исполнения обязательств.

Обеспечительный платеж включает в себя обязательства Поставщика по исполнению основных и дополнительных обязательств, в том числе гарантийных обязательств, уплате штрафов, неустоек, пени и иных санкций за ненадлежащее исполнение обязательств.

Срок возврата суммы обеспечительного платежа (или его части) установлен в пунктах 1.3 и 1.1 приложения № 1 к проекту договора поставки.

В случае разных гарантийных сроков на товар, возврат денежных средств в счет обеспечения исполнения обязательств в рамках обеспечительного платежа (если Поставщик сделал выбор в его пользу такого способа обеспечения исполнения обязательств по договору) будет осуществляться до полного исполнения Поставщиком гарантийных обязательств (в том числе гарантийных обязательств на каждый товар с разными гарантийными сроками).

Относительно второго способа обеспечения исполнения обязательств.

Согласно п. 1.1 приложения № 1 к договору поставки предоставляются:

1) банковская гарантия, обеспечивающая исполнение основных и дополнительных обязательств (за исключением гарантийных обязательств), в размере 5% от цены договора;

2) банковская гарантия, обеспечивающая исполнение гарантийных обязательств, в размере 2,5 % от цены договора.

Срок поставки товара единый - 30.09.2019. Начало течения гарантийных сроков на товар тоже одинаковый.

Следовательно, срок окончания исполнения Поставщиком обязательств по гарантийным обязательствам прекращается в последний день гарантийного срока на товар с поздней датой окончания гарантийных обязательств.

При этом, Поставщику предоставлено право предоставить банковскую гарантию на часть срока исполнения гарантийных обязательств (по согласованию с Покупателем) после заключения соответствующего соглашения.

Предоставление нескольких банковских гарантий на каждый товар на весь гарантийный срок по каждому товару в отдельности действующее законодательство не содержит.