Вопрос:; 26.11.2018 13:13. Добрый день! Для Нефтеюганских электрических сетей запрашивается изолятор ИОР-1-250 УХЛ3, данные изоляторы выпускаются только с климатическим исполнением У3. Прошу изменить маркировку.. Прочитать ответ:. Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети Поз.1 Изолятор ИОР-1-250 климатическое исполнение У3...