Запрос на разъяснение документации к процедуре

Начало формы

Сведения о процедуре

| Номер процедуры: | 31603542708 |
| --- | --- |
| Наименование закупки: | Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение проектных работ по реконструкции ПС 110/35/6 кВ Тевлин, ПС 110/35/6 кВ Весна, ПС 110/35/6 кВ Ягун филиала АО "Тюменьэнерго" Когалымские электрические сети |
| Способ закупки: | Запрос предложений |
| Организатор: | Филиал АО "Тюменьэнерго" Когалымские электрические сети |
| Контактные данные организатора: | 7-34667-91341, AKapustenko@koges.te.ru |
| Контактное лицо: | Капустенко Алексей Владимирович |
| Дата публикации извещения: | 12.04.2016 |
| Дата и время окончания подачи заявок: | 27.04.2016 15:00 [GMT +5] |
| Дата публикации протокола вскрытия конвертов: | 27.04.2016 15:00 [GMT +5] |

Текст запроса

| Текст запроса: | Добрый день! Если для определения электромагнитной обстановки на объекте будет привлечен субподрядчик, имеющий электролабораторию, необходимо ли ему иметь все допуски СРО, перечисленные в п. 30.8.7 Информационной карты? Субподрядчик будет выполнять только один указанный выше вид работы. |
| --- | --- |
| Приложенные к запросу документы: | отсутствуют |

Конец формы

| Сведения о разъяснении |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема разъяснения: |  |  |  | Субподрячику необходимо иметь допуск СРО на: 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий 5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений. |
|  | Назад... |