# Запрос предложений (объявление о покупке) № 296457. Открытый запрос предложений на право заключения договора на...

Вопрос: [Исправить ответ]; 21.10.2013 17:28. Здравствуйте 1) В техническом задании для грузополучателя Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС 2 позиция ПСЧ-4ТМ.05МК.20.01 3х(120-230)/(208-400)В; 5(10)А; 1/2; с коммуникатором GSM C-1.02.01; резервное питание: хотя на официальном сайте производителя данный прибор пописан с характеристикой по току 5(100)А Вопрос : Какой прибор вы запрашиваете? 2) В техническом задании для грузополучателя Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС Тюменское ТПО в позиции 2 указана модификация прибора Счетчик Меркурий 230 АRT-03 PQRSIGDN 5A 380V но меркурий 230 выпускается только с 1 интерфейсом GSM или RS-485 тоже и по позиции 3 Меркурий 230 АRT2-00 PQCSIGDN 5A 100V меркурий 230 выпускается только с 1 интерфейсом GSM или RS-485 Прошу Вас дать разъяснения по запрашиваемым модификациям приборов. Прочитать ответ:; 22.10.2013 09:22. Филиал ОАО Тюменьэнерго "НижневартовскиеЭС Уточняем: 2 позиция Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МК.20.01 3х(120-230)/(208-400)В; 5(100)А; 1/2; с коммуникатором GSM C-1.02.01; резервное питание Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС Тюменское ТПО Заявленные параметры обозначены в маркировке счетчика, если в условном обозначении указаны несколько видов интерфейсов, то они присутствуют в счетчике без взаимоисключения друг друга..