# Конкурс (тендер) № 43845 (вскрытие конвертов 18.03.2015 в 14:00)

Ошибки при выгрузке

Извещение Лоты - 1 Запросы разъяснений - 2 Приглашения к участию - 0 Претенденты - 3 Статистика посещений

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]. Не выгружено [Выгрузить] 2. Просим разъяснить, допустимо ли при размещении по варианту b) использовать в качестве испытательного источника мощностью до 20 кВА элегазовый, а не масляный трансформатор (формулировка «Конструкция расширительного отсека обеспечивает работу трансформатора в диапазоне температур от -30 до +40 градусов Цельсия без необходимости постоянного контроля за уровнем масла» (п.6 Технического задания) формально этому не противоречит, но может толковаться по-разному).. Прочитать ответ:. Ответ на Ваш запрос разъяснений в прикрепленном файле Скачать файл Запрос разъяснений 2.pdf (24 КБ).