## ВЛ-110 кВ
Приложение №1 к договору №_________ от 18г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по вырубке ДКР на ВЛ 110 кВ Красноленинская - Скважина 1.2 филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс.
(наименование вида работ, объект)
| Филиал | Энергокомплекс
(наименование филиала)
| Местонахождение филиала: |  |  | 628187, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, город Нягань, мкр.Энергетиков, строение 70
(полный адрес филиала)
1. Общая характеристика объектов, на которых необходимо выполнить комплекс работ по расчистке трасс ВЛ от ДКР на объекте филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс
(наименование вида работ)
№ | ВЛ 35-220 кВ Диспетчерское наименование | Год ввода в эксплуатацию (последнего кап ремонта) | общая протяж. (км) | кол-во свободностоящих опор (шт) | Количество Анкерных опор (шт) | Марка провода | Тип изоляторов | Место приписки ВЛ (адрес) | Местонахождение ВЛ |  | Местонахождение точек подключения (ПС, населенный пункт) |  | Расстояние от точек подключения до административного центра (филиала) (км) | Расстояние от ПС до РЭС (км). | Расстояние от ПС до населенного пункта (км) | Характеристика местности на трассе и протяженность (км)
[16 empty] | Лес (км) | болото (км) | поле (км) | ближний н. п. (км) | наличие дорог
1 | ВЛ 110 кВ Красноленинская - Скважина 1.2 | 1987 | 21.6 | 65 | 22 | АС - 120/19 | ПС 70Д, | ХМАО Октябрьский | ХМАО Октябрьский |  | ХМАО Октябрьский р-он ПС Красноленинская ПС Скважина |  | 122 | 112/122 | 122 | 20.5 | 0.7 | нет | 122 | дорога до ПС
2. Перечень и объемы выполняемых работ:
№ | Наименование объекта и выполняемых работ по объекту. |  |  |  | ед. изм | кол-во | Место выполнения работ (№ опор, пролет) |  | min/max расстояние от ПС до места работ (км) | Max расстояние от РЭС до объекта (км) | Срок выполнения | Требования, в т.ч к МТР
2.1 | ВЛ 110 кВ Красноленинская - Скважина 1.2
| Вырубка ДКР и измельчение порубочных остатков |  |  |  | га | 82 | пролет опор № 1-83 |  | 5.2/0.3 | 122 | с 01.08.2019 по 31.08.2019 | В соответствие с п. 5.5, 5.6 ТЗ
1. Применяемые стандарты, СНиПы, НТД, правила:
(в данном разделе указывается в т.ч. какие документы должны быть разработаны подрядчиком до начала производства работ)
В зависимости от видов работ указываются нормативные документы, требования которых необходимо соблюдать при выполнении работ.
В данном разделе определяется, по каким технологическим документам выполняются работы:
- план-задание;
- технологические карты;
- план производства работ;
- проект производства работ;
1. Применяемые стандарты, СНиПы, НТД, правила:
(в данном разделе указывается в т.ч. какие документы должны быть разработаны подрядчиком до начала производства работ)
1.1 Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам – в части стандартизации в соответствие с законом«О техническом регулировании» и в части правил и норм согласно действующего и принятого на энергопредприятии;
1.2 Работы по расчистке трассы ВЛ от деревьев выполняются с учетом требований Приказа за №223 от 10.06.2011 г. (Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов)
- план-задание;
- технологические карты;
- план производства работ;
- проект производства работ;
- другое
1.3 Работы по расчистке трассы ВЛ от деревьев выполняются с учетом требований Приказа за №223 от 10.06.2011 г. (Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов) а также Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации утверждённых Приказом Минприроды Россииот 13.09.2016 за №474
1.4 Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. (утв. Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009г. №160)
1.5 ГОСТ 12.0.04-90 ССБТ Организация обучения безопасности труда. Основные положения (каждый работник должен иметь удостоверение о проверке знаний требований по охране труда.)
1.6 Лесной кодекс РФ
2. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ
2.1 Работы производить в соответствие с действующими правилами по охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
2.2 Правил по охране труда в лесозаготовительной, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ(ПОТРМ 001-97)
3. Оформление необходимых разрешений и документов
(дается подробная информация о том, какие разрешительные документы должны быть оформлены для выполнения установленного вида работ)
3.1 Получение разрешительных документов на расчистку просек ВЛ от ДКР, вырубку угрожающих деревьев и разрешений на производство земляных работ в пределах охранной зоны ВЛ осуществляет руководитель подрядной организации в соответствии с порядком, установленном местными исполнительными органами власти.
3.2 Работы по расчистке трассы ВЛ от деревьев выполняются согласно утверждённой технологической карты.
3.3 Акт - допуск
3.4 Наряд - допуск
4. Требования к расчету стоимости работ
4.1 Расчет выполняется согласно ГРАНД-сметы.Стоимость работ определяется локальными сметными расчетами на каждый объект.
(перечисляются документы, прилагаемые к ТЗ)
Акты обследования ВЛ (при капитальном ремонте, осуществляется ИТР филиала перед формированием объемов работ по ремонту)
(возможно межотраслевой формы ОС-16 «Акт о выявленных дефектах оборудования»), Акты технического обследования ТП, РП.
В качестве приложения к ТЗ должна быть включена электрическая схема ВЛ (с привязкой к местности, при наличии)
В случае труднодоступности объекта, на котором выполняются работы, дается описание транспортной схемы местности
с имеющимися автомобильными дорогами, ж.д. путями.
8.1 Локальный сметный расчет
5. Прочие условия.
(на усмотрение филиала определяются дополнительные требования не определенные вышеуказанными разделами
в зависимости от дополнительных требований название раздела может изменяться)
в данном разделе можно так же указать, что гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее ХХХ месяцев/лет.
5.1 Персонал должен быть обучен и иметь соответствующие выполняемым работам группы по электробезопасности.
5.2 Подрядчик должен обеспечить свой персонал необходимыми средствами малой механизации на каждого члена бригады
5.3 При производстве работ Подрядчик должен обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты и спецодеждой в объеме требований, применяемых на предприятиях Заказчика.
5.4 Персонал должен быть обучен и иметь соответствующие выполняемым работам квалификацию
5.5 Минимальный состав бригады - инженерный работник с образованием по профилю выполняемых работ - не менее 1 чел., - исполнитель работ (рубщик ДКР) - не менее 10 человек; - - машинист вездехода – не менее 1 человек;
5.6 Выполняемые работы должны быть обеспечены автотранспортом и спецтехникой - инструмент малой механизации для расчистки поросли на каждого члена бригады; - наличие механизмов для измельчения порубочных остатков – не менее 2ед; - наличие вездеходной техники для доставки персонала по трассе ВЛ – не менее 1ед; - техника для перевозки людей и необходимого оборудования, приспособлений по автодорогам – не мене 1ед.; - мобильное жилье для проживания на трассе ВЛ задействованного персонала; -средства связи (спутниковая и т.п.), для оперативной двусторонней связи с работающими бригадами на трассе ВЛ – не мене 1 единицы на каждую бригаду.
5.7 При работе руководствоваться письмом Рослесхоза от 17.02.2012 г. за № НК-10-47/1610 "об использовании лесов"
| Заказчик: | [7 empty] | Подрядчик
| Директор филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс | [7 empty] | Директор
| _________________/ | [7 empty] | _________________/
| М.П. | [7 empty] | М.П.