Личный кабинет Торговая площадка Участники системы; Персональный менеджер Ваш персональный менеджер Евгения Староверова +7 4959898519#7128 e.staroverova@b2b-center.ru.

B2B-MRSK > Торговая площадка > Открытые конкурсы (тендеры) > Конкурс (тендер) № 40950; ENG. # Конкурс (тендер) № 40950 (вскрытие конвертов 15.07.2014 в 07:00) Запрос успешно отправлен Извещение Лоты - 1 Запросы разъяснений - 6 Приглашения к участию - 0 Претенденты - 6 Статистика посещений История изменений. Добавить информацию Вопрос: [Исправить ответ]; Гуськов Максим Валерьевич (ООО "ЭнергоСК") 09.07.2014 07:00. Выгружено 09.07.2014 08:57 В соответствии с тех.заданием на конкурс количество ВЧ заградителей 13 шт., а согласно тех.задания на проектирование - 14 шт. Просим пояснить, сколько фактически потребуется закупить и установить ВЧ заградителей.. Прочитать ответ:; Савченко Юлия Васильевна 09.07.2014 08:57. Количество ВЧ-заградителей в соответствии с проектной документацией (ПОС, таб.10.3 "Ведомость в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании")... Вопрос: [Исправить ответ]; Гуськов Максим Валерьевич (ООО "ЭнергоСК") 09.07.2014 07:00. Выгружено 09.07.2014 08:57 По РД и тех.заданию разъединители имеют номинал 1000А, а согласно заявлению поставщика оборудования они имеют номинал 2000А. Просим пояснить, с каким номинальным током должны быть разъединители.. Прочитать ответ:; Савченко Юлия Васильевна 09.07.2014 08:57. 1000А....