# Конкурс (тендер) № 37269 (вскрытие конвертов 07.11.2013 в 11:00)

Вопрос: [Исправить ответ]; ) 24.10.2013 08:28. 1) Нягань Позиции 2 и 3, ЩО, Схема расположения, количество полюсов на автоматах и УЗО? 2) Нижневартовск позиция 58, ЩО, Схема расположения, количество полюсов на автоматах и УЗО? 3) Ноябрьск позиция 75, ЩО, Схема расположения, количество полюсов на автоматах и УЗО? 4) Новый Уренгой, позиция 6, Схема расположения, количество полюсов на автоматах и УЗО? 5) Когалым Позиции 4, 5, 6, 7, ЩО, Схема расположения, количество полюсов на автоматах и УЗО?. Прочитать ответ:; 24.10.2013 13:27. В типах ЩО указана вся информация по характеристикам..

Вопрос: [Исправить ответ]; ) 24.10.2013 08:34. Урай Позиция 15, ЩО, Схема расположения, количество полюсов на автоматах и УЗО?. Прочитать ответ:; 24.10.2013 13:28. В типе заявленных ЩО не указано наличие УЗО. Все характеристики указаны в типе..

Вопрос: [Исправить ответ]; ) 24.10.2013 08:36. Сургут Позиция 96, ЩО, Схема расположения, количество полюсов на автоматах и УЗО?. Прочитать ответ:; 24.10.2013 13:06. ОЩВ-6 (с УЗО. Ввод 63А+6х25А) Вводной 3-хполюсный автоматический выключатель с УЗО с номинальным током 63А/10mA Далее слева направо отходящие автоматы на 25А.