## ССР в текущих ценах
Приложение №6 к Конкурсной документации
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ РАБОТ
по объекту:Выполнение работ по реконструкции ПС 110/35/6кВ Сухой Бор с заменой оборудования 110/35/6 кВ и доведения до схемы 110-4Н филиала АО "Тюменьэнерго" Урайские электрические сети
Составлена в базисных ценах 2001 г. с пересчетом в текущие цены на ____________201_ г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет |  | Затраты Подрядчика
|  | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | 01-01-01 | Демонтажные работы | 99.62 | 1.178 |  |  | 100.798
2 | 01-01-02 | Перевозка, погрузо-разгрузочные работы после разборки строительных кнструкций | 22.647 |  |  |  | 22.647 | -6435.01
3 | 01-01-03 | Демонтаж электрооборудования. | 11.51 | 93.785 |  |  | 105.295
4 | 01-01-04 | Перевозка демонтируемого электрооборудования. | 1.137 |  |  |  | 1.137
5 | 01-01-05 | Демонтажные работы.Средства связи. |  | 1.114 |  |  | 1.114
|  | Итого по Главе 1 | 134.914 | 96.077 |  |  | 230.991 | -6435.01
Глава 2. Основные объекты строительства
6 | 02-01-01 | Строительные работы | 795.448 | 1.549 |  |  | 796.997
7 | 02-01-02 | Стоимость и монтаж строительного оборудования | 0.057 | 1.811 | 5.569 |  | 7.437 | -11344.93
8 | 02-01-03 | ЗРУ 6 кВ. Строительные работы | 137.332 | 0.1 |  |  | 137.432
9 | 02-01-04 | ЗРУ-6 кВ. Отопление и вентиляция | 19.076 | 0.378 | 54.716 |  | 74.17
10 | 02-01-05 | ЗРУ-6 кВ. Автоматизация систем отопления и вентиляциии |  | 14.026 | 10.738 |  | 24.764
11 | 02-01-06 | Кабельное хозяйство (строит часть) | 58.721 |  |  |  | 58.721
12 | 02-01-07 | Кабельное хозяйство.Электротехнические решения | 2.268 | 1113.485 | 223.366 |  | 1339.119
13 | 02-01-08 | Электромонтажные работы | 92.007 | 1976.086 | 4470.933 |  | 6539.026
14 | 02-01-09 | Телемеханика |  | 2.181 | 1137.574 |  | 1139.755
15 | 02-01-10 | РЗиА |  | 5.919 | 1920.39 |  | 1926.309
16 | 02-01-11 | АСКУЭ |  | 8.715 | 384.15 |  | 392.865
|  | Итого по Главе 2 | 1104.909 | 3124.25 | 8207.436 |  | 12436.595
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
17 | 05-01-01 | Средства связи |  | 47.15 | 1354.55 |  | 1401.7
18 | 05-01-02 | Охрано-пожарная сигнализация. Видеонаблюдение |  | 89.066 | 5.721 |  | 94.787
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 136.216 | 1360.271 |  | 1496.487 | #REF!
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
20 | 07-01-01 | Благоустройство | 271.572 |  |  |  | 271.572
21 | 07-01-02 | Ограждение | 337.415 |  |  |  | 337.415
|  | Итого по Главе 7 | 608.987 | 0 | 0 |  | 608.987
|  | Итого по Главам 1-7, в том числе: | 1848.81 | 3356.543 | 9567.707 |  | 14773.06 | #REF!
Глава 8. Временные здания и сооружения
22 | ГСН 81- 05-01-2001 п.2.6 | Временные здания и сооружения 3,9*0,8=3,12% | 57.683 | 104.724 |  |  | 162.407 | #REF!
|  | Итого по Главе 8 | 57.683 | 104.724 |  |  | 162.407 | #REF!
|  | Итого по Главам 1-8, в том числе: | 1906.493 | 3461.267 | 9567.707 |  | 14935.467 | #REF!
Глава 9. Прочие работы и затраты
23 | ГСН-81-05-02-2007 п.2.4 | Производство работ в зимнее время 4,3*1,1=4,73% | 90.177 | 163.718 |  |  | 253.895 | #REF!
24 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 679.578 | 679.578 | #REF!
25 | Расчет №1 | Затраты на утилизацию мусора |  |  |  | 6.052 | 6.052 | #REF!
|  | Итого по Главе 9 | 90.177 | 163.718 | 0 | 685.63 | 939.525 | #REF!
|  | Итого по Главам 1-9, в том числе: | 1996.67 | 3624.985 | 9567.707 | 685.63 | 15874.992 | #REF!
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
26 | МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3 | Авторский надзор 0,2% т гл.1-9 |  |  |  | 83.026 | 83.026
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 83.026 | 83.026
|  | Итого по Главам 1-12, в том числе: | 1996.67 | 3624.985 | 9567.707 | 768.656 | 15958.018
Непредвиденные затраты
27 |  | Непредвиденные работы и затраты 1,5%, в том числе: | 29.9501 | 54.3748 | 143.5156 | 11.5298 | 239.3713
|  | Итого с непредвиденными затратами, в том числе: | 2026.62 | 3679.3598 | 9711.2226 | 780.1858 | 16197.3893
|  | Итого по сводной таблице в текущих ценах: Ксмр=……; Кобор.=……..; Кпроч.=……..Кпнр=……; | [5 empty] | #REF!
|  | НДС 18% | [5 empty] | #REF!
|  | Всего по сводной таблице в текущих ценах | [5 empty] | #REF!
____________________________________ (подпись, М.П.) _______________________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)