# Запрос цен (объявление о покупке) № 350711. Открытый запрос цен на приобретение оборудования СДТУ, не...

Приём предложений завершается 31.03.2014 в 09:00 по московскому времени  (через 3 суток, 18 часов, 37 минут и 26 секунд)(завершён)
Не удалось обновить дату и время окончания процедуры! Проверьте соединение с интернетом и обновите страницу! .

Извещение Запросы разъяснений - 1 Приглашения к участию - 0 Запросы на скачивание документации - 22 Дополнительные поля предложений - 0 Статистика посещений - 419

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Гималтдинов Ильдар Разифович (ООО "Юнит-Копир") 26.03.2014 14:12. Выгружено 27.03.2014 14:01 Прошу уточнить спецификацию на оборудование Olencom, т.к. производитель предоставил комментарий к Вашей спецификации: 1. в позиции 3 технического задания не хватает U3440-QA-MNG Карта управления для U3440-QA 128Мбит/с - 1 штуки, без данной карты мультиплексор не будет работать. 2. в позиции 4 технического задания не хватает: NR2500-INST-KIT Аксессуары для монтажа NetRing2500 NR-CBL-PWR-DB3-NE-3m Кабель электропитания 1х3 (DB3-No end) Шасси NR600C/2500 - панель питания PDP, L=3m NR-CBL-DB68-16E1_5m-120 Кабель 120 Ом 16хЕ1(DB68), L=5м NR2500-NetMan-Lite Лицензия на программное обеспечения NetMan (для каждого узла NetRing2500) Прошу указать - имеется ли у Вас данные комплектующие уже или в техническом задании действительно их не учли?. Прочитать ответ:; Ильина Анастасия Викторовна 27.03.2014 09:06. Добрый день! Необходимо поставлять оборудование в соответствующей ТЗ комплектиции, при этом в позиции 3 "Карта управления для U3440-QA 128Мбит/с" - 1 штука присутствует. Позиций NR2500-INST-KIT Аксессуары для монтажа NetRing2500 NR-CBL-PWR-DB3-NE-3m Кабель электропитания 1х3 (DB3-No end) Шасси NR600C/2500 - панель питания PDP, L=3m NR-CBL-DB68-16E1_5m-120 Кабель 120 Ом 16хЕ1(DB68), L=5м NR2500-NetMan-Lite Лицензия на программное обеспечения NetMan (для каждого узла NetRing2500) в ТЗ нет - поставлять не требуется С уважением, Титов Артем инженер сектора СДТУ службы информационных технологий филиала ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети тел. (3452) 59-64-93.