| Вопрос: [Исправить ответ] | 11.05.2016 16:52 |
| --- | --- |
| Не выгружено [Выгрузить] Добрый день! Просим уточнить предполагаемую длину и количество переустраиваемых заходов ВЛ. |  |
| Прочитать ответ: | 13.05.2016 12:02 |
| Предполагается при замене оборудования на ОРУ-110 возможное смещение осей захода двух цепей питающей ВЛ-110 их проверку и переустройство с первой опоры с проверкой состояния данной опоры |  |