Запрос на разъяснение документации к процедуре

Начало формы

Сведения о процедуре

| Номер процедуры: | 31908203101 |
| --- | --- |
| Наименование процедуры: | Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ПС 110 кВ Утяшево филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» |
| Форма торгов: | Конкурс |
| Организатор: | Филиал АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" |
| Контактные данные организатора: | 7-3452-596453, Kel-OV@te.ru |
| Контактное лицо: | Кель Ольга Валериевна |
| Дата публикации извещения: |  |
| Дата и время окончания подачи заявок: | 30.08.2019 16:00 [GMT +5] |
| Дата публикации протокола вскрытия конвертов: | 30.08.2019 16:00 [GMT +5] |

Текст запроса

| Крайний срок предоставления ответа на запрос: | 29.08.2019 01:59 [GMT +5] |
| --- | --- |
| Текст запроса: | Добрый день! Просим сообщить ориентировочную длину ВОЛС, проектируемую по данному титулу. |
| Приложенные к запросу документы: | отсутствуют |

Ответ:

Приблизительная протяженность ВОЛС – 9 км.

Конец формы