# Конкурс (тендер) № 39639 (вскрытие конвертов 03.04.2014 в 09:00) Вопрос: [Исправить ответ]; Козырев Сергей Игоревич (ООО "СеверЭСП") 01.04.2014 09:10. Выгружено 01.04.2014 12:47 Добрый день! Прошу сообщить необходимость выполнения комплексных инженерных изысканий (геология, геодезия, экология) трассы ВОЛС. Также требуется ли провести обследование фундаментов существующих опор для подвески проектируемой ВОЛС.. Прочитать ответ:; Сагидуллина Екатерина Александровна 01.04.2014 12:47. Добрый день! Изыскания выполнять необходимо.Также требуется проведение обследования фундаментов существующих опор для подвески проектируемой ВОЛС, так как линии очень старые..