| Вопрос: [Исправить ответ] | 06.10.2016 12:38 |
| --- | --- |
| Выгружено 10.10.2016 09:45 [Выгрузить] Вопрос по Филиал АО «Тюменьэнерго» Когалымские ЭС позиция 59 __Шкаф отбора напряжения ШОН-301С УХЛ1 ____ запрос по данной позиции не содержит уточняющих данных (нет опросного листа) : не указано: 1) Номинальный ток вторичной обмотки трансформатора, (А): 0,075; 0,15. 2) Шкафы выпускаются для линий с напряжением 35, 110, 150, 220, 330, 500, 750 кВ. (могут быть разные), соответственно не указан номинальный ток в А, при частоте 50 и 60 Гц. соответственно при различных параметрах используется разные комплектующие, например разные конденсаторы. В зависимости от выбранных параметров имеется 8 вариантов исполнения - а значит и различные цены. |  |
| Прочитать ответ: | 10.10.2016 09:43 |
| Филиал АО «Тюменьэнерго» Когалымские ЭС: поз. 59 Шкаф отбора напряжения ШОН-301С УХЛ1 1) Номинальный ток вторичной обмотки трансформатора, (А): 0,15. 2) Шкафы для линий с напряжением 110, частота 50 Гц. |  |