Запрос разъяснений

| Номер процедуры: |  | 31908147829 |
| --- | --- | --- |
| Наименование процедуры: |  | Запрос предложений на право заключения договора на Выполнение проектных работ по строительству объекта: ВОЛС ПС 110 кВ Сергино - ПС 110 кВ Заречная для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс |
| Форма торгов: |  | Запрос предложений |
| Организатор: |  | Филиал АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс |
| Текст запроса: | Требуется ли разработка отчета о ППО на ВЛ (в ТЗ указано в п. 5.1. "если разработка такого отчета не производилась")? Если требуется, то необходимо ли техническое обследование конструкций опор ВЛ? Обследование фундаментов опор ВЛ? |  |
| Ответ: | Добрый день! В ответ на ваши вопросы поясняем: Согласно требованиям, п. 5.1. Задания на проектирование (Приложение 1 к Закупочной документации) - Перед началом проектирования выполнить предпроектные обследования (далее – ППО) (оформить отдельным томом отчет о ППО, если разработка такового не производилась), в том числе обследование существующих фундаментов под оборудование и строительных конструкций в соответствии с требованиями СП-102-2003. В связи с этим: - Отчет о ППО на ВЛ – да, требуется; - Техническое обследование конструкций опор ВЛ – да, необходимо; - Обследование фундаментов опор ВЛ – да, необходимо. |  |