Разъяснения по

по открытому запросу предложений на право заключения Договора на выполнение проектных работ по реконструкции ССПИ ПС 110 кВ ЯГП - 1В филиала 
АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.
Вопрос:
Входит ли в стоимость лота проведение инженерных изысканий в случае определения необходимости установки антенных опор при предпроектном обследовании?
Ответ: 
Проведение инженерных изысканий не входит в стоимость лота. В случае возникновения необходимости установки антенных опор (АО), их предполагается устанавливать на поверхностные фундаменты по типовым проектам, в таком случае геодезические изыскания и экспертиза проектной документации не требуются. 
