Разъяснения по

открытому одноэтапному конкурсу без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции ПС 110/6 кВ УКПГ-3 филиала                                   АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети
Вопрос: 

По опросному листу на силовой трансформатор ТДН-10000/110 просим уточнить материал обмоток: медь или алюминий?
Ответ: 

Настоящим сообщаю, что по опросному листу на силовой трансформатор ТДН-10000/110, материал обмоток – медь. 
