# Конкурс (тендер) № 37319 (вскрытие конвертов 05.11.2013 в 12:00)

Вопрос: [Исправить ответ]; ) 22.10.2013 12:38. Варметр ЦП8506-120 200/5 0-38, 10МВар100В Варметр ЦП8506-120 600/5 0-114, 3Мвар100В Ватт-варметр ЦП8506-120 1500/5 0-38,10МВар100В Ватт-варметр ЦП8506-120 300/5 0-38,10МВар100В Просьба уточнить параметры трансформатора по напряжению. Прочитать ответ:; 23.10.2013 11:10. Варметр ЦП8506-120 200/5 0-38, 10МВар100В - Ктн=110 000/100 в количестве 3 шт. Варметр ЦП8506-120 600/5 0-114, 3Мвар100В- Ктн=110 000/100 в количестве 3шт. Ватт-варметр ЦП8506-120 600/5 0-114, 3Мвар100В- Ктн=110 000/100 в количестве 5 шт..

Вопрос: [Исправить ответ]; ) 22.10.2013 12:44. Цифровой указатель положения РПН (логометр) УП-25 - 4 шт.Просьба заполнить опросный лист передан .mezheninan@id.te.ru. Прочитать ответ:; 23.10.2013 10:38. Опросный лист на mezheninan@id.te.ru не поступал. Прошу направить опросный лист.