# Конкурс (тендер) № 29719 (вскрытие конвертов 5.05.2012 в 09:00)

Ваш ответ успешно сохранен.

Извещение Запросы разъяснений - 3 Претенденты - 22 Статистика посещений

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Торшин Артем Александрович (ООО "РДК "Электрические сети") 06.04.2012 14:04. Добрый день! Просим предоставить проектно-сметную документацию.. Прочитать ответ:; Туниекова Ольга Юрьевна 09.04.2012 12:46. Проект-аналог Скачать файл Проект- аналог.rar (8.7 Мб).

Вопрос: [Исправить ответ]; Торшин Артем Александрович (ООО "РДК "Электрические сети") 11.04.2012 07:36. Добрый день! Прошу для детальной проработки конкурса предоставить сметную документацию. Необходим ли монтаж фундаментов под устанавливаемые элегазовые выключатели ВГТ -110, если да, то учтен ли данный вид работ, включая материалы, при расчете лимитной цены конкурса?. Прочитать ответ:; Туниекова Ольга Юрьевна 13.04.2012 09:31. Элегазовые выключатели устанавливаются на место демонтируемых масляных выключателей на существующие фундаменты с устройством рамы. Все материалы и оборудование включены в лимитную цену..

Вопрос: [Исправить ответ]; Торшин Артем Александрович (ООО "РДК "Электрические сети") 17.04.2012 14:03. Добрый день! Для детальной проработки предложения прошу предоставить сметную документацию.. Прочитать ответ:; Туниекова Ольга Юрьевна 17.04.2012 15:12. Сметная документация является интеллектуальной собственностью ОАО "Тюменьэнерго" и предоставляться не будет. Предварительный расчет предоставляем. Скачать файл сводный 18.pdf (63 Кб).