# Конкурс (тендер) № 43934 (вскрытие конвертов 19.02.2015 в 07:00)

Извещение Лоты - 1 Запросы разъяснений - 0 Приглашения к участию - 0 Претенденты - 0 Дозапрос документов - 0 Статистика посещений

### Открытое акционерное общество энергетики и электрофикации "Тюменьэнерго" филиал Нефтеюганские электрические сети, 628303, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Нефтеюганск, ул. Мира, д. 15, приглашает принять участие в процедуре (тендере).

Предмет конкурса (тендера):; Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту силовых трансформаторов на объектах филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети Лот № 1. Выполнение работ по капитальному ремонту силовых трансформаторов на объектах филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети (628303, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Нефтеюганск, ул. Мира,15, каб.218). Категории классификатора:; 3115161 Трансформаторы силовые V габарита (мощностью до 32000 кВА включительно, напряжением от 35 до 110 кВ включительно) общего назначения. Категория ОКДП:; 3115160 Трансформаторы силовые V габарита (мощностью до 32000 кВА включительно, напряжением от 35 до 110 кВ включительно). Категория ОКВЭД:; Предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов;. Конкурс (тендер) объявлен:; 29.01.2015 15:45. Сроки поставки:; 01.04.2015 - 31.07.2015 с учетом сроков предусмотренных приложением №1 к проекту Договора. Почтовый адрес заказчика:; 628303, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Нефтеюганск, ул. Мира, д. 15. Местонахождение заказчика:; 628303, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Нефтеюганск, ул. Мира, д. 15. Контактное лицо:; Яковленко Яна Валерьевна, тел.+7 (3463) 25-33-10, YakovlenkoYV@nues.te.ru. Конкурсная комиссия:; Назначена Приказом ОАО "Тюменьэнерго" Приказ № 445 от 11.11.2014г.. Требования к участникам:; При отклонении цены Участника от начальной (максимальной) цены договора (цены лота) более чем на 20% в сторону уменьшения, % обеспечения исполнения обязательств по договору удваивается Предлагаемое Участником оборудование, технологии, материалы и системы в рамках закупочной процедуры должны иметь аттестацию в ОАО «Российские сети», а также соответствовать всем требованиям настоящей Закупочной документации. * Перечень аттестованного и подлежащего аттестации оборудования, технологий, материалов и систем указан, на сайте ОАО «Россети» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Неаттестованным считается оборудование, материалы и системы, отсутствующие в перечне оборудования, материалов и систем, рекомендованных к применению на объектах Общества, размещенном на официальном сайте ОАО «Россети» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В случае выявления закупочной комиссией неаттестованного оборудования, материалов и систем конкретного вида в заявках всех участников конкурсной процедуры при условии соответствия этого оборудования всем техническим требованиям конкурсной документации и отсутствия трёх и более аттестованных аналогов в перечне оборудования, допущенного к применению на объектах электросетевого комплекса Закупочная комиссия выносит решение о возможности применения на объектах Общества неаттестованного оборудования. Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора Участник/субподрядчик (соисполнитель, субпоставщик) обязан декларировать в заявке на участие в закупке свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства и подтверждать соответствие условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Участник должен обладать необходимыми кадровыми ресурсами: •Сварщик 5 разряда с группой по электробезопасности не ниже 3 – не менее 1 человека; •Электрослесарь 4-5 разряда с группой по электробезопасности не ниже 4 (производитель работ) не менее 2 человек, •Электрослесарь 3-4 разряда с группой по электробезопасности не ниже 3 (член бригады) – не менее 2 человек; •Стропальщик с группой по электробезопасности не ниже 3 – не менее 2 человек; •Крановщик с группой по электробезопасности не ниже 3 – не менее 1 человека; •Начальник участка (мастер) по ремонту силовых трансформаторов с группой по электробезопасности не ниже 5, имеющий аттестацию в области промышленной безопасности, подъемных сооружений, охраны труда и обученный пожарно-техническому минимуму - не менее 1 человека; •Инженер РЗА с группой по электробезопасности не ниже 5 - не менее 1 человека. Заявка Участника будет отклонена, в случае несоответствия установленным требованиям. Участник должен обладать необходимыми основными машинами и механизмами: 1. Оборудование для обработки трансформаторного масла •Установка для обработки масла УВМ-3 или аналог - не менее 1 шт. •Цеолитовая установка для сушки масла ГЦУ-3 или аналог - не менее 1 шт. •Маслонагреватель ЭМН-80 или аналог - не менее 1 шт. •Фильтры тонкой очистки ФТО-10 или аналог - не менее 1 шт. •Электронасосы центробежные герметичные серии ЭЦТ или аналоги - не менее 1 шт. •Электронасос шестеренчатый РЗ-4,5 или аналоги - не менее 1 шт. •Мягкий резервуар, исключающий разлив масла объемом не менее 30 м3 МР НТ-30Н или аналог - не менее 1 шт. •Мягкий резервуар, исключающий разлив масла объемом не менее 15 м3 МР НТ-15Н или аналог - не менее 1 шт. 2.Оборудование для вакуумирования трансформаторов •Агрегат вакуумный золотниковый АВЗ-150 или аналог - не менее 1 шт. •Вакуумные насосы роторные НВД-600 или аналог - не менее 1 шт. 3.Оборудование для подсушки изоляции •Установка для подсушки изоляции "Иней-4" или аналог не менее 1 шт. •Установка для нагрева и сушки воздуха "Суховей-4" или аналог - не менее 1 шт. 4.Оборудование для грузоподъемных и такелажных работ •Кран автомобильный КС-55729-2 или аналог-не менее 1 шт. •Кран-манипулятор КАМАЗ АФ-474150 или аналог - не менее 1 шт. •Автотрал г\п – 25т на базе КАМАЗ (вездеход) или аналог -не менее 1 шт. •Гидродомкраты для опрессовки обмоток ДГ-50П40С с ручным насосом НРГ-7020 или аналог - не менее 1 шт. •Гидродомкраты ручные г/п 20 т- не менее 1 шт. •Стропа синтетические петлевые L – 4М г\п- 1.5 тонн - не менее 4 шт. •Стропа кольцевые синтетические L – 6М г\п – 8 тонн - не менее 4 шт. •Передвижная спец. автомастерская, оборудованная верстаками, наждачным станком, сверлильным станком, постом для проведения электрогазосварочных работ, ударными гайковертами, отрезными машинками, ручными электродрелями - не менее 1 шт. 5.Оборудование для подключения технологических установок: •КТПН-250/10/0,4- не менее 1 шт. •КТПН-250/6/0,4- не менее 1 шт. •Кабельная вставка 10 кВ длиной не менее 50м. 6.Оборудование для проживания персонала в полевых условиях: •Жилые вагоны для персонала типа Кедр для размещения 10 человек- не менее 2 шт. •Передвижные вагон-столовые-не менее 1 шт. При производстве работ по капитальному ремонту силовых трансформаторов возможно применение комбинированных технологических установок. При проведении конкурса Заказчик вправе выполнить проверку состояния, комплектности материально-технического обеспечения, заявленного Подрядчиком. Заявка Участника будет отклонена, в случае несоответствия установленным требованиям. Опыт выполнения договоров по капитальному ремонту силовых трансформаторов мощностью 25-40 МВА напряжением 110 кВ с подъемом колокола, ревизией активной части, переключающего устройства, подсушкой изоляции обмоток, дегазацией масла, подпрессовкой обмоток, заменой запорной арматуры, привода РПН, шкафа автоматики обдува за последние 3 года (при проведении оценки заявок Участников будут учитываться договоры, по которым имеется акт о приемки выполненных работ КС-2 и положительный отзыв от заказчика). Положительная репутация, подтвержденная отзывами о выполнении аналогичных исполненных договоров за последние 3 года. Аналогичными договорами являются завершенные договоры на выполнение работ по капитальному ремонту силовых трансформаторов мощностью 25-40 МВА напряжением 110 кВ с подъемом колокола, ревизией активной части, переключающего устройства, подсушкой изоляции обмоток, дегазацией масла, подпрессовкой обмоток, заменой запорной арматуры, привода РПН, шкафа автоматики обдува. При проведении оценки заявок Участников, Организатором будут учитываться отзывы только по исполненным договорам указанные в справке о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров. Отзыв должен быть оформлен на официальном бланке с исходящим номером и подписью уполномоченного лица (заверенные Участником копии). Участник должен иметь устойчивое финансовое состояние. Показатель финансовой устойчивости- стоимость чистых активов (СЧА),который должен иметь значение >0 Стоимость чистых активов (СЧА), рассчитывается по состоянию на конец рассматриваемого отчетного периода на основании данных бухгалтерского баланса (Форма №1) по следующей формуле: СЧА= стр.1600-стр.1400-стр.1500, при этом в расчет принимается стоимость фактически ликвидных активов (активы имеющие рыночную стоимость не ниже балансовой). Показатель финансовой устойчивости - коэффициент соизмеримости (КСВ), который должен иметь значение ≥ 0,5 Коэффициент соизмеримости (КСВ), характеризует соизмеримость суммы заключаемого по результатам закупки договора с объемом годовой выручки от основной деятельности, рассчитывается на основании данных отчета о прибылях и убытках (Форма №2) по следующей формуле: KCV = V\B : S\P , где V – сумма показателей выручки за последний завершенный период (год) и за текущий год на отчетную дату; Р – период выполнения обязательств по договору (в месяцах); В – количество месяцев в периоде, в котором сформирован показатель V; S – сумма договора (без НДС). Подробная информация указана в Методике оценки финансовой устойчивости Участников закупки (приложение 5 к Конкурсной документации) Техническое и коммерческое предложения должны соответствовать требованиям Заказчика Персонал Участника должен пройти обучение и проверку знаний по правилам охраны труда при эксплуатации электроустановок, общих требований промышленной безопасности, иметь группу по электробезопасности и средства индивидуальной защиты для выполнения работ по договору. Персонал рабочих специальностей Участника должен пройти периодическое обучение в специализированных образовательных учреждениях, а инженерно-технические работники курсы повышения квалификации с периодичностью не реже 1 раза в 5 лет. Требования к благонадежности Участника, членам коллективного Участника, субподрядчика (соисполнителя/субпоставщика) Требования к благонадежности Участника, членам коллективного Участника, субподрядчика (соисполнителя/субпоставщика) а) Участник должен дать согласие на проведение проверки благонадежности Службой экономической безопасности ОАО «Тюменьэнерго»; б) Участник должен быть платежеспособным (в отношении Участника не должно быть возбуждено дело о банкротстве /Участник не должен быть признан в порядке, установленном действующим законодательством, несостоятельным (банкротом); в) деятельность Участника должна быть безубыточной за последний завершенный год; г) экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена в административном порядке; д) Участник не должен иметь задолженность по уплате налогов; е) на имущество Участника не должен быть наложен арест; ж) в отношении лиц, осуществляющих функции исполнительного органа управления Участника, лиц, входящих в совет директоров (наблюдательный совет) Участника не должно быть применено административное наказание в виде дисквалификации; з) отсутствие сведений об Участнике закупки и привлекаемых им субподрядчиков в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренным Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; и) руководитель, а также собственники (учредители, акционеры) и бенефициары (в том числе конечные) Участника не должны быть работниками ОАО «Россети», ДЗО (ВЗО) ОАО «Россети», а также родственниками работников ОАО «Россети», ДЗО (ВЗО) ОАО «Россети»; к) Участник не должен быть аффилирован к другим Участникам закупки; л) отсутствие у ОАО «Тюменьэнерго» информации о наличие вступивших в законную силу судебных решений о недобросовестном исполнении Участником договорных обязательств; м) отсутствие сведений о предстоящем исключении контрагента из ЕГРЮЛ/ЕГРИП; н) отсутствие фактов предоставления Участником недостоверных сведений и документов в рамках закупочной процедуры; Результат проверки благонадежности Участника, члена коллективного Участника, субподрядчика/соисполнителя/ субпоставщика закупки оформляется заключением СЭБ ОАО «Тюменьэнерго» и оспариванию не подлежит. В отношении Участника, в том числе члена коллективного Участника, субподрядчика/соисполнителя/ субпоставщика должно быть получено положительное заключение службы экономической безопасности ОАО «Тюменьэнерго» (СЭБ ОАО «Тюменьэнерго»).. Комплект конкурсной документации:; Конкурсную документацию Участники могут получить на Официальном сайте РФ – www.zakupki.gov.ru, электронно-торговой площадке ОАО «Россети» - http://www.b2b-MRSK.ru/, а также на сайте Заказчика по адресу: www.te.ru в разделе «Поставщикам» - «Закупки» и доступна для ознакомления без взимания платы.. Конкурсная документация:; Скачать файл кд.part1.rar (33.4 Мб) Скачать файл кд.part2.rar (30.6 Мб) Получить все файлы единым архивом Редактировать конкурсную документацию Подписана ЭП Перевести документацию на другой язык. Порядок предоставления конкурсной документации:; Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.. Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий:; Финансовое обеспечение заявки в размере 3 % от общей стоимости предложения Участника закупки (с учетом налогов). Задаток должен быть зачислен на расчетный счет Заказчика до момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке. В противном случае задаток считается невнесенным.. Конкурсные заявки:; Все документы, входящие в Конкурсную заявку должны быть подготовлены на русском языке. Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях. Конкурсные заявки должны быть подготовлены в соответствии с требованиями Конкурсной документации и предоставлены Организатору торгов в электронный сейф в соответствии с действующими регламентами электронной системы «b2b-mrsk.ru» в установленный срок. Кроме подачи Конкурсной заявки в электронный сейф на ЭТП «B2B-mrsk», Участники обязаны предоставить оригинал Конкурсной заявки на бумажном носителе до срока окончания приема Конкурсных заявок, установленного в настоящем извещении о проведении конкурса. Конкурсные заявки на бумажном носителе, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены Организатором конкурса без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.. При выборе победителя учитывается:; Цена с НДС. Место вскрытия конвертов:; Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).. Дата вскрытия конвертов (крайний срок подачи конкурсных заявок):; Вскрытие конвертов с заявками состоится 19.02.2015 в 07:00 по московскому времени.. Дата рассмотрения предложений:; 17.03.2015 13:30. Место рассмотрения предложений:; 628303, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Нефтеюганск, ул. Мира, д. 15. Дата и время подведения итогов:; 23.03.2015 13:30. Место подведения итогов:; 628303, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Нефтеюганск, ул. Мира, д. 15. Критерии выбора победителя и сроки заключения договора:; Конкурсная комиссия на своем заседании определяет Победителя Конкурса, как Участника Конкурса, Конкурсная заявка которого заняла первое место в итоговой ранжировке Конкурсных заявок по степени предпочтительности для Заказчика. Оценка Конкурсных заявок осуществляется Конкурсной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Конкурсной комиссией. Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса будет заключен в течение 20 (двадцати) дней на основании протокола о результатах конкурса подписанного этим Участником и Организатором конкурса. Организатор Конкурса вправе, при необходимости, изменить данный срок.. Лимитная (начальная) цена закупки:; Лот № 1. 12 744 887,53 руб. (цена с НДС). Переторжка (регулирование цены):; Организатор конкурса намерен воспользоваться правом на проведение переторжки (регулирования цены).. Поставщик не должен находится в реестре недобросовестных поставщиков:; Да. Дополнительная информация о конкурсе:; Информация о закупке размещена на Официальном сайте РФ – www.zakupki.gov.ru, на электронно торговой площадке - http://www.b2b-MRSK.ru/ , а также на сайте Заказчика по адресу: www.te.ru в разделе «Поставщикам» и доступна для ознакомления без взимания платы. Подробная информация с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг указана в приложении №1 к конкурсной документации «Техническое задание». Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса в любое время до подписания протокола о результатах конкурса, не неся никакой ответственности перед Участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Остальные и более подробные условия Конкурса содержатся в Конкурсной документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному Извещению.. Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:; Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск. Выгрузка на ОС:; Извещение [XML] Выгружено 29.01.2015 15:45:01 (версия 1) [; Протоколы Протоколы отсутствуют.. Дата последнего редактирования:; 29.01.2015 15:42, Яковленко Яна Валерьевна. Информация о подписи:; Подписано ЭП.