| Вопрос: [Исправить ответ] | ) 16.10.2016 20:45 |
| --- | --- |
| Выгружено 17.10.2016 10:10 [Выгрузить] Добрый день!Просьба уточнить мощность и размер светильника /Сургутские сети п.5.Светильник cветодиодный GAUSS V-01-153-018-6500K LED, т.к. такого светильника с этим артикулом нет |  |
| Прочитать ответ: | 17.10.2016 09:38 |
| Филиал АО "Тюменьэнерго" Сургутские ЭС: п.5 Светильник светодиодной GAUSS V-01-153-018-6500K LED - Мощность светильника: 18 Вт; Размер светильника: 595х180х50мм Это светильник наружной установки, накладной. |  |