# Конкурс (тендер) № 31887 (вскрытие конвертов 25.10.2012 в 08:00)

| Вопрос:. по Тех заданию Урайские ЭС поз №3- ИПУ-10/630 овал или квадрат? Нягань п № 4 - ИПУ-10/400квадр - это 10/630 ? Нижневартовск ЭС п №16 - можно объединить с №4 ИОР-10-7,5 III УХЛ2 ? Тюменские РС, Тюмень п №7 - ИОР-10-3,75 II УХЛ2 подойдет? Тюменские РС, Заводоуковск П №7 - ЛК-70/10 полное обозначение (А,Б, В,Г 2, 3 .4)? Тюменские РС, Ишим п №4, №7 - ИО-8-80, ИО-4-80 - этофарфор или полимер?. Прочитать ответ:. По тех заданию филиал ОАО"Тюменьэнерго" Урайские ЭС поз №3- ИП-10/630 овальный фланец филиал ОАО"Тюменьэнерго" Энергокомплек поз № 4 - ИПУ-10/630 квадратный фланец филиал ОАО"Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС поз №4, 16; подойдет ИОР-10-7,5 III УХЛ2 филиал ОАО"Тюменьэнерго" Тюменские РС Тюменское ТПО поз №7 подойдет ИОР-10-3,75 II УХЛ2 филиал ОАО"Тюменьэнерго" Тюменские РС Южное ТПО поз №7 полное обозночениеЛК-70-10-ИУ-3СС (серьга СРС-7-16; ушко У2К-7-16; зажим НБ-2-6А) филиал ОАО"Тюменьэнерго" Тюменские РС Ишимское ТПО поз №4 ИО 8-80 УХЛ2 в кол-ве 3 шт. должны быть выполнены из полимерных материалов. поз №7 ИО 4-80 УХЛ2 в кол-ве 5 шт. должны быть в фарфоровом исполнении.. |
| --- |
| Вопрос:. Энергокомплекс. 4 поз. ИПУ10/400-7,5 УХЛ1 - уточнить маркировку, не существует. Сургутские ЭС 2 поз. Изолятор ИО-10-7,5 I У3 или Изолятор ИО-10-7,5 II У3 9 поз. Тяга электроизолирующая ИТГ-10-750-58 У3 вариант 1 (190 мм) или Тяга электроизолирующая ИТГ-10-750-58 У3 вариант 2 (210 мм) Северные ЭС 2,3,4 поз. изоляторы ИОЛ - схема, характеристики Ноябрьские ЭС 2 поз. ИП-10-100-I 02 - уточнить характериситики Нижневартовские ЭС 3 поз. ИО-10-750 У3 - ИО-10-7,5 I У3 или ИО-10-7,5 II У3 Тюменские РС Южное ТПО 6 поз. SDI80.6 (язык/язык) - уточнить маркировку, не существует. 7 поз. ЛК-70/10 - неполная маркировка. Прочитать ответ:. филиал ОАО"Тюменьэнерго" Сургутские ЭС поз №2 изолятор ИО-10-7,5 II У3 в кол-ве 215 шт. изолятор ИО-10-7,5 I У3 в кол-ве 50 шт. поз №9 Тяга электроизолирующая ИТГ-10-750-58 У3 вариант 1 (190 мм) в кол-ве 36 шт филиал ОАО"Тюменьэнерго" Северные ЭС все характеристики указаны в марке изолятора поз №2 изолятор ИОЛ-4/10 IIIБ УХЛ2 поз №3 изолятор ИОЛ-4/10 IIБ УХЛ2 поз №4 изолятор ИОЛ-4/10 IБ УХЛ2 филиал ОАО"Тюменьэнерго" Ноябрьские ЭС поз 2 изолятор ИП-10-100-I 02 все характеристики указаны в марке данного изолятора филиал ОАО"Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС поз №3 изолятор ИО-10-7,5 II У3 филиал ОАО"Тюменьэнерго" Тюменские РС Южное ТПО поз 6 изолятор SDI 90.280. |
| Вопрос:. прошу пояснить, какая форма обеспечения обязаетльств все-таки предусмотрена для участников конкурса: п. 3.6.1. 3.6.1 Обеспечение исполнения обязательств Участника Конкурса в форме неустойки 3.6.2 Обеспечение исполнения обязательств Участника Конкурса в форме задатка. есть еще пункт про банковскую гарантию.в информационной карте - однозначно задаток. можно ли прибегнуть к банковской гарантии в качестве обеспечения?. Прочитать ответ:. На основании п. 21 Информационной карты конкурсной документации, обеспечение заявку на участие в конкурсе задаток 10% от суммы предложения, который должен быть внесен до срока окончания подачи предложений указанного в извещение, на расчетный счет Организатора п. 21.1. По окончанию процедуры задаток возвращается участнику не зависимо стал ли он победителем или нет. Победитель процедуры перечисляет задаток 10 % от стоимости договора с учетом налогов по каждому филиалу Заказчика, с которым заключается договор п. 29-30 Информационной карты.. |
| Вопрос:. возможно заменить ШФ20Г на ШФ20М?. Прочитать ответ:. Нет, изолятор ШФ 20Г полностью соответствуют всем требованиям стандартов и превосходит ШФ 20М по характеристикам.. |
| Вопрос:. поз № 6 Южное ТПО - можно ли сделать замену SDI80.6 на ЛК 70/20 И 3 СС?. Прочитать ответ:. Нет, данная замена не приемлема, для Заказчика. |
| Вопрос:. Северные сети - поз 2, 3, 4 - прошу согласовать замену на ОСК 8-10 -7 УХЛ-2 (чертеж прилагается). Прочитать ответ:. Нет, данная замена не приемлема, для Заказчика. |
| Вопрос:. можно ли заменить ИО-8-80УХЛ2 на ОСК 8-10-А01-1 (поз 4) Ишимское ТПО?. Прочитать ответ:. Нет, данная замена не приемлема, для Заказчика. |
| Вопрос:. Тюменские эл. сети Южное ТПО ст. Заводоуковск - Возможна ли замена изолятора IF27 количество 9 штук на изолятор марки ШФ-20УО. Прочитать ответ:. Готовы рассмотреть возможность замены. |
| Вопрос: |  |  |  |
| Просим согласовать маркировки: Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Урайские ЭС ИПУ 10/1000-7,5 УХЛ1 (овальный фланец)на ИПУ-10/1000-7,5 М УХЛ1 (овал. фл.) ИП-10/630-7,5 УХЛ1 (овальный фланец, ГОСТ 22229-83) на ИП-10/630-7,5 УХЛ2 (фланец овальный, в маркировке не прописывается) С4-550II-М (ГОСТ Р 51203-98) на С4-550-II-М УХЛ, Т1 С4-450.1-02 УХЛ на С4-450-I-М УХЛ1, Т1 Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс ИП 10/630-7,5 УХЛ1 (овальный фланец) на ИП-10/630-7,5 УХЛ2 ИОР 10-3,75 II УХЛ2 на ИОР 10-3,75 II У,Т3 Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети ИОС-35/1000 УХЛ,Т1 (ГОСТ 9984-85) на ИОС 35-1000 УХЛ 1 ИОР-10-7,5 II УХЛ Т2 на ИОР 10-7,5 II УХЛ2 ИОС-110-600М УХЛ1 на ИОС 110-600 М 01 УХЛ1 Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети ИОР-10-7,50 III УХЛ,Т2 на ИОР 10-7,50 III УХЛ2 ИТГ-10-1000-78 на ИТГ-10-1000-78 У3 ИТГ-10-750-78 на ИТГ-10-750-78 У3 Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 (овальный фланец) на ИПУ-10/630-7,5 I УХЛ1 (овал. фл.) Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети ИОС-110-600М УХЛ1 на ИОС 110-600 М 01 УХЛ1 ИО-3-600 УЗ на ИО-3-600 У,Т1 ИОС-35-1000-01 УХЛ1 на ИОС 35-1000 УХЛ 1 ИПУ10/2000-12,5 УХЛ1 (квадратный фланец) ИПУ-10/2000-12,5 УХЛ1 (фланец квадратный, в маркировке не прописывается) ИОР 10-3,75 II УХЛ2 на ИОР 10-3,75 II У,Т3 ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 (овальный фланец) на ИПУ-10/630-7,5 I УХЛ1 (овал. фл.) Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Когалымские электрические сети ИОС-10-500-01 УХЛ на ИОС 10-500 УХЛ, Т1 Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС ИО ов 1-750 на ИОов-1-750-3 Филиал ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Тюменское ТПО ШФ-20 на ШФ-20Г ИОС-10-2000 УХЛ, T1 на ИОС 10-2000 М УХЛ1 ИОС-110-600 УХЛ, Т1 на ИОС 110-600 УХЛ1 ЛК 70/110-III-ГП на ЛК 70/110 В-3 ИПУ 10/630-7,5 УХЛ1 (овальный фланец) на ИПУ-10/630-7,5 I УХЛ1 (овал. фл.) ИОР 10-3,75 II УХЛ2 на ИОР 10-3,75 II У,Т3 ИПУ-10/2000-12,5 УХЛ1 (квадратный фланец) ИПУ-10/2000-12,5 УХЛ1 (фланец квадратный, в маркировке не прописывается) Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС Южное ТПО ст. Заводоуковская IF-27 на ШФ-20Г1 ЛК-70-10-ИУ-3СС (серьга СРС-7-16; ушко У2К-7-16; зажим НБ-2-6А) на ЛК 70/10 В-2 ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 (овальный фланец) на ИПУ-10/630-7,5 I УХЛ1 (овал. фл.) Филиал ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Ишимское ТПО ИО-3-600 У1 на ИО-3-600 У,Т1 ИОР-10-7,5 IIIМ УХЛ3 на ИОР 10-7,50 III УХЛ2 ИО 8-80 УХЛ2 на ИО-8-80 изолятор полимерный ОФ-10-750 У3 (снят с производства) на ИО-10-7,5 II У3 ИПУ-10/2000-12,5-02 УХЛ1 (квадратный фланец) на ИПУ-10/2000-12,5 УХЛ1 (фланец квадратный, в маркировке не прописывается) ИО 4-80 УХЛ2 на ИО-4-80 изолятор полимерный ИОС-110/600М УХЛ1 на ИОС 110-600 М 01 УХЛ1 ЛК 70/110-III-ГП на ЛК 70/110 В-3 ИП 10/630-7,5 УХЛ1 (овальный фланец) на ИП-10/630-7,5 УХЛ2 Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС Тобольское ТПО ИПП-10/630-8Б УХЛ1 и ИПП-10/630-8А УХЛ1 на ИПП-10/630-8 УХЛ1 (Б – квадр. фланец, А – овальный, в итоге будет поставлено 8 изоляторов с квадратным и 3 с овальным флан., цена одинаковая) ИОС-10/2000М-УХЛ,Т1 на ИОС 10-2000 М УХЛ1 ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 (овальный фланец) на ИПУ-10/630-7,5 I УХЛ1 (овал. фл.) |  |  |  |
| Прочитать ответ: |  |  |  |
| 1. Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Урайские ЭС Согласовываем замену: -ИПУ 10/1000-7,5 УХЛ1 (овальный фланец) на ИПУ-10/1000-7,5 М УХЛ1 (овал. фл.) -ИП-10/630-7,5 УХЛ1 (овальный фланец, ГОСТ 22229-83) на ИП-10/630-7,5 УХЛ2 (фланец овальный) - С4-550II-М (ГОСТ Р 51203-98) на С4-550-II-М УХЛ, Т1 - С4-450.1-02 УХЛ на С4-450-I-М УХЛ1, Т1. 2.Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс Согласовываем замену: - ИП 10/630-7,5 УХЛ1 (овальный фланец) на ИП-10/630-7,5 УХЛ2 - ИОР 10-3,75 II УХЛ2 на ИОР 10-3,75 II У,Т3. 3. Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети Согласовываем замену: - ИОС-35/1000 УХЛ,Т1 (ГОСТ 9984-85) на ИОС 35-1000 УХЛ 1 - ИОР-10-7,5 II УХЛ Т2 на ИОР 10-7,5 II УХЛ2 - ИОС-110-600М УХЛ1 на ИОС 110-600 М 01 УХЛ1. 4. Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети Согласовываем замену: - ИОР-10-7,50 III УХЛ,Т2 на ИОР 10-7,50 III УХЛ2 - ИТГ-10-1000-78 на ИТГ-10-1000-78 У3 - ИТГ-10-750-78 на ИТГ-10-750-78 У3. 5. Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети Согласовываем замену: -ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 (овальный фланец) на ИПУ-10/630-7,5 I УХЛ1 (овал. фл.) 6. Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети 6.1 Согласовываем замену: - ИОС-110-600М УХЛ1 на ИОС 110-600 М 01 УХЛ1 - ИОС-35-1000-01 УХЛ1 на ИОС 35-1000 УХЛ 1 - ИПУ10/2000-12,5 УХЛ1 (квадратный фланец) на ИПУ-10/2000-12,5 УХЛ1 - ИОР 10-3,75 II УХЛ2 на ИОР 10-3,75 II У,Т3 - ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 (овальный фланец) на ИПУ-10/630-7,5 I УХЛ1 (овал. фл.) 6.2 Замена не согласовывается: - ИО-3-600 УЗ на ИО-3-600 У,Т1. 7. Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Когалымские электрические сети Согласовываем замену: - ИОС-10-500-01 УХЛ на ИОС 10-500 УХЛ, Т1. 8. Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС Согласовываем замену: - ИО ов 1-750 на ИОов-1-750-3. 9. Филиал ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Тюменское ТПО Согласовываем замену: - ШФ-20 на ШФ-20Г - ИОС-10-2000 УХЛ, T1 на ИОС 10-2000 М УХЛ1 - ИОС-110-600 УХЛ, Т1 на ИОС 110-600 УХЛ1 - ЛК 70/110-III-ГП на ЛК 70/110 В-3 - ИПУ 10/630-7,5 УХЛ1 (овальный фланец) на ИПУ-10/630-7,5 I УХЛ1 (овал. фл.) - ИОР 10-3,75 II УХЛ2 на ИОР 10-3,75 II У,Т3 - ИПУ-10/2000-12,5 УХЛ1 (квадратный фланец) ИПУ-10/2000-12,5 УХЛ1. 10. Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС Южное ТПО ст. Заводоуковская Согласовываем замену: - IF-27 на ШФ-20Г1 - ЛК-70-10-ИУ-3СС (серьга СРС-7-16; ушко У2К-7-16; зажим НБ-2-6А) на ЛК 70/10 В-2 - ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 (овальный фланец) на ИПУ-10/630-7,5 I УХЛ1 (овал. фл.). 11. Филиал ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Ишимское ТПО Согласовываем замену: - ИО-3-600 У1 на ИО-3-600 У,Т1 - ИОР-10-7,5 IIIМ УХЛ3 на ИОР 10-7,50 III УХЛ2 - ИО 8-80 УХЛ2 на ИО-8-80 изолятор полимерный - ОФ-10-750 У3 (снят с производства) на ИО-10-7,5 II У3 - ИПУ-10/2000-12,5-02 УХЛ1 (квадратный фланец) на ИПУ-10/2000-12,5 УХЛ1 - ИО 4-80 УХЛ2 на ИО-4-80 изолятор полимерный - ИОС-110/600М УХЛ1 на ИОС 110-600 М 01 УХЛ1 - ЛК 70/110-III-ГП на ЛК 70/110 В-3 - ИП 10/630-7,5 УХЛ1 (овальный фланец) на ИП-10/630-7,5 УХЛ2. 12. Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС Тобольское ТПО Согласовываем замену: - ИПП-10/630-8Б УХЛ1 и ИПП-10/630-8А УХЛ1 на ИПП-10/630-8 УХЛ1 (Б – овальный фланец - 8шт., А – квадрат.фланец-15шт.) - ИОС-10/2000М-УХЛ,Т1 на ИОС 10-2000 М УХЛ1 - ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 (овальный фланец) на ИПУ-10/630-7,5 I УХЛ1 (овал. фл.) |  |  |  |
| Вопрос:. Нижневартовские ЭС ИОС-20-2000-01 УХЛ1 - не выпускается. Предлагаем замену, полимерный изолятор ОСК 20-20-М04-2 УХЛ1. Прочитать ответ:. Замена не согласована. |
| Вопрос:. ИОС-20-2000-01 УХЛ1 - не выпускается. Вместо предложенной ранее замены - изолятора ОСК 20-20-М04-2 УХЛ1, предлагаем к поставке ИОС-20-2000 УХЛ1. Прочитать ответ:. 1. Нижневартовские ЭС -Согласовываем замену ИОС-20-2000-01 УХЛ1 на ИОС-20-2000 УХЛ1. |