## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2017 г. | [11 empty] | "____" ______________2017 г.
ВОЛС на участке ПП 110 кВ Восточный - ПС 110/35/6 кВ Тайга - ПП 110 кВ Угутский
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-01-01
(локальная смета)
|  | на | Сети связи, ПП Восточный
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 6/17-7.17-СС
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________534,901 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________11,009 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________120,498 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________403,394 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________24,155 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1710,72 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Приобретение оборудования (ПП Восточный)
1 О | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Карта с оптическим интерфейсом STM-4, четыре порта, без SFP NR2500-IC-4STM-4 ПЗ=364187,65/1,18/ИО | шт | 1 | 70625,54 364187,65/1,18/ИО |  |  |  | 70626
2 О | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Карта с оптическим интерфейсом STM-1, четыре порта, без SFP NR2500-IC-4STM-1 ПЗ=349238,21/1,18/ИО | шт | 1 | 67726,45 349238,21/1,18/ИО |  |  |  | 67726
3 О | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Трансивер SFP клиентский, 622Mbps, SМ, LC, 1550nm, 120 км SFP-EX-622M-SM-LC-1550-120km ПЗ=120560,00/1,18/ИО | шт | 2 | 23379,75 120560,00/1,18/ИО |  |  |  | 46760
4 О | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Трансивер SFP клиентский, 155Mbps, SМ, LC, 1310nm, 34dBm (~80км) SFP-EX-155M-SM-LC-1310-34db ПЗ=45720,00/1,18/ИО | шт | 2 | 8866,31 45720,00/1,18/ИО |  |  |  | 17733
5 О | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Блок- бокс связи (опросный лист 16/17-7.17.ОЛ) ПЗ=642420,00/1,18/ИО | шт | 1 | 124582,09 642420,00/1,18/ИО |  |  |  | 124582
электрооборудование
6 О | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Установка электропитания PS48-0040-1U (2/1000) ПЗ=87320,00/1,18/ИО | шт | 2 | 16933,64 87320,00/1,18/ИО |  |  |  | 33867
7 О | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Аккумуляторные батареи 12 В, 100 Ач в комплекте с проводами для подключения к УЭПС, перемычками Delta FTS 12-100 ПЗ=19019,37/1,18/ИО | шт | 4 | 3688,35 19019,37/1,18/ИО |  |  |  | 14753
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 376047
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 403394
Итого по разделу 1 Приобретение оборудования (ПП Восточный) | [8 empty] | 403394
Раздел 2. Строительно-монтажные работы (на площадке)
фундамент под блок- бокс связи
8 | ФЕР01-01-004-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,00984 (4,1*2,4) / 1000 | 4214.1 | 100.31 | 4113.79 | 681.62 | 41 | 1 | 40 | 7 | 12.86 | 0.13 | 58.76 | 0.58
9 | ФЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство основания под фундаменты: щебеночного (толщ.200мм) | м3 | 4,8 4*6*0,2 | 69.12 | 19.61 | 49.14 | 5.56 | 332 | 94 | 236 | 27 | 2.4 | 11.52 | 0.54 | 2.59
10 | ФССЦ-02.2.05.05-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щебень из пористых горных пород, фракция: 5-20 мм | м3 | 8 | 94.48 |  |  |  | 756
11 | ФЕР06-01-001-20 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ленточных фундаментов: бетонных (отмостка из бетона) | 100 м3 | 0,018 1,8 / 100 | 7401.46 | 2915.83 | 1982.89 | 303.08 | 133 | 52 | 36 | 5 | 337.48 | 6.07 | 22.61 | 0.41
12 | ФССЦ-04.1.02.05-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | м3 | 1.8 | 600 |  |  |  | 1080
13 | ФЕР07-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: более 3,5 т | 100 шт | 0,02 2 / 100 | 9389.6 | 1711.89 | 7677.71 | 838.24 | 188 | 34 | 154 | 17 | 186.48 | 3.73 | 63.2 | 1.26
14 | ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.79 | 55.26 |  |  |  | 44
15 | ФССЦ-05.1.08.06-0077 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Плиты железобетонные проезжей части (плиты ПД) | м3 | 3,36 2*1,68 | 2290.71 |  |  |  | 7697
монтаж блок-блокса, массой 3,1тн
16 | ФЕРм37-01-001-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 3 т | шт | 1 | 2737.95 | 767.45 | 683.2 | 78.17 | 2738 | 767 | 683 | 78 | 83.6 | 83.6 | 5.99 | 5.99
заземление блок-боксов
17 | ФЕРм08-02-472-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 (полоса оцинкованная 5х40мм)47кг/1,57=30м 725,92 = 748,97 - 0,004 x 5 763,00 | 100 м | 0,3 30 / 100 | 725.92 | 178.6 | 60.98 | 4.77 | 218 | 54 | 18 | 1 | 19 | 5.7 | 0.38 | 0.11
18 | ФССЦ-08.3.05.05-0051 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (полоса оцинкованная 5х40) | т | 0,047 47,00/1000 | 11200 |  |  |  | 526
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 13753 | 1002 | 1167 | 135 |  | 110.75 |  | 10.94
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 8-9, 11, 13, 16-17)) | [8 empty] | 14187 | 1202 | 1401 | 161 |  | 110.75 |  | 13.13
Накладные расходы | [8 empty] | 1272
Сметная прибыль | [8 empty] | 868
Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы (на площадке) | [8 empty] | 16327 |  |  |  |  | 110.75 |  | 13.13
Раздел 3. Монтаж оборудования и материалов (внутри помещения)
19 | ФЕРм10-03-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Плата дополнительная (карта с оптическим интерфейсом для мультиплексора) | шт | 2 1+1 | 28.02 | 19.53 | 8.1 | 0.91 | 56 | 39 | 16 | 2 | 2.29 | 4.58 | 0.09 | 0.18
20 | ФЕРм10-03-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки (трансивер SFP клиентский) | шт | 2 1+1 | 28.02 | 19.53 | 8.1 | 0.91 | 56 | 39 | 16 | 2 | 2.29 | 4.58 | 0.09 | 0.18
21 | ФЕРм10-02-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (установка питания) | шт | 2 | 199.95 | 112.01 | 39.6 | 4.43 | 400 | 224 | 79 | 9 | 10.1 | 20.2 | 0.44 | 0.88
22 | ФЕРм08-01-121-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-2, СК-2 (аккумуляторные батареи) | шт | 4 | 55.57 | 19.82 |  |  | 222 | 79 |  |  | 2.06 | 8.24
шкаф напольный
23 | ФЕРм10-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг (шкаф) | шт | 1 | 156.43 | 76.26 | 34.87 | 3.62 | 156 | 76 | 35 | 4 | 8.94 | 8.94 | 0.36 | 0.36
24 | ФЕРм08-03-605-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вентилятор (модуль вентиляторный) | шт | 1 | 19.52 | 9.82 | 8.89 | 1.26 | 20 | 10 | 9 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.1 | 0.1
25 | ФЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Съемные и выдвижные блоки (комплект щеточного ввода; грузоподъемных роликов), масса: до 5 кг | шт | 2 1+1 | 9.74 | 8.9 | 0.66 | 0.12 | 19 | 18 | 1 |  | 1.03 | 2.06 | 0.01 | 0.02
26 | ФЕРм11-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования: до 0,25 м2 (полка) | шт | 1 | 34.74 | 19.82 | 1.31 | 0.23 | 35 | 20 | 1 |  | 2.06 | 2.06 | 0.02 | 0.02
27 | ФЕРм08-02-472-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 (панель заземления) | 100 м | 0,005 (1*0,5) / 100 | 748.97 | 178.6 | 60.98 | 4.77 | 4 | 1 |  |  | 19 | 0.1 | 0.38
28 | ФЕРм08-03-573-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вставка пульта управления угловая напольная глубиной до 700 мм (органайзер) | шт | 1 | 97.96 | 11.8 | 81.6 | 9.54 | 98 | 12 | 82 | 10 | 1.19 | 1.19 | 0.83 | 0.83
29 | ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прибор или аппарат (Автоматический выключатель) | шт | 2 | 11.51 | 11.11 |  |  | 23 | 22 |  |  | 1.12 | 2.24
Распредпанель 220В №1 в составе:
30 | ФЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Съемные и выдвижные блоки (панель с DIN рейкой), масса: до 5 кг | шт | 1 | 9.74 | 8.9 | 0.66 | 0.12 | 10 | 9 | 1 |  | 1.03 | 1.03 | 0.01 | 0.01
31 | ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прибор или аппарат (Автоматический выключатель) | шт | 4 2+1+1 | 11.51 | 11.11 |  |  | 46 | 44 |  |  | 1.12 | 4.48
Распредпанель 48В №2 в составе:
32 | ФЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Съемные и выдвижные блоки (панель с DIN рейкой), масса: до 5 кг | шт | 1 | 9.74 | 8.9 | 0.66 | 0.12 | 10 | 9 | 1 |  | 1.03 | 1.03 | 0.01 | 0.01
33 | ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прибор или аппарат (Автоматический выключатель) | шт | 5 4+1 | 11.51 | 11.11 |  |  | 58 | 56 |  |  | 1.12 | 5.6
Распредпанель 48В №3 в составе:
34 | ФЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Съемные и выдвижные блоки (панель с DIN рейкой), масса: до 5 кг | шт | 1 | 9.74 | 8.9 | 0.66 | 0.12 | 10 | 9 | 1 |  | 1.03 | 1.03 | 0.01 | 0.01
35 | ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прибор или аппарат (Автоматический выключатель) | шт | 5 4+1 | 11.51 | 11.11 |  |  | 58 | 56 |  |  | 1.12 | 5.6
монтаж кросса оптического
36 | ФЕРм10-06-060-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 48 (ШКОС-Л -2U/4 -48 -SC ~48 -SC/SM ~48 -SC/UPC) | шт | 5 | 199.56 | 113.05 | 72.19 |  | 998 | 565 | 361 |  | 8.75 | 43.75
настройка оборудования
37 | ФЕРм10-06-068-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Тестирование оборудования оконечной станции (одно оптическое направление, схема "м1+0м" или "м1+1м", или "м1:1м"): STM-1 (карта с оптическим интерфейсом 4STM4) | направление | 4 | 769.39 | 754.3 |  |  | 3078 | 3017 |  |  | 51 | 204
38 | ФЕРм10-06-068-16 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) (карта с оптическим интерфейсом 4STM4) | шт | 1 | 301.72 | 295.8 |  |  | 302 | 296 |  |  | 20 | 20
39 | ФЕРм10-06-068-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Тестирование оборудования оконечной станции (одно оптическое направление, схема "м1+0м" или "м1+1м", или "м1:1м"): STM-4 (карта с оптическим интерфейсом 4STM1) | направление | 4 | 1010.76 | 990.94 |  |  | 4043 | 3964 |  |  | 67 | 268
40 | ФЕРм10-06-068-16 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) (карта с оптическим интерфейсом 4STM1) | шт | 1 | 301.72 | 295.8 |  |  | 302 | 296 |  |  | 20 | 20
41 | ФЕРм10-06-068-17 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания | шт | 1 | 9681.09 | 4274.32 | 5321.28 | 556.8 | 9681 | 4274 | 5321 | 557 | 289 | 289 | 48 | 48
прокладка кабеля
в гофротрубе
42 | ФЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (труба гофрированная 20 мм с зондом) | 100 м | 1 100 / 100 | 231.36 | 178.98 | 33.49 | 2.26 | 231 | 179 | 33 | 2 | 19.04 | 19.04 | 0.18 | 0.18
43 | ФЕРм08-02-412-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 | 100 м | 1 100 / 100 | 176.19 | 109.79 | 19.55 | 2.77 | 176 | 110 | 20 | 3 | 11.68 | 11.68 | 0.22 | 0.22
в шкафу
44 | ФЕРм11-06-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных | 100 м | 0,45 45 / 100 | 117.17 | 102.8 |  |  | 53 | 46 |  |  | 9.27 | 4.17
45 | ФЕРм11-06-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных (шнур оптический; патч-корд) | 100 м | 0,2 (5*1+10*1,5) / 100 | 117.17 | 102.8 |  |  | 23 | 21 |  |  | 9.27 | 1.85
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 20168 | 13491 | 5977 | 590 |  | 955.44 |  | 51
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 19-21, 23, 37-41, 44-45, 22, 24, 27-29, 31, 33, 35, 42-43, 25-26, 30, 32, 34, 36)) | [8 empty] | 26981 | 18213 | 8068 | 797 |  | 1289.84 |  | 68.85
Накладные расходы | [8 empty] | 16266
Сметная прибыль | [8 empty] | 11488
Итого по разделу 3 Монтаж оборудования и материалов (внутри помещения) | [8 empty] | 54735 |  |  |  |  | 1289.84 |  | 68.85
Раздел 4. Прокладка кабеля и провода (на площадке)
Наземный кабельный канал
46 | ФЕРм08-02-395-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм | т | 2,888773 (3,6*8,59+104*12,3+9,88*50+8,84*20+75*0,35+6,3*0,222+18*47,54+18*1,36)/1000 | 883.25 | 507.6 | 307.02 | 31.38 | 2552 | 1466 | 887 | 91 | 54 | 155.99 | 2.5 | 7.22
47 | ФССЦ-08.3.11.01-0049 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Швеллеры: № 10 сталь марки Ст3пс ( швеллер 10У С255) | т | 0,030924 3,6*8,59/1000 | 4900 |  |  |  | 152
48 | ФССЦ-08.3.11.01-0053 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Швеллеры: № 14 сталь марки Ст3пс (швеллер 14У С255) | т | 1,2792 104*12,3/1000 | 4800 |  |  |  | 6140
49 | ФССЦ-08.3.05.02-0058 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 6-8 мм (лист 6х50х150) | т | 0,02625 75*0,35/1000 | 5891.61 |  |  |  | 155
50 | ФССЦ-08.4.03.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм | т | 0,001399 6,3*0,222/1000 | 7418.82 |  |  |  | 10
51 | ФССЦ-01.6.01.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим. | Плиты армоцементные (АЦЭИД) | м3 | 0,9 0,475+0,425 | 2590 |  |  |  | 2331
52 | ФССЦ-23.5.02.02-0076 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 37,8 18*2,1 | 158.63 |  |  |  | 5996
53 | ФССЦ-08.3.05.02-0058 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 6-8 мм (лист 170х170х6) | т | 0,02448 18*1,36/1000 | 5891.61 |  |  |  | 144
по сущ. конструкциям
54 | ФЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (труба гофрированная 20 мм с зондом) | 100 м | 0,15 15 / 100 | 231.36 | 178.98 | 33.49 | 2.26 | 35 | 27 | 5 |  | 19.04 | 2.86 | 0.18 | 0.03
55 | ФЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0,15 15 / 100 | 179.05 | 95.91 | 45.57 | 5.02 | 27 | 14 | 7 | 1 | 9.97 | 1.5 | 0.4 | 0.06
в гофротрубе по кабельному каналу
56 | ФЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (труба гофрированная 20 мм с зондом) | 100 м | 4,2 420 / 100 | 231.36 | 178.98 | 33.49 | 2.26 | 972 | 752 | 141 | 9 | 19.04 | 79.97 | 0.18 | 0.76
57 | ФЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 к | 100 м | 4,2 420 / 100 | 179.05 | 95.91 | 45.57 | 5.02 | 752 | 403 | 191 | 21 | 9.97 | 41.87 | 0.4 | 1.68
заделка защитных труб
58 | ФЕРм08-02-155-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | шт | 4 | 18.73 | 3.66 |  |  | 75 | 15 |  |  | 0.38 | 1.52
открыто
59 | ФЕРм08-02-472-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (ПуГВнг 1х6; 1х10) | 100 м | 0,25 (15+10) / 100 | 493.2 | 302.3 | 5.33 | 0.76 | 123 | 76 | 1 |  | 32.16 | 8.04 | 0.06 | 0.02
измерение затухания волокон
60 | ФЕРм10-06-066-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение на кабельной площадке затухания зонового волоконно-оптического кабеля с числом волокон: 48 (входной контроль) | участок | 1 | 106.38 | 81.18 | 23.58 |  | 106 | 81 | 24 |  | 5.72 | 5.72
61 | ФЕРм10-06-065-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон: 48 (см.лист 20 таблица кабельных соединений) | участок | 3 | 94.99 | 65.23 | 28.46 |  | 285 | 196 | 85 |  | 4.22 | 12.66
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 19855 | 3030 | 1341 | 122 |  | 310.13 |  | 9.77
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 46, 54-61)) | [8 empty] | 20729 | 3636 | 1609 | 146 |  | 310.13 |  | 11.72
Накладные расходы | [8 empty] | 3799
Сметная прибыль | [8 empty] | 2459
Итого по разделу 4 Прокладка кабеля и провода (на площадке) | [8 empty] | 26987 |  |  |  |  | 310.13 |  | 11.72
Раздел 5. Материалы и изделия, неучтенные в цене монтажа
изделия и материалы
62 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Шкаф напольный 19" 47U, 2250х600х800 (ВхШхГ) ШТК-М-47.6.8-1ААА-9005 МАТ=43760,64/1,18/ИМ | шт | 1 | 4425,45 43760,64/1,18/ИМ |  |  |  | 4425
63 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Модуль вентиляторный потолочный с терморегулятором R-FAN-2T-9005 МАТ=5600,00/1,18/им | шт | 1 | 566,32 5600,00/1,18/им |  |  |  | 566
64 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Комплект щеточного ввода КВ-Щ-55.420 МАТ=1616,38/1,18/им | шт | 1 | 163,46 1616,38/1,18/им |  |  |  | 163
65 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Комплект грузоподъемных роликов 3"*2" для шкафов ШТК-М, 4 шт. ШТК-М-150 МАТ=5519,36/1,18/им | шт | 1 | 558,17 5519,36/1,18/им |  |  |  | 558
66 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Панель заземления горизонтальная 19" 500мм/200А ПЗ-19-500.200А МАТ=975,74/1,18/ИМ | шт | 1 | 98,68 975,74/1,18/ИМ |  |  |  | 99
67 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Вертикальный кабельный органайзер в шкаф, ширина 75 мм 47U, цвет черный ВКО-М-47.75-9005 МАТ=660,35/1,18/ИМ | шт | 1 | 66,78 660,35/1,18/ИМ |  |  |  | 67
68 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Комплект проводов заземления ПЗ-ШТК-М МАТ=473,09/1,18/ИМ | шт | 1 | 47,84 473,09/1,18/ИМ |  |  |  | 48
69 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Полка усиленная для аккумуляторов, грузоподъёмностью 200 кг., глубина 620 мм СВ-62АК-9005 МАТ=1912,32/1,18/ИМ | шт | 1 | 193,39 1912,32/1,18/ИМ |  |  |  | 193
Распредпанель 220В №1 в составе:
70 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Панель 19" с DIN-рейкой КП-АВ-9005 МАТ=1395,20/1,18/им | шт | 1 | 141,09 1395,20/1,18/им |  |  |  | 141
71 | ФССЦ-62.1.01.09-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С (MVA20-1-006-В) | шт | 2 | 13.12 |  |  |  | 26
72 | ФССЦ-62.1.01.09-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С (MVA20-1-016-В) | шт | 1 | 9.87 |  |  |  | 10
73 | ФССЦ-62.1.01.09-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 25А, характеристика С (MVA20-2-025-В) | шт | 1 | 19.75 |  |  |  | 20
Распредпанель 48В №2 в составе:
74 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Панель 19" с DIN-рейкой КП-АВ-9005 МАТ=1395,20/1,18/им | шт | 1 | 141,09 1395,20/1,18/им |  |  |  | 141
75 | ФССЦ-62.1.01.09-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С (MVA20-1-006-В) | шт | 4 | 13.12 |  |  |  | 52
76 | ФССЦ-62.1.01.09-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С (MVA20-1-016-В) | шт | 1 | 9.87 |  |  |  | 10
Распредпанель 48В №3 в составе:
77 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Панель 19" с DIN-рейкой КП-АВ-9005 МАТ=1395,20/1,18/им | шт | 1 | 141,09 1395,20/1,18/им |  |  |  | 141
78 | ФССЦ-62.1.01.09-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С (MVA20-1-006-В) | шт | 4 | 13.12 |  |  |  | 52
79 | ФССЦ-62.1.01.09-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С (MVA20-1-016-В) | шт | 1 | 9.87 |  |  |  | 10
80 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), FC/UPC-LC/UPC, duplex, LSZH, 1 м FC-D2-9-FC/UR-LC/UR-H-1M-LSZH МАТ=660,28/1,18/ИМ | шт | 5 | 66,77 660,28/1,18/ИМ |  |  |  | 334
81 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Патч-корд, RJ45-RJ45, 1,5m, cat.5e TWT-45-45-1.5-xx МАТ=193,50/1,18/ИМ | шт | 10 | 19,57 193,50/1,18/ИМ |  |  |  | 196
82 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Кросс оптический (укомпл.) ШКОС-Л -2U/4 -48 -FC/ST ~48 -FC/D/UPC ~48 -FC/UPC МАТ=7489,45/1,18/ИМ | шт | 5 | 757,4 7489,45/1,18/ИМ |  |  |  | 3787
83 | ФССЦ-62.1.01.09-0036 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 3Р 63А, характеристика С (В) (MVA20-3-063-В) | шт | 2 | 146.96 |  |  |  | 294
монтажные узлы и изделия
84 | ФССЦ-24.3.03.05-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, с зондом, диаметром: 20 мм (труба гофрированная 20мм FRHF с зондом легкая) | 10 м | 54,57 (535*1,02) / 10 | 31.6 |  |  |  | 1724
85 | ФССЦ-23.3.06.01-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 6,18 6*1,03 | 40.15 |  |  |  | 248
кабели и провода
86 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | "Кабель оптический диэлектрический самонесущий 48ОВ, оболочка не распространяющая горение, не содержащая галогенов, с низким дымовыделением. Рабочая температура -60°С…+70°С, Температура монтажа -30°С…+50°С" ДПТ нг(А)-HF 48У (6х8) 8 кН МАТ=346,73/1,18/ИМ | м | 278,46 273*1,02 | 35,06 346,73/1,18/ИМ |  |  |  | 9763
87 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Провод заземления желто-зеленый "ПуГВнг(А)-LS 1x6,0, ж-з ТУ 16-705.502-2011" МАТ=40,52/1,18/ИМ | м | 15,45 15*1,03 | 4,1 40,52/1,18/ИМ |  |  |  | 63
88 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Провод заземления желто-зеленый "ПуГВнг(А)-LS 1x10, ж-з ТУ 16-705.502-2011" МАТ=68,30/1,18/ИМ | м | 10,3 10*1,03 | 6,91 68,30/1,18/ИМ |  |  |  | 71
89 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | LAN кабель U/UTP для структурированных систем связи ParLan™ U/UTP cat 5e 4х2х0,52 PVC/PE МАТ=19,18/1,18/ИМ | м | 91,8 90*1,02 | 1,94 19,18/1,18/ИМ |  |  |  | 178
90 | ФССЦ-21.1.06.09-0152 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,0459 (45*1,02) / 1000 | 6920.41 |  |  |  | 318
91 | ФССЦ-21.1.06.09-0179 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 0,204 (200*1,02) / 1000 | 45607.75 |  |  |  | 9304
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 33002
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Заготовительно-складские расходы - согласно МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 (Поз. 62-70, 74, 77, 80-82, 86-89)) | [8 empty] | 33421
Итого по разделу 5 Материалы и изделия, неучтенные в цене монтажа | [8 empty] | 33421
Раздел 6. Автомобильные перевозки
транспортировка материалов на расстояние свыше 30 км (85-30) км
92 | ФССЦпг-03-02-01-085 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 85 км | 1 т груза | 1,135249 ((282*0,136+15*0,0742+10*0,113+70*0,241+56*2,217)*1,02+950)/1000 | 67.73 |  | 67.73 |  | 77 |  | 77
93 | ФССЦпг-03-02-01-030 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км | 1 т груза | -1,135249 -((282*0,136+15*0,0742+10*0,113+70*0,241+56*2,217)*1,02+950)/1000 | 34.17 |  | 34.17 |  | -39 |  | -39
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 38 |  | 38
Итого по разделу 6 Автомобильные перевозки | [8 empty] | 38
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 462863 | 17523 | 8523 | 847 |  | 1376.32 |  | 71.71
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 498749 | 23050 | 11116 | 1105 |  | 1710.72 |  | 93.71
В том числе, справочно:
МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 8-9, 11, 13, 16-17, 46, 54-61) | [8 empty] | 1307 | 806 | 502 | 51 |  |  |  | 4.142
МДС35 пр.1 т.2 п.5.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 19-21, 23, 37-41, 44-45, 22, 24, 27-29, 31, 33, 35, 42-43, 25-26, 30, 32, 34, 36) | [8 empty] | 6813 | 4722 | 2092 | 207 |  | 334.404 |  | 17.85
Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 1-7) | [8 empty] | 4513
Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06) (Поз. 1-7) | [8 empty] | 22834
Заготовительно-складские расходы - согласно МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 (Поз. 62-70, 74, 77, 80-82, 86-89) | [8 empty] | 419
Накладные расходы | [8 empty] | 21337
В том числе, справочно:
84% ФОТ (от 18383) (Поз. 16, 19-21, 23, 37-41, 44-45) | [8 empty] | 15442
97% ФОТ (от 88) (Поз. 25-26, 30, 32, 34) | [8 empty] | 85
100% ФОТ (от 4315) (Поз. 8, 17, 22, 24, 27-29, 31, 33, 35, 42-43, 46-59) | [8 empty] | 4315
105% ФОТ (от 1095) (Поз. 36, 60-61) | [8 empty] | 1150
110% ФОТ (от 68) (Поз. 11-12) | [8 empty] | 75
128% ФОТ (от 145) (Поз. 9-10) | [8 empty] | 186
137% ФОТ (от 61) (Поз. 13-14) | [8 empty] | 84
Сметная прибыль | [8 empty] | 14815
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 9) (Поз. 8) | [8 empty] | 5
60% ФОТ (от 18383) (Поз. 16, 19-21, 23, 37-41, 44-45) | [8 empty] | 11030
65% ФОТ (от 5557) (Поз. 11-12, 17, 22, 24, 27-29, 31, 33, 35, 42-43, 46-59, 25-26, 30, 32, 34, 36, 60-61) | [8 empty] | 3612
80% ФОТ (от 145) (Поз. 9-10) | [8 empty] | 116
85% ФОТ (от 61) (Поз. 13-14) | [8 empty] | 52
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 11009 |  |  |  |  | 21.45 |  | 5.81
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 120498 |  |  |  |  | 1689.27 |  | 87.9
Итого Оборудование | [8 empty] | 403394
Итого | [8 empty] | 534901 |  |  |  |  | 1710.72 |  | 93.71
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 61189
Машины и механизмы | [8 empty] | 11116
ФОТ | [8 empty] | 24155
Оборудование | [8 empty] | 403394
Накладные расходы | [8 empty] | 21337
Сметная прибыль | [8 empty] | 14815
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 534901 |  |  |  |  | 1710.72 |  | 93.71
Составил: ___________________________Завьялова Д.А.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Трофимова Э.М.
(должность, подпись, расшифровка)