# Закрытый запрос цен (объявление о покупке) № 418225. Закрытый запрос цена на право заключения дого-вора на...

Запрос успешно отправлен

Данный запрос предложений является закрытым и проводится по итогам конкурентных переговоров на право заключения рамочного соглашения № 38416 по лоту № 6

Смотреть конкурентные переговоры № 38416 >>

Приём предложений завершается 13.10.2014 в 08:00 по московскому времени  (через 3 суток, 1 час, 43 минуты и 7 секунд)(завершён)
Не удалось обновить дату и время окончания процедуры! Проверьте соединение с интернетом и обновите страницу! .

Извещение Запросы разъяснений - 2 Приглашения к участию - 0 Запросы на скачивание документации - 11 Поступившие цены и предложения - 2 Статистика посещений - 158

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Арсланов Эмиль Фергатович (ООО "Научно-технический центр "Энергоинжиниринг") 07.10.2014 15:54. Выгружено 09.10.2014 13:09 Добрый день. В ряде опросных листов указано, что в комплекте ОПН поставки должно быть приспособление для измерения тока проводимости, но при этом датчик тока не требуется. Просим разъяснить какие приспособления имеются ввиду? Возможно ли предложить датчики тока с прибором контроля к ним?. Прочитать ответ:; Ширабокова Маргарита Владимировна 09.10.2014 13:08. Добрый день. В ответ на ваш вопрос: Поставка предусматривает только поставку ОПН с изолирующими подставками. Датчики тока будут закупаться отдельно. Приспособление для измерения тока поставлять не надо..