# Закрытый запрос цен (объявление о покупке) № 290488. Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных...

Вопрос: [Исправить ответ]. Добрый день! Допускаются ли аналоги запрашиваемых выключателей?. Прочитать ответ:. Согласно пункта 3.12 Документации: Возможно предоставление Участником предложений на поставку эквивалента товара с иными номенклатурными обозначениями при условии, что предлагаемые замены равноценны по качеству и техническим характеристикам заявленному товару. В случае если Участником процедуры предлагается эквивалент требуемого Заказчиком товара, в составе своей конкурсной заявки он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента в соответствии с Приложением №2. Отсутствие в составе конкурсной заявки подробного технического описания эквивалента заявленного товара может явиться причиной отклонения конкурсной заявки Участника. Читайте Документацию!.

Вопрос: [Исправить ответ]. Добрый день, нет опросных листов на позицию: выключатель нагрузки с пружинным приводом ВНП-10/400-10зУ3 в кол-ве 9шт. Прошу предоставить опросные листы. Прочитать ответ:. Прошу Вас представить опросный лист для заполнения Скачать файл Опросный лист ВНП-10-400-10з У3.pdf (155 Кб.