## корр
Приложение №1
к договору подряда № от " " 2014 г.
| Заказчик: |  |  |  | Подрядчик:
| ___________________ |  |  |  | ___________________
| мп |  |  |  | мп
Сводная таблица стоимости работ №2 | [7 empty] | №пп | Номера сметных расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | средства на оплату труда, тыс. руб. | показатель единичной стоимости
по "Реконструкции ПС Песчаная филиала ОАО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети (проект шифр 01-07/12) | [10 empty] | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих | асего
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Составлена в ценах 2001г. пересчетом в текущие цены | [7 empty] | 2 | 4-1 | Строительные работы по ДГР | 51.61 | 12.79 |  |  | 64.4
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб. | 3: Итого по гл. 1:; 4: #REF!; 5: #REF!; 6: #REF!
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |  | 1: 2. Прочие работы и затраты.; 8: #REF!
[8 empty] | 6 | ГСН81-05-02-2001 ОП п.10, р.1т.4п.2.4,пр.1,п.72. | Производство работ в зимнее время 4,3х1,1х1,05=4,97% ПС | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 2-1 | АУЭ изм.4 |  | 227.681 | 101.68 |  | 329.361
2 | 2-2 | Телемеханизация подстанции. изм.4 |  | 3.634 | 6.005 |  | 9.639
3 | 2-3 | 1 этап. Конструктивно-строительные решения изм.4 | 71.058 | 5.922 |  |  | 76.98
4 | 2-4 | Установка КРУН-6 кВ изм.4 |  | 373.014 | 1670.319 |  | 2043.333
5 | 2-5 | 1 этап. Кабельное хозяйство изм.4 |  | 106.681 |  |  | 106.681
6 | 2-6 | 1 этап. Схемы электрических соединений изм.2 |  | 1.155 |  |  | 1.155
7 | 2-7 | Релейная защита изм.2 |  | 2 | 183.907 |  | 185.907
8 | 2-8 | 1 этап. Заземление и молниезащита изм.3 |  | 3.551 |  |  | 3.551
|  | Итого по Главе 2 | 71.058 | 723.638 | 1961.911 |  | 2756.607
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
9 | 5-1 | 1 этап. Внутриплощадочные проезды изм.4 | 246.824 |  |  |  | 246.824
|  | Итого по Главе 5 | 246.824 |  |  |  | 246.824
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
10 | 7-1 | 1 этап. Озеленение ПС изм.4 | 14.409 |  |  |  | 14.409
|  | Итого по Главе 7 | 14.409 |  |  |  | 14.409
Глава 8. Временные здания и сооружения
11 | ГСН-81-05-01-2001 | Временные здания и сооружения 3,9*0,8=3,12 % | 10.367 | 22.578 |  |  | 32.945
|  | Итого по Главе 8 | 10.367 | 22.578 |  |  | 32.945
|  | Итого по Главам 1-8 | 342.658 | 746.216 | 1961.911 |  | 3050.785
Глава 9. Прочие работы и затраты
12 | 9-1 | 1 этап. Пусконаладочные работы изм.5 |  |  |  | 26.103 | 26.103
13 | 9-2 | 1 этап. Перебазировка техники изм.4 | 0.933 |  |  |  | 0.933
14 | Расчет | Затраты на командирование рабочих 1 этап |  |  |  | 18.768 | 18.768
15 | Расчет | Затраты на перевозку рабочих 1 этап |  |  |  | 14.88 | 14.88
16 | ГСН-81-05-02-2007 | Производство работ в зимнее время 4,3*1,1*1,05=4,97% | 17.03 | 37.087 |  |  | 54.117
18 | МДС 81-35.2004 | Добровольное страхование - 1% |  |  |  | 30.5078 | 30.5078
|  | Итого по Главе 9 | 17.963 | 37.087 |  | 90.2588 | 145.3089
|  | Итого по Главам 1-9 | 360.621 | 783.303 | 1961.911 | 90.2588 | 3196.0939
Непредвиденные затраты
25 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты -1,5% | 5.4093 | 11.7495 | 29.4287 | 1.3539 | 47.9414
|  | Итого с непредвиденными | 366.0303 | 795.0525 | 1991.3397 | 91.6127 | 3244.0353
|  | Итого в базисных ценах 2001 г. | 366.0303 | 795.0525 | 1991.3397 | 91.6127 | 3244.0353
Перевод цен в текущие на 2014г.
Итого по сводному сметному расчёту в текущих ценах (СМР - ; Кобор= ; Кпроч= ; Кпнр= )
в том числе:
строительные работы
монтажные работы
оборудование
пусконаладочные работы
прочие
Налоги и обязательные платежи
| МДС 81-35.2004 п.4.100 | НДС - 18%
ИТОГО
Составил:
Проверил: