# Конкурс (тендер) № 37234 (вскрытие конвертов 06.11.2013 в 14:00)

Вопрос: [Исправить ответ]; 22.10.2013 12:15. Добрый день! прошу уточнить класс точности и количество обмоток для : ТОЛ-СЭЩ-10-21 100/5 У2 ( в яч.10 кВ) ТОЛ-СЭЩ-10-21 50/5 У2 ( в яч.10 кВ). Прочитать ответ:; Ш 23.10.2013 06:54. Трансформатор тока ТОЛ-СЭЩ-10-21 0,2S/0,5/10P/10P Трансформатор тока ТОЛ-СЭЩ-10-21 0,2S/0,5/10P/10P.

Вопрос: [Исправить ответ]; 22.10.2013 16:54. Добрый день! прошу вас уточнить возможностьзамены 1.Клапан предохранительный 50 кПА (ТРДН-25000) ВБИЕ.494155.001-02 (5ВБ456.248-02) на клапан предохранительный Ж83-Р1226 50кПа 2.Клапан предохранительный 80 кПА (ТДТН-40000) ВБИЕ.494155.001-05 (5ВБ456.248-05) на клапан предохранительный Ж83-Р1226-01 80кПа клапана предохранительные. Прочитать ответ:; 23.10.2013 07:24. В соответствии с п.2.1.7 Технического задания: Возможно предоставление Участником предложений на поставку эквивалента товара с иными номенклатурными обозначениями при условии, что предлагаемые замены равноценны по качеству и техническим характеристикам заявленному товару. В случае если Участником процедуры предлагается эквивалент требуемого Заказчиком товара, в составе своей конкурсной заявки он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента (п. 4.2 (форма 2) Конкурсной документации). Отсутствие в составе конкурсной заявки подробного технического описания эквивалента заявленного товара может явиться причиной отклонения конкурсной заявки Участника.