Разъяснения

Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку изоляторов для выполнения работ по текущему ремонту ПС филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные ЭС

Вопрос:

Где будет использоваться изолятор ОТПК 10-110Б-2 УХЛ 1 (поз № 1)

Ответ:

Изолятор ОТПК-110-10-110Б-2 УХЛ1 (поз № 1) будет использоваться в составе разъединителя 110кВ.