# Запрос предложений (объявление о покупке) № 562363. Открытый запрос предложений на право заключения Договора на...

Вопрос: [Исправить ответ]; ) 13.10.2015 16:11. Выгружено 14.10.2015 05:46 Просим согласовать замену изолятора ТФ 20 на ТФ 20П (полимер). Прочитать ответ:; 14.10.2015 05:46. Согласно п. 29.3.2 Информационной карты Закупочной документации и п. 2.1.7 Технического задания (Приложение №1 к Закупочной документации): Приведенные в настоящем техническом задании номенклатурные обозначения (тип, марка), носят описательный характер и указывают на технические характеристики и параметры товара, связанные с определением соответствия товара потребностям Заказчика. В случае предоставление Участником предложений на поставку товара с иными номенклатурными обозначениями по сравнению с требованиями, указанными в техническом задании при условии, что предлагаемые за-мены равноценны по качеству и техническим характеристикам заявленного товара, он должен в обязательном порядке предоставить техническое описание (в соответствии с техническим заданием) предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе конкурсной заявки технического описания эквивалента заявленного товара может явиться причиной отклонения конкурс-ной заявки Участника. Несоответствие предлагаемого Участником товара по качеству и техническим характеристикам требуемым параметрам, может явиться причиной отклонения конкурсной заявки Участника. Предлагаемый эквивалент вы должны оформить по форме №2 "Техническое предложение" Закупочной документации..