## предложение
Приложение №3 к Закупочной документации
начало формы
Предложение на поставку
климатических систем для филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»
Изучив условия и требования извещения о проведении запроса цен, опубликованного на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru №___________ от __________20____г. [указывается номер и дата Извещения о проведении запроса цен], и документацию по запросу цен, и принимая установленные в них требования, мы, [полное наименование и сокращенное наименование (для юридического лица)/ место нахождения (для юридического лица)], выражаем согласие поставить следующий товар:
№ | Наименование | Технические характеристики (тип, марка) | Технические характеристики (тип, марка) предлагаемые участником* | Ед. изм. | Кол-во | Страна происхождения товара | Цена за ед., руб., без НДС | Сумма, руб., без НДС | Сумма НДС (20%), руб. | Сумма, руб., с НДС (20%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
АО "Тюменьэнерго" –"Тюменские распределительные сети"
март 2019г.
1 | Конвектор | Ballu Platinum BEC/EVE-2000 Цвет: белый Тип: Конвектор Регулировка мощности: есть Площадь обогрева: не менее 23кв.м- не более 25 кв.м Напряжение: 220-230 В Термостат: есть Управление: электронное, регулировка температуры, режим программирования, выключатель со световым индикатором. Таймер: есть Варианты монтажа: настенный Комплектация: Инструкция по эксплуатации 1 шт., Гарантийный талон – 1 шт. Ионизатор воздуха: есть |  | шт | 26
Тобольское ТПО
март 2019г.
2 | Конвектор | ЭВНБ 2кВ 220В Напряжение питающей сети – 220-230В; Минимальная мощность не более 1,0кВт; Номинальная мощность не более 2,0кВт; Класс защиты от поражения электрическим током 1; Частота 50 Гц; Регулировка температуры 0 - 40 °С; Количество ТЭН 2 шт. |  | шт | 10
3 | Конвектор | Ballu BEC/EVM – 1500 Цвет: белый Тип: Конвектор Регулировка мощности: есть Площадь обогрева: не менее 18кв.м- не более 20кв.м Напряжение: 220-230 В Управление: механическое, регулировка температуры, выключатель со световым индикатором. Варианты монтажа: настенный Комплектация: Инструкция по эксплуатации 1 шт., Гарантийный талон – 1 шт. Ионизатор воздуха: есть |  | шт | 14
Южное ТПО
апрель 2019г.
4 | Сплит-система | AUX ASW-H09A4LK700R1/ASH09 Цвет: белый Тип: настенная сплит-система Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция Функция осушения: есть Тип монтажа: настенный Комплектация: внутренний блок – 1 шт., внешний блок – 1 шт., пульт ДУ -1 шт., инструкция по эксплуатации 1 шт., гарантийный талон – 1 шт. Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев): не более 825/748 Вт Уровень шума (макс/мин): 36/27 дБ / внешний блок — 50 дБ / Функции: автовыбор режима работы; таймер; ночной режим; авторестарт; самоочистка; самодиагностика Дистанционное управление: + Дисплей на внутреннем блоке: + Тип хладагента: R410А Максимальный перепад высот между блоками: не более 5 м Максимальная длина труб: 15 м Фаза: однофазный Фильтры: антибактериальный фильтр с ионами серебра |  | шт | 2
5 | Кондиционер | Zanussi ZACS-09 HPR/A15/N1 Цвет: белый Тип: настенная сплит-система Тип монтажа: настенный Максимальная длина труб: 15 м Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция Функция осушения: есть Воздушный поток: 7.5 куб. м/мин Площадь обслуживаемого помещения: 25-30 м2. Потребляемая мощность при обогреве: не более 748 Вт Потребляемая мощность при охлаждении: не более 825 Вт Класс энергопотребления: А Режим приточной вентиляции: нет Комплектация: Пульт ДУ -1 шт., Инструкция по эксплуатации 1 шт., Гарантийный талон – 1 шт. Фаза: однофазный Тип хладагента: R410А |  | шт | 5
Ишимское ТПО
апрель 2019г.
6 | Кондиционер | Zanussi ZACS-09 HPR/A15/N1 Цвет: белый Тип: настенная сплит-система Тип монтажа: настенный Максимальная длина труб: 15 м Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция Функция осушения: есть Воздушный поток: 7.5 куб. м/мин Площадь обслуживаемого помещения: 25-30 м2. Потребляемая мощность при обогреве: не более 748 Вт Потребляемая мощность при охлаждении: не более 825 Вт Класс энергопотребления: А Режим приточной вентиляции: нет Комплектация: Пульт ДУ -1 шт., Инструкция по эксплуатации 1 шт., Гарантийный талон – 1 шт. Фаза: однофазный Тип хладагента: R410А |  | шт | 1
ИТОГО: |  |  |  |  | 58
* В обязательном порядке Участник указывает тип, марку, технические характеристики предлагаемого им товара, соответствующего по своим техническим характеристикам требованиям технического задания. Отсутствие в предложении Участника указаний типа, марки предлагаемого им товара, либо предложение товара с иными техническими характеристиками, несоответствующими требованиям Заказчика, является основанием для отклонения заявки Участника.
______________(Наименование Участника) согласно на проведение проверки Департаментом экономической безопасности и противодействия коррупции АО «Тюменьэнерго» на предмет благонадежности.
Данное предложение имеет статус оферты и действительно в течение 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок.
Общая сумма без НДС составляет -____________________(_______________________) руб____коп. с учетом транспортных расходов
цифрами прописью
Кроме того НДС по ставке 20% составляет -____________________(_______________________) руб____коп.
цифрами прописью
Итого общая сумма с НДС по ставке 20% составляет -____________________(_______________________) руб____коп.
цифрами прописью
*(в случае применения Участником упрощенной системы налогообложения необходимо приложить уведомление о применении УСН выданное ИФНС).
Стоимость товара рассчитана с учетом транспортных расходов. В цену товара включаены все затраты на страхование, уплаты налогов, таможенных пошлин, сборов, упаковки, тары и других обязательных платежей, а также все предлагаемые скидки.
Если наше предложение, изложенное выше, будет принято, мы берем на себя обязательство выполнить поставку товара на следующих условиях:
Форма и условия оплаты: в соответствии с Проектом договора (Приложение № 2 к Документации по запросу цен)
Условия поставки:
1 | Срок поставки: | с 01.03.2019 по 29.03.2019 г. и с 01.04.2019 по 30.04.2019 г.
2 | Место поставки: | 625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Электросетей 15, (филиал АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»).
626150, Тюменская область, г. Тобольск, микрорайон Менделеево 39В, Перевалочная база (Тобольское ТПО).
627144, Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Энергетиков 8, (Южное ТПО).
627754, Тюменская область, г. Ишим, ул. 5-я Северная, 9 (Ишимское ТПО)
3 | Способ поставки: | В соответствии с условиями Технического задания.
Мы объявляем, что до подписания договора с Заказчиком, настоящее предложение и уведомление о нашей победе будут считаться имеющими силу договора между нами. При невыполнении нами договорных обязательств, достигнутых в результате проведенного запроса цен, АО «Тюменьэнерго» имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор.
Мы признаем, что направление Заказчиком приглашения к участию в запросе цен и предоставление Участником предложения не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
(подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы