## прил. к ТЗ
Приложение №5 к Закупочной документации
Начальная (максимальная) цена единицы каждого товара
№ п/п | Наименование товара | Техническая характеристика | Единица измерения | Кол-во | Документация о закупке
[5 empty] | Начальная (максимальная) цена единицы товара (НМЦЕ) (руб. с НДС) | Начальная (максимальная) цена договора (НМЦД) (руб. с НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Поставка март 2019 года
Филиал АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»
1 | Конвектор | Ballu Platinum BEC/EVE-2000 Цвет: белый Тип: Конвектор Регулировка мощности: есть Площадь обогрева: не менее 23кв.м- не более 25кв.м Напряжение: 220-230 В Термостат: есть Управление: электронное, регули-ровка температуры, режим про-граммирования, выключатель со световым индикатором. Таймер: есть Варианты монтажа: настенный Комплектация: Инструкция по эксплуатации 1 шт., Гарантийный талон – 1 шт. Ионизатор воздуха: есть Вес устройства: 5,35 кг | ШТ | 26 | 7443.7 | 193536.2
Тобольское ТПО
2 | Конвектор | ЭВНБ 2кВ 220В Напряжение питающей сети – 220-230В; Минимальная мощность не более 1,0кВт; Номинальная мощность не более 2,0кВт; Класс защиты от поражения элек-трическим током 1; Частота 50 Гц; Регулировка температуры 0 - 40 °С; Габариты (ДхВхШ):1115Х385Х85мм Количество ТЭН 2 шт. | ШТ | 10 | 7245.26 | 72452.6
3 | Конвектор | Ballu BEC/EVM – 1500 Цвет: белый Тип: Конвектор Регулировка мощности: есть Площадь обогрева: не менее 18кв.м- не более 20кв.м Напряжение: 220-230 В Управление: механическое, регу-лировка температуры, выключа-тель со световым индикатором. Варианты монтажа: настенный Комплектация: Инструкция по эксплуатации 1 шт., Гарантийный талон – 1 шт. Ионизатор воздуха: есть Вес устройства: 4,44 кг | ШТ | 14 | 6668.69 | 93361.66
Поставка апрель 2019 года
Южное ТПО
4 | Сплит-система | AUX ASW-H09A4LK700R1/ASH09 Цвет: белый Тип: настенная сплит-система Режимы работы: охлажде-ние/обогрев/осушение/вентиляция Функция осушения: есть Тип монтажа: настенный Комплектация: внутренний блок – 1 шт., внешний блок – 1 шт., пульт ДУ -1 шт., инструкция по эксплуа-тации 1 шт., гарантийный талон – 1 шт. Потребляемая мощность (охла-ждение/нагрев): 825/748 Вт Уровень шума (макс/мин): 36/27 дБ / внешний блок — 50 дБ / Функции: автовыбор режима ра-боты; таймер; ночной режим; ав-торестарт; самоочистка; самодиа-гностика Дистанционное управление: + Дисплей на внутреннем блоке: + Тип хладагента: R410А Максимальный перепад высот между блоками: не более 5 м Максимальная длина труб: 15 м Фаза: однофазный Фильтры: антибактериальный фильтр с ионами серебра | ШТ | 2 | 46051.2 | 92102.4
5 | Кондиционер | Zanussi ZACS-09 HPR/A15/N1 Цвет: белый Тип: настенная сплит-система Тип монтажа: настенный Максимальная длина труб: 15 м Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция Функция осушения: есть Воздушный поток: 7.5 куб. м/мин Площадь обслуживаемого помещения: 25-30 м2. Потребляемая мощность при обогреве: 748 Вт Потребляемая мощность при охлаждении: 825 Вт Класс энергопотребления: А Режим приточной вентиляции: нет Комплектация: Пульт ДУ -1 шт., Инструкция по эксплуатации 1 шт., Гарантийный талон – 1 шт. Фаза: однофазный Тип хладагента: R410А | ШТ | 5 | 43492.8 | 217464
Ишимское ТПО
6 | Кондиционер | Zanussi ZACS-09 HPR/A15/N1 Цвет: белый Тип: настенная сплит-система Тип монтажа: настенный Максимальная длина труб: 15 м Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция Функция осушения: есть Воздушный поток: 7.5 куб. м/мин Площадь обслуживаемого помещения: 25-30 м2. Потребляемая мощность при обогреве: 748 Вт Потребляемая мощность при охлаждении: 825 Вт Класс энергопотребления: А Режим приточной вентиляции: нет Комплектация: Пульт ДУ -1 шт., Инструкция по эксплуатации 1 шт., Гарантийный талон – 1 шт. Фаза: однофазный Тип хладагента: R410А | ШТ | 1 | 43492.72 | 43492.72
| Итого |  |  | 58 |  | 712409.58
Составил:
Аникин В.А. инженер ОЛиМТО
(3452) 59-64-55, Anikin-VA@te.ru