## СТСР для Подрядчика
Приложение №1
к договору подряда №__________
от"___" ______________201_ г.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ РАБОТ
(в соотвествии со сводным сметным расчетом)
по объекту "Реконструкция ПС-110/35/6 кВ Иглинская. Реконструкция ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ установка ОПУ" 2 этап
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 / в текущих ценах | [6 empty] | руб. | 1000
N п.п. | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства
1 | 01-02-01 2-й этап | Планировка площадки ПС | 366 | 0 | 0 | 0 | 366
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 1 | 366 | 0 | 0 | 0 | 366
0
0
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства
2 | 02-01-01 | Строительные работы ОРУ 110 кВ | 172523 | 0 | 0 | 0 | 172523
3 | 02-02-01 | Демонтажные работы. Электротехнические решения ОРУ 110 кВ | 873 | 11924 | 0 | 0 | 12797
4 | 02-03-01 | Приобретение и монтаж оборудования ОРУ 110 кВ | 30309 | 99834 | 8339051 | 0 | 8469194
5 | 02-04-01 2-й этап | Управление и автоматизация элементов ПС Иглинская | 0 | 1785 | 0 | 0 | 1785
6 | 02-05 2-й этап | Кабельное хозяйство | 37558 | 140188 | 0 | 0 | 177746
7 | 02-06-01 2-й этап | Заземление и молниезащита ПС | 4970 | 11055 | 0 | 0 | 16025
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
10 | [6 empty] | 0
|  | ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 2 | 246233 | 264786 | 8339051 | 0 | 8850070
0
0
ГЛАВА 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
8 | 05-01-01 2-й этап | АСУ ТП | 0 | 657 | 84133 | 0 | 84790
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 5 | 0 | 657 | 84133 | 0 | 84790
0
0
ГЛАВА 7. Благоустройство и озеленение территории
9 | 07-01-01 2-й этап | Генеральный план | 33786 | 0 | 0 | 0 | 33786
10 | 07-03-01 2-й этап | Наружное освещение | 3502 | 12233 | 17411 | 0 | 33146
|  | ВСЕГО ПО ГЛАВЕ | 37288 | 12233 | 17411 | 0 | 66932
0
0
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7 | 283887 | 277676 | 8440595 | 0 | 9002158
0
0
ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения
11 | ГСН 81-05-01-2001 п. 2.1, прил. 1 п. 2.6 | Временные здания и сооружения - 3,9%*0,8=3,12% ПС 110/35/6 кВ | 8857 | 8663 |  |  | 17520 | #REF!
|  | ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 8 | 8857 | 8663 |  |  | 17520 | #REF!
0
0
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 | 292744 | 286339 | 8440595 | 0 | 9019678
0
0
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты
12 | ГСН-81-05-02-2007 табл. 4 п. 2.4, прил. 1 п. 84б | Производство работ в зимнее время - 4,3% * 1,1 = 4,73% ПС 110/35/6 кВ | 13847 | 13544 |  |  | 27391 | #REF!
13 | ГСН 81-05-02-2007 табл. 2 | Снегоборьба - 0,4% ПС 110/35/6 кВ | 1171 | 1145 |  |  | 2316 | #REF!
14 | Расчет № 2 2-й этап | Компенсация затрат на перевозку рабочих к месту работы и обратно | 0 | 0 | 0 | 9294 | 9294
15 | Исходные данные Заказчика п.4.10 | Затраты на ввод объекта в эксплуатацию (топографическая съемка, техническая инвентаризация и изготовление документов кадастрового и технического учета). | 0 | 0 | 0 | 16976 | 16976
16 | 09-02-01 | Пусконаладочные работы ОРУ 110кВ | 0 | 0 | 0 | 263692 | 263692
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 9 | 15018 | 14689 | 0 | 289962 | 319669 | #REF!
0
0
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 | 307762 | 301028 | 8440595 | 289962 | 9339347 | 0
0
0
17 | МДС81-35.2004 | Непредвиденные работы и затраты - 1,5% | 4616 | 4515 | 126609 | 4349 | 140089
18 |  | ВСЕГО по Сводной таблице | 312378 | 305543 | 8567204 | 294311 | 9479436 | 1 | #REF!
|  | Итого по сводной таблице в текущих ценах: Ксмр=……; Кобор.=……..; Кпроч.=……..Кпнр=……; | х | х | х | х | х
|  | НДС 18% | х | х | х | х | х
|  | Всего по сводной таблице в текущих ценах с НДС-18% | х | х | х | х | х
| Заказчик: |  |  |  |  | Подрядчик:
АО "Тюменьэнерго"