# Запрос цен (объявление о покупке) № 263891.

Приём предложений завершается 17.07.2013 в 12:00 по московскому времени  (через 5 суток, 4 часа, 2 секунды).

Извещение Запросы разъяснений - 2 Приглашения к участию - 0 Запросы на скачивание документации - 17 Поступившие цены и предложения - 0 Дополнительные поля предложений - 0 Статистика посещений - 242

Вопрос:; 10.07.2013 15:59. Добрый день! Согласно п.4.9. извещения: "Замена товара на аналог допускается только по согласованию с Организатором закупки на ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-mrsk.ru), не позднее, чем за 3 дня до истечения срока приёма Предложений участников)". Каким образом можно согласовать техническое предложение? Загрузка файла возможна только при подаче предложения. Или отправлять техническое предложение на приведенный контактный адрес e-mail?. Прочитать ответ:; 12.07.2013 07:58. На вкладке "Запросы разъяснений" предлагаете аналогичное оборудование с просьбой о согласовании. Заказчик рассмотрит Ваше предложение и согласует (не согласует) замену на аналог..

Вопрос:; 11.07.2013 12:19. Просьба согласовать возможность подачи заявки с современным зарядно-выпрямительным устройством типа УЗП-Е-80/40-260/80-УХЛ4 производства ЗАО "МПОТК "ТЕХНОКОМПЛЕКТ" с меньшей стоимостью и лучшими техническими параметрами. При необходимости может быть приложена сравнительная характеристика HPT и УЗП-Е, составленная на основании РЭ.. Прочитать ответ:; 12.07.2013 07:59. Замена на аналогичное зарядно-выпрямительное устройство типа УЗП-Е-80/40-260/80-УХЛ4 производства ЗАО "МПОТК "ТЕХНОКОМПЛЕКТ" не согласовывается..