| Вопрос: [Исправить ответ] | ) 09.10.2017 12:16 |
| --- | --- |
| Уважаемый заказчик! Просим дать разъяснения по филиалу Нижневартовские ЭС. Поз.163 - Optimat D400N 400А (выкатной с приводом двигательным) - 8шт; Поз.164 - Optimat D250N 250А (выкатной с приводом двигательным) - 8шт; Поз.166 - Optimat D630N 630А (выкатной с приводом двигательным) - 4шт. Заявляемые автоматические выключатели серии Optimat D, с указанным исполнением - "выкатной с приводом двигательным" не производятся. Возможно только исполнение - стационарный с креплением на панели с ручным приводом. |  |
| Прочитать ответ: | 10.10.2017 13:32 |
| Нижневартовские ЭС. Сообщаем Вам, что выключатели автоматические согласованы в исполнении с ручным приводом. Optimat D400N 400A – артикул завода КЭАЗ № 249225 Optimat D250N 250A - артикул завода КЭАЗ № 255733 Optimat D630N 630A - артикул завода КЭАЗ № 255727 |  |