## Лист1
1 | 2 | 5 | 6
№ п/п | Филиал | Наименование ЦП | Наименование трансформатора | 2022 (18-00 время Москва 21.12.2022)
зима (max)
|  |  |  | P, кВт | Q, кВар
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ИТПО | ПС 35/10 кВ Пеганово | 1Т | 0 | 0
2 | ИТПО | ПС 35/10 кВ Пеганово | 2Т | 540 | 300
3 | ИТПО | ПС 35/10 кВ Тундрово | 1Т | 0 | 0
4 | ИТПО | ПС 35/10 кВ Тундрово | 2Т | 270 | 110
5 | ИТПО | ПС 35/10 кВ Уктуз | 1Т | 490 | 140
6 | ИТПО | ПС 35/10 кВ Чирки | 1Т | 580 | 170
7 | ИТПО | ПС 35/10 кВ Копотилово | 1Т | 280 | 70
8 | ИТПО | ПС 35/10 кВ Копотилово | 2Т | 170 | 50
9 | ИТПО | ПС 35/10 кВ Усово | 1Т | 190 | 70
10 | ИТПО | ПС 35/10 кВ Усово | 2Т | 640 | 230
11 | ИТПО | ПС 35/10 кВ Калинино | 1Т | 300 | 70
12 | ИТПО | ПС 35/10 кВ Озерное | 1Т | 430 | 140
13 | ИТПО | ПС 110/10кВ Истошино | 1Т | 290 | 180
14 | ИТПО | ПС 110/35/10кВ Бердюжье | 1Т | 1440 | 270
15 | ИТПО | ПС 110/35/10кВ Бердюжье | 2Т | 2740 | 1260
16 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Гладилово | 1Т | 1400 | 260
17 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Гладилово | 2Т | 840 | 350
18 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Горбуново | 1Т | 880 | 340
19 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Евсино | 1Т | 430 | 150
20 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Земляная | 1Т | 450 | 150
21 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Ламенка | 1Т | 1340 | 520
22 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Малышенка | 1Т | 1080 | 440
23 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Гагарино | 1Т | 1730 | 710
24 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Карасуль | 1Т | 1070 | 510
25 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Карасуль | 2Т | 320 | 150
26 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Колос | 1Т | 1950 | 1020
27 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Колос | 2Т | 800 | 430
28 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Лариха | 1Т | 1010 | 390
29 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Лариха | 2Т | 20 | 10
30 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Н.Локти | 1Т | 410 | 80
31 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Н.Локти | 2Т | 410 | 80
32 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Омская | 1Т | 410 | 60
33 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Омская | 2Т | 140 | 20
34 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Памятных | 1Т | 3600 | 1790
35 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Памятных | 2Т | 3260 | 1620
36 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Песьяново | 1Т | 370 | 130
37 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Песьяново | 2Т | 0 | 0
38 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Прокутка | 1Т | 540 | 250
39 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Равнец | 1Т | 380 | 230
40 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Стрехнино | 1Т | 3030 | 1490
41 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Стрехнино | 2Т | 4820 | 2370
42 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Юбилейная | 1Т | 330 | 130
43 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Юбилейная | 2Т | 320 | 130
44 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Дубынка | 1Т | 690 | 260
45 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Ильинка | 1Т | 0 | 0
46 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Ильинка | 2Т | 1230 | 570
47 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Каратаевка | 1Т | 230 | 100
48 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Каратаевка | 2Т | 80 | 40
49 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Челюскинцы | 1Т | 280 | 120
50 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Ченчерь | 1Т | 280 | 90
51 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Яровское | 1Т | 150 | 60
52 | ИТПО | ПС 110/35/10 кВ Казанка | 1Т | 3030 | 800
53 | ИТПО | ПС 110/35/10 кВ Казанка | 2Т | 5950 | 1560
54 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Балаганы | 1Т | 300 | 110
55 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Вяткино | 1Т | 380 | 140
56 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Ермаки | 1Т | 270 | 90
57 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Желнино | 1Т | 590 | 160
58 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Каргалы | 1Т | 310 | 110
59 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Лотовка | 1Т | 140 | 90
60 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Пинигино | 1Т | 280 | 120
61 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Поддубровное | 1Т | 220 | 120
62 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Сорокино | 1Т | 1150 | 470
63 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Сорокино | 2Т | 2440 | 1000
64 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Выстрел | 1Т | 210 | 80
65 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Менжинка | 1Т | 420 | 170
66 | ИТПО | ПС 110/35/10 кВ Сладково | 1Т | 0 | 0
67 | ИТПО | ПС 110/35/10 кВ Сладково | 2Т | 3200 | 1530
68 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Абатск | 1Т | 2250 | 890
69 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Абатск | 2Т | 2260 | 890
70 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Банниково | 1Т | 390 | 180
71 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Быструха | 1Т | 460 | 210
72 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Камышенка | 1Т | 370 | 100
73 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Максимовская (1Т) | 2Т | 140 | 40
74 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Ощепково | 1Т | 460 | 130
75 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Маслянка | 1Т | 580 | 300
76 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Маслянка | 2Т | 680 | 350
77 | ИТПО | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | 1Т | 840 | 230
78 | ИТПО | ПС 110/10кВ Аптула | 1Т | 520 | 120
79 | ИТПО | ПС 110/10кВ Аромашево | 1Т | 550 | 230
80 | ИТПО | ПС 110/10кВ Аромашево | 2Т | 2900 | 1210
81 | ИТПО | ПС 110/10кВ Березовка | 1Т | 640 | 250
82 | ИТПО | ПС 110/10кВ Кротово | 1Т | 420 | 140
83 | ИТПО | ПС 110/10кВ Кротово | 2Т | 20 | 10
84 | ИТПО | ПС 110/35/10 кВ Викулово | 1Т | 3210 | 930
85 | ИТПО | ПС 110/35/10 кВ Викулово | 2Т | 1860 | 670
86 | КЭС | ПС 110/35/10 Уральская | 1Т | 18027.5 | -1699.6
87 | КЭС | ПС 110/35/10 Уральская | 2Т | 6589.2 | 244.9
88 | КЭС | ПС 110/35/10 Южная | 1Т | 12269.4 | 1465.4
89 | КЭС | ПС 110/35/10 Южная | 2Т | 15831.4 | 1697.4
90 | КЭС | ПС 110/10/10 Апрельская | 1Т | 309 | 33
91 | КЭС | ПС 110/10/10 Апрельская | 2Т | 5490 | 975
92 | КЭС | ПС 110/10/10 Луч | 1Т | 5754 | -1104
93 | КЭС | ПС 110/10/10 Луч | 2Т | 5790 | -1236
94 | КЭС | ПС 110/35/6 Весна | 1Т | 27403 | -5499
95 | КЭС | ПС 110/35/6 Весна | 2Т | 21022 | -2380
96 | КЭС | ПС 110/35/6 Ягун | 1Т | 21220.5 | 1689.3
97 | КЭС | ПС 110/35/6 Ягун | 2Т | 20833.2 | 809.4
98 | КЭС | ПС 110/35/6 Дружная | 1Т | 12552 | 620.9
99 | КЭС | ПС 110/35/6 Дружная | 2Т | 20795 | 2471.6
100 | КЭС | ПС 110/35/6 Видная | 1Т | 5618 | -195
101 | КЭС | ПС 110/35/6 Видная | 2Т | 6530 | 2245
102 | КЭС | ПС 110/35/6 Слава | 1Т | 12167.4 | 607.2
103 | КЭС | ПС 110/35/6 Слава | 2Т | 15588.2 | 583.7
104 | КЭС | ПС 110/35/6 Ватьеган | 1Т | 10235.4 | -3708
105 | КЭС | ПС 110/35/6 Ватьеган | 2Т | 8456.4 | -2930.4
106 | КЭС | ПС 110/35/6 Айка | 1Т | 8469.6 | 197.4
107 | КЭС | ПС 110/35/6 Айка | 2Т | 5626.8 | 198.6
108 | КЭС | ПС 110/35/6 Фотон | 1Т | 10224 | -75
109 | КЭС | ПС 110/35/6 Фотон | 2Т | 11898.6 | -207
110 | КЭС | ПС 110/35/6 Сарымская | 1Т | 14840.2 | 2779.4
111 | КЭС | ПС 110/35/6 Сарымская | 2Т | 17709 | 1307.6
112 | КЭС | ПС 110/35/6 КНС-1 | 1Т | 11332.2 | -354
113 | КЭС | ПС 110/35/6 КНС-1 | 2Т | 5020.2 | 709.2
114 | КЭС | ПС 110/35/6 Белая | 1Т | 16282 | 2803
115 | КЭС | ПС 110/35/6 Белая | 2Т | 17566 | 1821
116 | КЭС | ПС 110/35/6 КНС-5 | 1Т | 4119.3 | -1184.7
117 | КЭС | ПС 110/35/6 КНС-5 | 2Т | 12417 | -3241.5
118 | КЭС | ПС 110/35/6 Повховская | 1Т | 3424 | -48
119 | КЭС | ПС 110/35/6 Повховская | 2Т | 4354 | 977
120 | КЭС | ПС 110/35/6 Тевлин | 1Т | 16586 | 2341
121 | КЭС | ПС 110/35/6 Тевлин | 2Т | 18386 | 4436
122 | КЭС | ПС 110/35/6 Омичка | 1Т | 951.66 | -318.16
123 | КЭС | ПС 110/35/6 Омичка | 2Т | 4516.4 | -735
124 | КЭС | ПС 110/35/10 Инга | 1Т | 5485.9 | -183.5
125 | КЭС | ПС 110/35/10 Инга | 2Т | 6754 | 543.1
126 | КЭС | ПС 110/35/6 Русскинская | 1Т | 3780.6 | -663.9
127 | КЭС | ПС 110/35/6 Русскинская | 2Т | 4082.1 | -131.7
128 | КЭС | ПС 110/6 Орт-Ягун | 1Т | 826.2 | 408.6
129 | КЭС | ПС 110/6 Орт-Ягун | 2Т | 909 | 298.8
130 | КЭС | ПС 110/35/10 Нефтепроводная | 1Т | 7105.5 | -446.4
131 | КЭС | ПС 110/35/10 Нефтепроводная | 2Т | 8351.2 | -379.8
132 | КЭС | ПС 110/10/10 Нефтепроводная | 3Т | 1890 | 957
133 | КЭС | ПС 110/35/10 Лангепас | 1Т | 4296.3 | 583.8
134 | КЭС | ПС 110/35/10 Лангепас | 2Т | 5376.8 | 1410.3
135 | КЭС | ПС 110/35/6 Роса | 1Т | 3704.4 | -2836.4
136 | КЭС | ПС 110/35/6 Роса | 2Т | 7652.4 | 859.6
137 | КЭС | ПС 110/35/6 Покачевская | 1Т | 14304.8 | 2702.3
138 | КЭС | ПС 110/35/6 Покачевская | 2Т | 11250 | 2446.5
139 | КЭС | ПС 110/35/6 Каюковская | 1Т | 12896.7 | -1011.9
140 | КЭС | ПС 110/35/6 Каюковская | 2Т | 11078.1 | -498.9
141 | КЭС | ПС 110/35/6 Ладья | 1Т | 6480.6 | 56
142 | КЭС | ПС 110/35/6 Ладья | 2Т | 8078.7 | -1297.1
143 | КЭС | ПС 110/10/10 Катесовская | 1Т | 339 | 66
144 | КЭС | ПС 110/10/10 Катесовская | 2Т | 369 | -12
145 | КЭС | ПС 110/35/6 Южно-Покачевская | 1Т | 6076.8 | -458.4
146 | КЭС | ПС 110/35/6 Южно-Покачевская | 2Т | 14228 | -805.4
147 | КЭС | ПС 110/35/6 Нивагальская | 1Т | 10858.4 | -315.7
148 | КЭС | ПС 110/35/6 Нивагальская | 2Т | 11222.4 | 896.7
149 | КЭС | ПС 110/35/6 Северо-Поточная | 1Т | 3499.6 | -637.7
150 | КЭС | ПС 110/35/6 Северо-Поточная | 2Т | 2948.8 | -602.3
151 | КЭС | ПС 110/35/6 Поточная | 1Т | 8861.4 | -1724.8
152 | КЭС | ПС 110/35/6 Поточная | 2Т | 4944.8 | -2084
153 | КЭС | ПС 110/35/6 Нефтяник | 1Т | 2482.2 | -957.6
154 | КЭС | ПС 110/35/6 Нефтяник | 2Т | 10348.8 | 1572.9
155 | КЭС | ПС 110/35/6 Качалка | 1Т | 12329.1 | 26.25
156 | КЭС | ПС 110/35/6 Качалка | 2Т | 3876.6 | -896.7
157 | КЭС | ПС 110/35/6 Нонг-Еганская | 1Т | 10584 | 2143
158 | КЭС | ПС 110/35/6 Нонг-Еганская | 2Т | 16099 | -76
159 | НВЭС | ПС 110/10/10 Обская | 1Т | 7099 | -519
160 | НВЭС | ПС 110/10/10 Обская | 2Т | 2612 | -33
161 | НВЭС | ПС 110/10/10 Обская | 3Т | 5381 | 426
162 | НВЭС | ПС 110/10/10 Обская | 4Т | 6327 | -513
163 | НВЭС | ПС 110/10/6 Нижневартовская | 1Т | 4981 | 553
164 | НВЭС | ПС 110/10/6 Нижневартовская | 2Т | 5865 | 874
165 | НВЭС | ПС 110/10/10 Индустриальная | 1Т | 6918 | -426
166 | НВЭС | ПС 110/10/10 Индустриальная | 2Т | 8071 | 57
167 | НВЭС | ПС 110/35/6 Савкинская | 1Т | 5742 | 1472
168 | НВЭС | ПС 110/35/6 Савкинская | 2Т | 3351 | 628
169 | НВЭС | ПС 110/35/10 Восток | 1Т | 7950 | 1600
170 | НВЭС | ПС 110/35/10 Восток | 2Т | 1505 | 118
171 | НВЭС | ПС 110/10/10 Южная | 1Т | 4600 | 594
172 | НВЭС | ПС 110/10/10 Южная | 2Т | 3908 | 714
173 | НВЭС | ПС 110/35/6 Таежная | 3Т | 9297 | 2599
174 | НВЭС | ПС 110/35/6 Таежная | 4Т | 2579 | 1085
175 | НВЭС | ПС 110/35/6 Мартовская | 1Т | 9630 | 1896
176 | НВЭС | ПС 110/35/6 Мартовская | 2Т | 7388 | 2719
177 | НВЭС | ПС 110/35/6 Северо-Покурская | 1Т | 9596 | 1524
178 | НВЭС | ПС 110/35/6 Северо-Покурская | 2Т | 6149 | 484
179 | НВЭС | ПС 110/35/6 Ватинская | 1Т | 20621 | 5495
180 | НВЭС | ПС 110/35/6 Ватинская | 2Т | 19224 | 4427
181 | НВЭС | ПС 110/35/6 Северо-Ватинская | 1Т | 15726 | 4320
182 | НВЭС | ПС 110/35/6 Северо-Ватинская | 2Т | 8369 | 1719
183 | НВЭС | ПС 110/35/6 Южно-Аганская | 1Т | 5603 | 2704
184 | НВЭС | ПС 110/35/6 Южно-Аганская | 2Т | 6036 | 2663
185 | НВЭС | ПС 110/35/6 Аганская | 1Т | 8823 | 2347
186 | НВЭС | ПС 110/35/6 Аганская | 2Т | 8770 | 2307
187 | НВЭС | ПС 110/35/6 Кетовская | 1Т | 2445 | 740
188 | НВЭС | ПС 110/35/6 Кетовская | 2Т | 3312 | 823
189 | НВЭС | ПС 110/35/6 Январская | 1Т | 9854 | 2019
190 | НВЭС | ПС 110/35/6 Январская | 2Т | 4285 | 2010
191 | НВЭС | ПС 110/35/6 Ермаковская | 1Т | 14374 | 4691
192 | НВЭС | ПС 110/35/6 Ермаковская | 2Т | 19268 | 5623
193 | НВЭС | ПС 110/35/6 Покамасовская | 1Т | 2912 | 1025
194 | НВЭС | ПС 110/35/6 Покамасовская | 2Т | 1981 | 645
195 | НВЭС | ПС 110/35/6 Мега | 1Т | 12460 | 1229
196 | НВЭС | ПС 110/35/6 Мега | 2Т | 10952 | -584
197 | НВЭС | ПС 110/35/6 Новопокурская | 1Т | 8723 | 3253
198 | НВЭС | ПС 110/35/6 Новопокурская | 2Т | 8739 | 2980
199 | НВЭС | ПС 110/35/6 ГПП-7 | 1Т | 8337 | 1600
200 | НВЭС | ПС 110/35/6 ГПП-7 | 2Т | 11704 | 2391
201 | НВЭС | ПС 110/35/6 Заобье | 1Т | 430 | 139
202 | НВЭС | ПС 110/35/6 Заобье | 2Т | 130 | 81
203 | НВЭС | ПС 110/35/6 Ореховская | 1Т | 3688 | -490
204 | НВЭС | ПС 110/35/6 Ореховская | 2Т | 4542 | 735
205 | НВЭС | ПС 110/10/10 Городская-5 | 1Т | 10865 | 1520
206 | НВЭС | ПС 110/10/10 Городская-5 | 2Т | 12661 | 1757
207 | НВЭС | ПС 110/6 Гидронамыв | 1Т | 3759 | 697
208 | НВЭС | ПС 110/6 Гидронамыв | 2Т | 3306 | 789
209 | НВЭС | ПС 110/35/6 Хохряково | 1Т | 9252 | 2722
210 | НВЭС | ПС 110/35/6 Хохряково | 2Т | 7352 | 2289
211 | НВЭС | ПС 110/35/6 Пермяк | 1Т | 8310 | 908
212 | НВЭС | ПС 110/35/6 Пермяк | 2Т | 5726 | -329
213 | НВЭС | ПС 110/10 Меридиан | 1Т | 5946 | 792
214 | НВЭС | ПС 110/10 Меридиан | 2Т | 12752 | 1487
215 | НВЭС | ПС 110/6 КНС-3 | 2Т | 0 | 0
216 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-9 | 1Т | 870 | 519
217 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-9 | 2Т | 8385 | 849
218 | НВЭС | ПС 110/6 КНС-17 | 1Т | 0 | 0
219 | НВЭС | ПС 110/6 КНС-17 | 2Т | 0 | 0
220 | НВЭС | ПС 110/35/6 Вах | 1Т | 4854 | 1533
221 | НВЭС | ПС 110/35/6 Вах | 2Т | 5701 | 2208
222 | НВЭС | ПС 110/35/6 Медвежья | 1Т | 2251 | -286
223 | НВЭС | ПС 110/35/6 Медвежья | 2Т | 4847 | 2030
224 | НВЭС | ПС 110/35/6 Озерная | 1Т | 0 | 0
225 | НВЭС | ПС 110/35/6 Озерная | 2Т | 0 | 0
226 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-3А | 1Т | 15648 | 6105
227 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-3А | 2Т | 20368 | 6613
228 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-9А | 1Т | 10386 | 4707
229 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-9А | 2Т | 16748 | 10137
230 | НВЭС | ПС 110/10 Лесная | 1Т | 135 | 176
231 | НВЭС | ПС 110/10 Лесная | 2Т | 53 | 152
232 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-17А | 1Т | 8242 | 4334
233 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-17А | 2Т | 13460 | 2708
234 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-27 | 1Т | 17764 | 4124
235 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-27 | 2Т | 28165 | 9623
236 | НВЭС | ПС 110/10 Гранит | 2Т | 0 | 0
237 | НВЭС | ПС 110/35/6 КСП-3Б | 2Т | 0 | 0
238 | НВЭС | ПС 110/35/6 Кольцевая | 1Т | 2152 | 1114
239 | НВЭС | ПС 110/35/6 Кольцевая | 2Т | 1535 | 927
240 | НВЭС | ПС 110/35/6 Кольцевая | 5Т | 14031 | 7472
241 | НВЭС | ПС 110/35/6 Кольцевая | 6Т | 3891 | 1408
242 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-7 | 1Т | 14486 | 3708
243 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-7 | 2Т | 18817 | 7145
244 | НВЭС | ПС 110/6 КНС-8 | 1Т | 0 | 0
245 | НВЭС | ПС 110/6 КНС-8 | 2Т | 0 | 0
246 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-8А | 1Т | 20989 | 5589
247 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-8А | 2Т | 14375 | 3578
248 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-11 | 1Т | 15858 | 5755
249 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-11 | 2Т | 18911 | 6605
250 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-15 | 1Т | 17034 | 3807
251 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-15 | 2Т | 8771 | 4582
252 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-16 | 1Т | 17589 | 6810
253 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-16 | 2Т | 22357 | 5865
254 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-25 | 1Т | 7151 | 1211
255 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-25 | 2Т | 13496 | 1889
256 | НВЭС | ПС 110/35/6 Ершовая | 1Т | 3204 | 1729
257 | НВЭС | ПС 110/35/6 Ершовая | 2Т | 8420 | 4321
258 | НВЭС | ПС 110/35/6 Каскад | 1Т | 8835 | 2362
259 | НВЭС | ПС 110/35/6 Каскад | 2Т | 6000 | 2274
260 | НВЭС | ПС 110/35/6 Молодежная | 1Т | 6589 | 645
261 | НВЭС | ПС 110/35/6 Молодежная | 2Т | 11303 | -382
262 | НВЭС | ПС 110/35/6 Малочерногорская | 1Т | 4627 | 661
263 | НВЭС | ПС 110/35/6 Малочерногорская | 2Т | 2462 | 108
264 | НВЭС | ПС 110/35/6 Новомолодежная | 1Т | 338 | -60
265 | НВЭС | ПС 110/35/6 Новомолодежная | 2Т | 871 | -286
266 | НВЭС | ПС 110/35/6 Сороминская | 1Т | 314 | 280
267 | НВЭС | ПС 110/35/6 Сороминская | 2Т | 541 | 232
268 | НВЭС | ПС 110/35/6 Светлая | 1Т | 8157 | 3073
269 | НВЭС | ПС 110/35/6 Светлая | 2Т | 8361 | 2533
270 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-1 Вар.м/р | 1Т | 1733 | 1637
271 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-1 Вар.м/р | 2Т | 2878 | 1922
272 | НВЭС | ПС 110/35/6 Тагринская | 1Т | 16817 | 6581
273 | НВЭС | ПС 110/35/6 Тагринская | 2Т | 7693 | 2895
274 | НВЭС | ПС 110/35/10 Промзона | 1Т | 1957 | 464
275 | НВЭС | ПС 110/35/10 Промзона | 2Т | 2384 | 1041
276 | НВЭС | ПС 110/35/10 Газлифт | 1Т | 4197 | 2701
277 | НВЭС | ПС 110/35/10 Газлифт | 2Т | 2457 | 2355
278 | НВЭС | ПС 110/35/6 Негус | 1Т | 3436 | 218
279 | НВЭС | ПС 110/35/6 Негус | 2Т | 5147 | 304
280 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-2 Вар. м/р | 1Т | 3747 | 1906
281 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-2 Вар. м/р | 2Т | 2698 | 2279
282 | НВЭС | ПС 110/35/6 Бахиловская | 1Т | 5888 | 1865
283 | НВЭС | ПС 110/35/6 Бахиловская | 2Т | 3714 | 1735
284 | НВЭС | Пс 110/35/6 Северо-Хохряковская | 1Т | 6829 | 1572
285 | НВЭС | Пс 110/35/6 Северо-Хохряковская | 2Т | 4343 | 798
286 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-3 Тагр. м/р | 2Т | 5444 | 2217
287 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-5 С.Вар. м/р | 1Т | 3407 | 985
288 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-5 С.Вар. м/р | 2Т | 3348 | 1480
289 | НВЭС | ПС 110/35/6 Западный Варьеган | 1Т | 4911 | 2037
290 | НВЭС | ПС 110/35/6 Западный Варьеган | 2Т | 1856 | 967
291 | НВЭС | ПС 110/35/10 Радужная | 1Т | 5656 | 106
292 | НВЭС | ПС 110/35/10 Радужная | 2Т | 5723 | 621
293 | НВЭС | ПС 110/35/6 Самотлор | 1Т | 16544 | 6632
294 | НВЭС | ПС 110/35/6 Самотлор | 2Т | 17087 | 4392
295 | НВЭС | ПС 110/35/6 Самотлор | 3Т | 4089 | 192
296 | НВЭС | ПС 110/10 Ясная | 1Т | 2640 | 1189
297 | НВЭС | ПС 110/10 Ясная | 2Т | 19983 | 7009
298 | НВЭС | ПС 110/10 КСП-1 | 1Т | 0 | 0
299 | НВЭС | ПС 110/10 КСП-1 | 2Т | 0 | 0
300 | НВЭС | ПС 110/6 КНС-2 | 1Т | 1753 | 92
301 | НВЭС | ПС 110/6 КНС-2 | 2Т | 2185 | 415
302 | НВЭС | ПС 110/6 КНС-4 | 1Т | 980 | 464
303 | НВЭС | ПС 110/6 КНС-4 | 2Т | 313 | 253
304 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-19 | 1Т | 11594 | 4860
305 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-19 | 2Т | 20419 | 5945
306 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-21 | 1Т | 12676 | 4449
307 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-21 | 2Т | 11074 | 2840
308 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-22 | 1Т | 10814 | 3704
309 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-22 | 2Т | 7379 | 2759
310 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-28 | 1Т | 18334 | 3949
311 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-28 | 2Т | 22646 | 9028
312 | НВЭС | ПС 110/6 КНС-5 | 1Т | 4120 | 0
313 | НВЭС | ПС 110/6 КНС-5 | 2Т | 7230 | 340
314 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-5А | 1Т | 17538 | 7771
315 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-5А | 2Т | 15270 | 6456
316 | НВЭС | ПС 110/35/10/6 КНС-5Б | 1Т | 5590 | 2141
317 | НВЭС | ПС 110/35/10/6 КНС-5Б | 2Т | 10996 | 5830
318 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-13 | 1Т | 8693 | 2895
319 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-13 | 2Т | 8581 | 1724
320 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-18 | 1Т | 10869 | 6200
321 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-18 | 2Т | 5336 | 2476
322 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-23 | 1Т | 3382 | 528
323 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-23 | 2Т | 2915 | 1304
324 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-33 | 1Т | 12739 | 4252
325 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-33 | 2Т | 6556 | 661
326 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-37 | 1Т | 4573 | 2292
327 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-37 | 2Т | 7021 | -906
328 | НВЭС | ПС 110/10 Луч | 1Т | 0 | 0
329 | НВЭС | ПС 110/10 Луч | 2Т | 0 | 0
330 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-12 | 1Т | 12129 | 4327
331 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-12 | 2Т | 6633 | 3815
332 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-14 | 1Т | 5459 | -1026
333 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-14 | 2Т | 27615 | 3268
334 | НВЭС | ПС 110/6/6 КНС-26 | 1Т | 5068 | 193
335 | НВЭС | ПС 110/6/6 КНС-26 | 2Т | 49 | 106
336 | НВЭС | ПС 110/35/6 Большечерногорская | 1Т | 12807 | 3774
337 | НВЭС | ПС 110/35/6 Большечерногорская | 2Т | 13821 | 2829
338 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-32 | 1Т | 9116 | 2396
339 | НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-32 | 2Т | 12152 | 1572
340 | НВЭС | ПС 220/110/35/6 Факел | 1Т | 2640 | 1190
341 | НВЭС | ПС 220/110/35/6 Факел | 2Т | 19980 | 7010
342 | НВЭС | ПС 220/110/35/6 Факел | 3АТ | 58620 | 30060
343 | НВЭС | ПС 220/110/35/6 Факел | 4АТ | 58940 | 30210
344 | НВЭС | ПС 110/35/10 Западная | 1Т | 7187 | 1214
345 | НВЭС | ПС 110/35/10 Западная | 2Т | 7469 | 1667
346 | НВЭС | ПС 110/10/10 Центральная | 1Т | 5161 | 870
347 | НВЭС | ПС 110/10/10 Центральная | 2Т | 4214 | 315
348 | НВЭС | ПС 110/35/6 Дельта | 1Т | 6119 | 1744
349 | НВЭС | ПС 110/35/6 Дельта | 2Т | 7429 | 2001
350 | НВЭС | ПС 110/35/6 Истоминская | 1Т | 4710 | 1155
351 | НВЭС | ПС 110/35/6 Истоминская | 2Т | 4303 | 921
352 | НВЭС | ПС 110/35/10 Колмаковская | 1Т | 4622 | -1172
353 | НВЭС | ПС 110/35/10 Колмаковская | 2Т | 5017 | -989
354 | НВЭС | ПС 220/110/6 Узловая | 1АТ | 32824 | -8184
355 | НВЭС | ПС 220/110/6 Узловая | 2АТ | 32604 | -8184
356 | НВЭС | ПС 35/10 Водозабор | 1Т | 33 | 47
357 | НВЭС | ПС 35/10 Водозабор | 2Т | 72 | 65
358 | НВЭС | ПС 35/10 Новая | 1Т | 379 | 172
359 | НВЭС | ПС 35/10 Новая | 2Т | 441 | 149
360 | НВЭС | ПС 35/6 Стройиндустриальная | 1Т | 1106 | 220
361 | НВЭС | ПС 35/6 Стройиндустриальная | 2Т | 2682 | 450
362 | НЭС | ПС 110/35/6 Барсуковская | 1Т | 6671 | -1198
363 | НЭС | ПС 110/35/6 Барсуковская | 2Т | 9021 | -3075
364 | НЭС | ПС 110/10/10 Владимирская | 1Т | 7149 | 900
365 | НЭС | ПС 110/10/10 Владимирская | 2Т | 5315 | 547
366 | НЭС | ПС 110/35/6 Вынгаяхинская | 1Т | 14182 | 1427
367 | НЭС | ПС 110/35/6 Вынгаяхинская | 2Т | 9143.9 | 876
368 | НЭС | ПС 110/35/6 Вышка | 1Т | 11956 | -1029
369 | НЭС | ПС 110/35/6 Вышка | 2Т | 6364 | 984
370 | НЭС | ПС 110/10 Геолог | 1Т | 9068 | 1714
371 | НЭС | ПС 110/10 Геолог | 2Т | 8916 | 724
372 | НЭС | ПС 110/35/6 Геращенко | 1Т | 3546 | 1160
373 | НЭС | ПС 110/35/6 Геращенко | 2Т | 2707 | 394
374 | НЭС | ПС 110/10 ГКС Холмогорская | 1Т | 2769.9 | -340
375 | НЭС | ПС 110/10 ГКС Холмогорская | 2Т | 66 | 36
376 | НЭС | ПС 110/10/10 Городская | 1Т | 7128 | 1122
377 | НЭС | ПС 110/10/10 Городская | 2Т | 4057 | 160
378 | НЭС | ПС 110/6 Градиент | 1Т | 811 | -299
379 | НЭС | ПС 110/6 Градиент | 2Т | 1112 | -225
380 | НЭС | ПС 110/6 Губкинская | 1Т | 872 | -185
381 | НЭС | ПС 110/6 Губкинская | 2Т | 558 | 232
382 | НЭС | ПС110/6 Еты-Пур | 1Т | 909 | 191
383 | НЭС | ПС110/6 Еты-Пур | 2Т | 160 | -220
384 | НЭС | ПС 110/35/6 Жемчужина | 1Т | 933 | -360
385 | НЭС | ПС 110/35/6 Жемчужина | 2Т | 4022 | 1196
386 | НЭС | ПС 110/35/6 Зап.Ноябрьская | 1Т | 6733 | 80
387 | НЭС | ПС 110/35/6 Зап.Ноябрьская | 2Т | 6417 | -590
388 | НЭС | ПС 110/35/6 Итурская | 1Т | 5885 | 575
389 | НЭС | ПС 110/35/6 Итурская | 2Т | 6296 | -740
390 | НЭС | ПС 110/35/6 Карамовская | 1Т | 8323 | 2122
391 | НЭС | ПС 110/35/6 Карамовская | 2Т | 6511 | 1987
392 | НЭС | ПС 110/6 Карьер | 1Т | 963 | -198
393 | НЭС | ПС 110/6 Кедр | 1Т | 792 | 81
394 | НЭС | ПС 110/6 Кедр | 2Т | 752 | 195
395 | НЭС | ПС 110/10 Кирпичная | 1Т | 1454 | 60
396 | НЭС | ПС 110/10 Кирпичная | 2Т | 447 | 87
397 | НЭС | ПС 110/35/6 КНС-1 | 1Т | 9055 | 1666
398 | НЭС | ПС 110/35/6 КНС-1 | 2Т | 6726 | 47
399 | НЭС | ПС 110/35/6 КНС-9 | 1Т | 2681 | 563
400 | НЭС | ПС 110/35/6 КНС-9 | 2Т | 2240 | 276
401 | НЭС | ПС 110/10/10 Комплект | 1Т | 4170 | 1380
402 | НЭС | ПС 110/10/10 Комплект | 2Т | 4478 | 1502
403 | НЭС | ПС 110/35/6 Комсомольская | 1Т | 4318 | 950
404 | НЭС | ПС 110/35/6 Комсомольская | 2Т | 8116 | 2001
405 | НЭС | ПС 110/35/6 Крайняя | 1Т | 9371 | -570
406 | НЭС | ПС 110/35/6 Крайняя | 2Т | 10002 | 1633
407 | НЭС | ПС 110/35/6 Кристалл | 1Т | 3860 | 328
408 | НЭС | ПС 110/35/6 Кристалл | 2Т | 4525 | 636
409 | НЭС | ПС 110/6/6 Курская | 1Т | 696 | 432
410 | НЭС | ПС 110/6/6 Курская | 2Т | 1677 | 80
411 | НЭС | ПС 110/10/10 Летняя | 1Т | 6084 | 612
412 | НЭС | ПС 110/10/10 Летняя | 2Т | 8543 | 907
413 | НЭС | ПС 110/35/6 Майская | 1Т | 1214 | 354
414 | НЭС | ПС 110/35/6 Майская | 2Т | 1178 | 227
415 | НЭС | ПС 110/35/6 Мара-Яха | 1Т | 1588 | 163
416 | НЭС | ПС 110/35/6 Мара-Яха | 2Т | 1790 | 235
417 | НЭС | ПС 110/10 Маяк | 1Т | 13360 | -1780
418 | НЭС | ПС 110/10 Маяк | 2Т | 132 | 98
419 | НЭС | ПС 110/35/6 Новогодняя | 1Т | 3683 | 400
420 | НЭС | ПС 110/35/6 Новогодняя | 2Т | 2353 | -54
421 | НЭС | ПС 110/35/6 Новопурпейская | 1Т | 7109 | 757
422 | НЭС | ПС 110/35/6 Новопурпейская | 2Т | 10530 | -2870
423 | НЭС | ПС 110/10 НПС Холмогорская | 1Т | 195 | -50
424 | НЭС | ПС 110/10 НПС Холмогорская | 2Т | 1191 | 696
425 | НЭС | ПС 110/35/6 Орловская | 1Т | 9392 | 2233
426 | НЭС | ПС 110/35/6 Орловская | 2Т | 7572 | -2050
427 | НЭС | ПС 110/6 Песчаная | 1Т | 1931 | 346
428 | НЭС | ПС 110/6 Песчаная | 2Т | 1925 | 346
429 | НЭС | ПС110/35/10 Победа | 1Т | 7454 | 2180
430 | НЭС | ПС110/35/10 Победа | 2Т | 8962 | 678
431 | НЭС | ПС 110/35/6 Погружная | 1Т | 5921 | 879
432 | НЭС | ПС 110/35/6 Погружная | 2Т | 6993 | 891
433 | НЭС | ПС 110/6 Пурпейская | 1Т | 930 | 306
434 | НЭС | ПС 110/6 Пурпейская | 2Т | 1158 | 179
435 | НЭС | ПС 110/6 Пяку-Пур | 1Т | 593 | 110
436 | НЭС | ПС 110/6 Пяку-Пур | 2Т | 0 | 0
437 | НЭС | ПС 110/35/6 Разряд | 1Т | 18690 | 5452
438 | НЭС | ПС 110/35/6 Разряд | 2Т | 18090 | 7256
439 | НЭС | ПС 110/6 Светлая | 1Т | 25 | 20
440 | НЭС | ПС 110/6 Светлая | 2Т | 410 | 54
441 | НЭС | ПС 110/10/10 Сигнал | 1Т | 6827 | 1751
442 | НЭС | ПС 110/10/10 Сигнал | 2Т | 6907 | 1826
443 | НЭС | ПС 110/35/6 Стрела | 1Т | 9521 | 446
444 | НЭС | ПС 110/35/6 Стрела | 2Т | 8766 | 1628
445 | НЭС | ПС 110/35/6 Сугмутская | 1Т | 2683 | -300
446 | НЭС | ПС 110/35/6 Сугмутская | 2Т | 4020 | 612
447 | НЭС | ПС 110/35/6 Суторминская | 1Т | 4891 | 1623
448 | НЭС | ПС 110/35/6 Суторминская | 2Т | 4807 | -20
449 | НЭС | ПС 110/6 Таланга | 1Т | 2081 | -58
450 | НЭС | ПС 110/6 Таланга | 2Т | 1364 | 10
451 | НЭС | ПС 110/35/6 Тарасовская | 1Т | 0 | 0
452 | НЭС | ПС 110/35/6 Тарасовская | 2Т | 5508 | 1253
453 | НЭС | ПС 110/35/6 Трудовая | 1Т | 3261 | -340
454 | НЭС | ПС 110/35/6 Трудовая | 2Т | 1391 | 609
455 | НЭС | ПС 110/35/6 Ударная | 1Т | 5492 | 431
456 | НЭС | ПС 110/35/6 Ударная | 2Т | 10390 | 2431
457 | НЭС | ПС 110/6 УКПГ | 1Т | 900 | 291
458 | НЭС | ПС 110/6 УКПГ | 2Т | 833 | 187
459 | НЭС | ПС 110/10/10 Фортуна | 1Т | 7343 | 1583
460 | НЭС | ПС 110/10/10 Фортуна | 2Т | 5361 | 1358
461 | НЭС | ПС 110/10/10 Ханупа | 1Т | 3294 | 375
462 | НЭС | ПС 110/10/10 Ханупа | 2Т | 3011 | 256
463 | НЭС | ПС 110/35/6 Харампурская | 1Т | 6798 | -520
464 | НЭС | ПС 110/35/6 Харампурская | 2Т | 4169 | 960
465 | НЭС | ПС 110/35/6 Хрустальная | 1Т | 4796 | 1485
466 | НЭС | ПС 110/35/6 Хрустальная | 2Т | 7788 | 289
467 | НЭС | ПС 110/35/6 Южно-Харампурская | 1Т | 8149 | 675
468 | НЭС | ПС 110/35/6 Южно-Харампурская | 2Т | 10830 | 1540
469 | НЭС | ПС 110/35/6 Янтарная | 1Т | 8362 | 998
470 | НЭС | ПС 110/35/6 Янтарная | 2Т | 7405 | -170
471 | НЭС | ПС 35/6 Северный купол | 1Т | 1152 | 109
472 | НЭС | ПС 110/10 ГДН | 1Т | 998.7 | 253.9
473 | НЭС | ПС 110/10 ГДН | 2Т | 20553 | 5901
474 | НюЭС | ПС 35/6 Высокий Мыс | 1Т | 320 | 50
475 | НюЭС | ПС 35/6 Высокий Мыс | 2Т | 500 | 70
476 | НюЭС | ПС 110/35/6 Асомкинская | 1Т | 4750 | 660
477 | НюЭС | ПС 110/35/6 Асомкинская | 2Т | 3550 | 1110
478 | НюЭС | ПС 110/35/6 Восточно-Сургутская | 1Т | 2200 | 480
479 | НюЭС | ПС 110/35/6 Восточно-Сургутская | 2Т | 3250 | 750
480 | НюЭС | ПС 110/35/6 Звёздная | 1Т | 10100 | 2080
481 | НюЭС | ПС 110/35/6 Звёздная | 2Т | 6860 | 1650
482 | НюЭС | ПС 110/10 Кинтус | 1Т | 360 | 180
483 | НюЭС | ПС 110/10 Кинтус | 2Т | 820 | 260
484 | НюЭС | ПС 110/10 Кинтус | 3Т | 7220 | -30
485 | НюЭС | ПС 110/10 КС-4 | 1Т | 900 | 300
486 | НюЭС | ПС 110/10 КС-4 | 2Т | 600 | 80
487 | НюЭС | ПС 110/10 КС-6 | 1Т | 1090 | 360
488 | НюЭС | ПС 110/10 КС-6 | 2Т | 730 | 230
489 | НюЭС | ПС 110/10 Лиственная | 1Т | 950 | 190
490 | НюЭС | ПС 110/10 Лиственная | 2Т | 260 | 70
491 | НюЭС | ПС 110/10 ЛПХ | 1Т | 1350 | 180
492 | НюЭС | ПС 110/10 ЛПХ | 2Т | 1340 | 190
493 | НюЭС | ПС 110/35/6 Малобалыкская | 1Т | 14200 | 2840
494 | НюЭС | ПС 110/35/6 Малобалыкская | 2Т | 10200 | 1880
495 | НюЭС | ПС 110/35/6 Нефтеюганская | 1Т | 10300 | 2180
496 | НюЭС | ПС 110/35/6 Нефтеюганская | 2Т | 11800 | 2710
497 | НюЭС | ПС 110/35/6 Островная | 1Т | 13800 | 3350
498 | НюЭС | ПС 110/35/6 Островная | 2Т | 15200 | 2720
499 | НюЭС | ПС 110/35/6 Парус | 1Т | 16100 | 3560
500 | НюЭС | ПС 110/35/6 Парус | 2Т | 19700 | 5000
501 | НюЭС | ПС 110/10 Согорье | 1Т | 0 | 0
502 | НюЭС | ПС 110/10 Согорье | 2Т | 0 | 0
503 | НюЭС | ПС 110/35/6 Юганская | 1Т | 21300 | 6360
504 | НюЭС | ПС 110/35/6 Юганская | 2Т | 19600 | 5040
505 | НюЭС | ПС 110/35/6 Арго | 1Т | 8960 | 2930
506 | НюЭС | ПС 110/35/6 Арго | 2Т | 40 | 20
507 | НюЭС | ПС 110/35/6 Вишнёвая | 1Т | 2510 | 980
508 | НюЭС | ПС 110/35/6 Вишнёвая | 2Т | 1690 | 740
509 | НюЭС | ПС 110/35/6 Встречная | 1Т | 5830 | 2350
510 | НюЭС | ПС 110/35/6 Встречная | 2Т | 2460 | 960
511 | НюЭС | ПС 110/35/10 Кузоваткинская | Т-1 | 8200 | 3210
512 | НюЭС | ПС 110/35/10 Кузоваткинская | Т-2 | 1573 | 7370
513 | НюЭС | ПС 110/35/6 Суворовская | Т-1 | 30 | 0
514 | НюЭС | ПС 110/35/6 Суворовская | Т-2 | 30 | 0
515 | НюЭС | ПС 110/35/6 Иглинская | 1Т | 22700 | 6750
516 | НюЭС | ПС 110/35/6 Иглинская | 2Т | 24000 | 7330
517 | НюЭС | ПС 110/35/6 КНС-18 | 1Т | 12500 | 3030
518 | НюЭС | ПС 110/35/6 КНС-18 | 2Т | 14700 | 3500
519 | НюЭС | ПС 110/35/6 КНС-20 | 1Т | 4950 | 1940
520 | НюЭС | ПС 110/35/6 КНС-20 | 2Т | 22870 | 6150
521 | НюЭС | ПС 110/35/10 Компрессорная | 1Т | 11300 | 3580
522 | НюЭС | ПС 110/35/10 Компрессорная | 2Т | 13900 | 3480
523 | НюЭС | ПС 110/35/6 Лосинка | 1Т | 19500 | 5600
524 | НюЭС | ПС 110/35/6 Лосинка | 2Т | 15500 | 3230
525 | НюЭС | ПС 110/35/6 Лунная | 1Т | 11000 | 2760
526 | НюЭС | ПС 110/35/6 Лунная | 2Т | 11700 | 2610
527 | НюЭС | ПС 110/35/6 Очимкинская | 1Т | 21000 | 3400
528 | НюЭС | ПС 110/35/6 Очимкинская | 2Т | 25000 | 3550
529 | НюЭС | ПС 110/35/6 Петелинская | 1Т | 9520 | 2380
530 | НюЭС | ПС 110/35/6 Петелинская | 2Т | 5050 | 1600
531 | НюЭС | ПС 110/35/6 Промысловая | 1Т | 14680 | 3790
532 | НюЭС | ПС 110/35/6 Промысловая | 2Т | 16420 | 3860
533 | НюЭС | ПС 110/35/6 Речная | 1Т | 13010 | 3920
534 | НюЭС | ПС 110/35/6 Речная | 2Т | 17050 | 2900
535 | НюЭС | ПС 110/35/6 Сибирь | 1Т | 10100 | 3650
536 | НюЭС | ПС 110/35/6 Сибирь | 2Т | 11900 | 579
537 | НюЭС | ПС 110/35/6 Соровская | 1Т | 12400 | 4330
538 | НюЭС | ПС 110/35/6 Соровская | 2Т | 18300 | 6890
539 | НюЭС | ПС 220/110/35/6 Средний Балык | 1АТ | 75900 | 38900
540 | НюЭС | ПС 220/110/35/6 Средний Балык | 2АТ | 76000 | 39000
541 | НюЭС | ПС 220/110/35/6 Средний Балык | 3Т | 22000 | 7000
542 | НюЭС | ПС 220/110/35/6 Средний Балык | 4Т | 17000 | 5000
543 | НюЭС | ПС 220/110/10 Югра | 1АТ | 29900 | -5540
544 | НюЭС | ПС 220/110/10 Югра | 2АТ | 29900 | -5490
545 | НюЭС | ПС 110/35/6 Тайга | 1Т | 11600 | -580
546 | НюЭС | ПС 110/35/6 Тайга | 2Т | 12100 | 7050
547 | НюЭС | ПС 110/35/6 Тепловская | 1Т | 12000 | 2430
548 | НюЭС | ПС 110/35/6 Тепловская | 2Т | 13600 | 2850
549 | НюЭС | ПС 110/35/6 Тупсилор | Т-1 | 0 | 0
550 | НюЭС | ПС 110/35/6 Тупсилор | Т-2 | 0 | 0
551 | НюЭС | ПС 110/35/6 Чупальская | 1Т | 19400 | 7260
552 | НюЭС | ПС 110/35/6 Чупальская | 2Т | 22400 | 8010
553 | НюЭС | ПС 110/35/6 Водозабор | 1Т | 8970 | 2600
554 | НюЭС | ПС 110/35/6 Водозабор | 2Т | 6010 | 1530
555 | НюЭС | ПС 110/35/6 Мушкино | 1Т | 18880 | 6860
556 | НюЭС | ПС 110/35/6 Мушкино | 2Т | 29590 | 8820
557 | НюЭС | ПС 110/35/6 Пойковская | 1Т | 21400 | 5140
558 | НюЭС | ПС 110/35/6 Пойковская | 2Т | 14200 | 3770
559 | НюЭС | ПС 110/35/6 Приобская | 1Т | 7250 | 1560
560 | НюЭС | ПС 110/35/6 Приобская | 2Т | 7410 | 2080
561 | НюЭС | ПС 110/35/6 Приразломная | 1Т | -1540 | 2280
562 | НюЭС | ПС 110/35/6 Приразломная | 2Т | -2530 | 2190
563 | НюЭС | ПС 110/10 Сатарино | 1Т | 170 | 20
564 | НюЭС | ПС 110/10 Сатарино | 2Т | 360 | -150
565 | НюЭС | ПС 110/35/6 Северный Салым | 1Т | 9370 | 3080
566 | НюЭС | ПС 110/35/6 Северный Салым | 2Т | 6690 | 2000
567 | НюЭС | ПС 110/10 АБЗ | 1Т | 2760 | 70
568 | НюЭС | ПС 110/10 АБЗ | 2Т | 2490 | 160
569 | НюЭС | ПС 110/10 Батово | 1Т | 680 | 140
570 | НюЭС | ПС 110/10 Батово | 2Т | 250 | 110
571 | НюЭС | ПС 110/35/10 Выкатная | 1Т | 7020 | 2100
572 | НюЭС | ПС 110/35/10 Выкатная | 2Т | 3450 | 620
573 | НюЭС | ПС 110/10 Горноправдинская | 1Т | 2500 | 700
574 | НюЭС | ПС 110/10 Горноправдинская | 2Т | 1060 | 230
575 | НюЭС | ПС 110/10 Луговская | 1Т | 500 | 10
576 | НюЭС | ПС 110/10 Луговская | 2Т | 1640 | 200
577 | НюЭС | ПС 110/10 Пойма | 1Т | 8690 | 770
578 | НюЭС | ПС 110/10 Пойма | 2Т | 8460 | 460
579 | НюЭС | ПС 110/10 Ханты-Мансийская | 1Т | 6970 | 610
580 | НюЭС | ПС 110/10 Ханты-Мансийская | 2Т | 7590 | 450
581 | НюЭС | ПС 110/35/6 Эргинская | Т-1 | 2810 | 550
582 | НюЭС | ПС 110/35/6 Эргинская | Т-2 | 2430 | 610
583 | НюЭС | ПС 110/35/10 Невская | Т-1 | 60 | 0
584 | НюЭС | ПС 110/35/10 Невская | Т-2 | 60 | 20
585 | НюЭС | ПС 110/35/6 Чапровская | Т-1 | 240 | 0
586 | НюЭС | ПС 110/35/6 Чапровская | Т-2 | 350 | 20
587 | СевЭС | ПС 110/10/10 Ямал | 1Т | 8896.8 | 732.6
588 | СевЭС | ПС 110/10/10 Ямал | 2Т | 6250.2 | 402.6
589 | СевЭС | ПС 110/35/6 Опорная | 1Т | 4688.72 | 1209.72
590 | СевЭС | ПС 110/35/6 Опорная | 2T | 4904.9 | 1440.38
591 | СевЭС | ПС 110/10/10 Новоуренгойская | 1Т | 13809 | 1275
592 | СевЭС | ПС 110/10/10 Новоуренгойская | 2Т | 10275 | 1785
593 | СевЭС | ПС 110/6 Буран | 1Т | 2468.58 | 734.67
594 | СевЭС | ПС 110/6 Буран | 2Т | 2670.39 | 930.69
595 | СевЭС | ПС 110/6/6 УГП-2В | 1Т | 5102.26 | 2201.4
596 | СевЭС | ПС 110/6/6 УГП-2В | 2Т | 3804.36 | 1668.66
597 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-2 | 1Т | 2217.1 | 706.53
598 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-2 | 2Т | 2323.2 | 490.58
599 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-3 | 1Т | 2359.48 | 694.9
600 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-3 | 2Т | 3116.7 | 1038.6
601 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-4 | 1Т | 1578.48 | 307.92
602 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-4 | 2Т | 1408.8 | 390
603 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-5 | 1Т | 419.99 | 220.45
604 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-5 | 2Т | 376.56 | 224.28
605 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-7 | 1Т | 382.3 | 289.94
606 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-7 | 2Т | 354.96 | 240.48
607 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-8 | 1Т | 1848.07 | 361.15
608 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-8 | 2Т | 1537.34 | 586.08
609 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-9 | 1Т | 1925 | 337.2
610 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-9 | 2Т | 2464.8 | 367.2
611 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-10 | 1Т | 2960.44 | 489.56
612 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-10 | 2Т | 1062.6 | 140.4
613 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-12 | 1Т | 656.14 | 444.72
614 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-12 | 2Т | 660.32 | 310.88
615 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-13 | 1Т | 558.32 | 367.68
616 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-13 | 2Т | 620.36 | 280.1
617 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-1А | 1Т | 2345.86 | 193.5
618 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-1А | 2Т | 1425.1 | 0.14
619 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-5В | 1Т | 956.88 | 223.02
620 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-5В | 2Т | 910.68 | 259.14
621 | СевЭС | ПС 110/10/10 Ева-Яха | 1Т | 10011 | 1095
622 | СевЭС | ПС 110/10/10 Ева-Яха | 2Т | 6276 | 1176
623 | СевЭС | ПС 110/35/10 Варенга-Яха | 1Т | 12954 | 2577
624 | СевЭС | ПС 110/35/10 Варенга-Яха | 2Т | 10852 | 1941.4
625 | СевЭС | ПС 110/6 Звезда | 1Т | 1416.69 | 455.06
626 | СевЭС | ПС 110/6 Звезда | 2Т | 1520.21 | 401
627 | СевЭС | ПС 110/6 Табъяха | 1Т | 298.41 | 240.22
628 | СевЭС | ПС 110/6 Табъяха | 2Т | 121.59 | 133.24
629 | СевЭС | ПС 110/10 Фарафонтьевская. | 1Т | 420 | 18
630 | СевЭС | ПС 110/10 Фарафонтьевская. | 2Т | 1554 | 114
631 | СевЭС | ПС 110/10/10 Ужгородская | 1Т | 1242.42 | 399.8
632 | СевЭС | ПС 110/10/10 Ужгородская | 2Т | 1330.46 | 99.12
633 | СевЭС | ПС 110/10 Холод | 1Т | 1496.22 | 420.86
634 | СевЭС | ПС 110/10 Холод | 2Т | 2166.4 | 282.4
635 | СевЭС | ПС 110/6 Cварочная | 1Т | 6350.3 | 1189.8
636 | СевЭС | ПС 110/6 Морошка | 1Т | 6650.28 | 1475.2
637 | СевЭС | ПС 110/6 Морошка | 2Т | 5498.08 | 1043.04
638 | СевЭС | ПС 110/6 Ст. Надым | 1Т | 544.31 | 124.8
639 | СевЭС | ПС 110/6 Ст. Надым | 2Т | 49.2 | 38.4
640 | СевЭС | ПС 6/110 Береговая | 1Т | 9487.2 | 252
641 | СевЭС | ПС 6/110 Береговая | 2Т | 950.4 | 185.4
642 | СевЭС | ПС 110/6/6 Голубика | 1Т | 4826.56 | 1179
643 | СевЭС | ПС 110/6/6 Голубика | 2Т | 5284.24 | 1067.48
644 | СевЭС | ПС 110/6 Лонг-Юган | 1Т | 1782.54 | 1046.4
645 | СевЭС | ПС 110/6 Лонг-Юган | 2Т | 2423.2 | 790.8
646 | СевЭС | ПС 110/10/10 Левохеттинская | 1Т | 1898.2 | 125.3
647 | СевЭС | ПС 110/10/10 Левохеттинская | 2Т | 986.68 | 16.66
648 | СевЭС | ПС 110/10/10 Приозерная | 1Т | 1298.98 | 180
649 | СевЭС | ПС 110/10/10 Приозерная | 2Т | 1484.08 | 189.26
650 | СевЭС | ПС 110/10/10 Хасырейская | 1Т | 387.64 | 129.6
651 | СевЭС | ПС 110/10/10 Хасырейская | 2Т | 315.2 | 186.14
652 | СевЭС | ПС 110/10 Ныда | 1Т | 1731.62 | 1096.18
653 | СевЭС | ПС 110/10 Ныда | 2Т | 1392.6 | 824.4
654 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-15 | 1Т | 2152.97 | 849.24
655 | СевЭС | ПС 110/6 УГП-15 | 2Т | 1864.8 | 749.98
656 | СевЭС | ПС 110/35//6 ЯГП-1 | 1Т | 1065.2 | 450.92
657 | СевЭС | ПС 110/35//6 ЯГП-1 | 2Т | 1127.2 | 439.84
658 | СевЭС | ПС 110/35//6 ЯГП-2 | 1Т | 1517.98 | 673.87
659 | СевЭС | ПС 110/35//6 ЯГП-2 | 2Т | 1178.8 | 660
660 | СевЭС | ПС 110/35/6 ЯГП-3 | 1Т | 604.11 | 394.2
661 | СевЭС | ПС 110/35/6 ЯГП-3 | 2Т | 935.6 | 486
662 | СевЭС | ПС 110/35/6 ЯГП-5 | 1Т | 0 | 0
663 | СевЭС | ПС 110/35/6 ЯГП-5 | 2Т | 1812.02 | 829.2
664 | СевЭС | ПС 110/35/6 ЯГП-6 | 1Т | 1236.89 | 712.61
665 | СевЭС | ПС 110/35/6 ЯГП-6 | 2Т | 1704.14 | 1108.68
666 | СевЭС | ПС 110/35/6 ЯГП-7 | 1Т | 1481.57 | 1029.6
667 | СевЭС | ПС 110/35/6 ЯГП-7 | 2Т | 0 | 0
668 | СевЭС | ПС 110/10 Взлетная | 1Т | 156.34 | 35.4
669 | СевЭС | ПС 110/10 Взлетная | 2Т | 213.06 | 137.4
670 | СевЭС | ПС 110/35/6 ЯГП-1В | 1Т | 2619.7 | 1242
671 | СевЭС | ПС 110/35/6 ЯГП-1В | 2Т | 2723.92 | 1107
672 | СевЭС | ПС 110/35/6 ЯГП-4 | 1Т | 1248.25 | 689.4
673 | СевЭС | ПС 110/35/6 ЯГП-4 | 2Т | 1008.79 | 379.8
674 | СевЭС | ПС 110/10 ЯМБУРГ | 1Т | 3712.5 | 1039.5
675 | СевЭС | ПС 110/10 ЯМБУРГ | 2Т | 1798.5 | 478.5
676 | СевЭС | ПС 10-10/110 УГТЭС | 1Т | 10900 | 1821
677 | СевЭС | ПС 10-10/110 УГТЭС | 2Т | 0 | 0
678 | СевЭС | ПС 10-10/110 УГТЭС | 3Т | 0 | 0
679 | СевЭС | ПС 220/110/10 Салехард | 1АТ | 25707 | 5027
680 | СевЭС | ПС 220/110/10 Салехард | 2АТ | 26125 | 5049
681 | СевЭС | ПС 110/10 Полярник | 1Т | 6157.8 | 772.2
682 | СевЭС | ПС 110/10 Полярник | 2Т | 10527 | 1564.2
683 | СевЭС | ПС 110/35/10 Северное Сияние | 1Т | 18526.2 | 4474.8
684 | СевЭС | ПС 110/35/10 Северное Сияние | 2Т | 16203 | 3121.8
685 | СевЭС | ПС 110/35/6 Головная | 1Т | 1654.16 | 243.83
686 | СевЭС | ПС 110/35/6 Головная | 2Т | 611.93 | 129.7
687 | СевЭС | ПС 110/6 Роспан | 1Т | 1438.2 | 446.4
688 | СевЭС | ПС 110/6 Роспан | 2Т | 831.6 | 162
689 | СурЭС | ПС 35/10 кВ Солнечная | 1Т | 3780 | 560
690 | СурЭС | ПС 35/10 кВ Солнечная | 2Т | 4300 | 700
691 | СурЭС | ПС 35/10 кВ Вач-Лор | 1Т | 152 | 10
692 | СурЭС | ПС 35/10 кВ Вач-Лор | 2Т | 300 | 0
693 | СурЭС | ПС 110/10 кВ Азерит | 1Т | 3170 | 680
694 | СурЭС | ПС 110/10 кВ Азерит | 2Т | 4878 | 1360
695 | СурЭС | ПС 110/10 кВ Трансгаз | 1Т | 2470 | 780
696 | СурЭС | ПС 110/10 кВ Трансгаз | 2Т | 4100 | 300
697 | СурЭС | ПС 110/35/10 кВ Берёзка | 1Т | 16580 | 2430
698 | СурЭС | ПС 110/35/10 кВ Берёзка | 2Т | 16034 | 2750
699 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Элегаз | 1Т | 14250 | 10530
700 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Элегаз | 2Т | 13330 | 9460
701 | СурЭС | ПС 110/6 кВ Водная | 1Т | 230 | -70
702 | СурЭС | ПС 110/6 кВ Водная | 2Т | 0 | 0
703 | СурЭС | ПС 110/6 кВ Строительная | 1Т | 6130 | 1490
704 | СурЭС | ПС 110/6 кВ Строительная | 2Т | 2700 | 900
705 | СурЭС | ПС 110/6/6 кВ Шукшинская | 1Т | 7560 | 1890
706 | СурЭС | ПС 110/6/6 кВ Шукшинская | 2Т | 0 | 0
707 | СурЭС | ПС 110/6/6 кВ Береговая | 1Т | 2250 | 390
708 | СурЭС | ПС 110/6/6 кВ Береговая | 2Т | 2900 | -300
709 | СурЭС | ПС 110/10 кВ Форпост | 1Т | 390 | -20
710 | СурЭС | ПС 110/10 кВ Форпост | 2Т | 2300 | 200
711 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Агат | 1Т | 6590 | -2360
712 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Агат | 2Т | 7562 | -1240
713 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Алмаз | 1Т | 9920 | -70
714 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Алмаз | 2Т | 9390 | -560
715 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Блочная | 1Т | 16910 | 2660
716 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Блочная | 2Т | 15877 | 110
717 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Быстринская | 1Т | 11450 | -490
718 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Быстринская | 2Т | 9256 | 660
719 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Солкино | 1Т | 5060 | -1480
720 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Солкино | 2Т | 2820 | -1660
721 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Технолог | 1Т | 14480 | 2520
722 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Технолог | 2Т | 15930 | 3390
723 | СурЭС | ПС 110/6/6 кВ Бензиновая | 1Т | 9280 | 4040
724 | СурЭС | ПС 110/6/6 кВ Бензиновая | 2Т | 8300 | 3700
725 | СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Геолог | 1Т | 384 | 510
726 | СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Геолог | 2Т | 3800 | 300
727 | СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Новин | 1Т | 11610 | 40
728 | СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Новин | 2Т | 10900 | 0
729 | СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Олимпийская | 1Т | 12710 | 620
730 | СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Олимпийская | 2Т | 13300 | 800
731 | СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Сайма | 1Т | 14360 | 2670
732 | СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Сайма | 2Т | 14600 | 2900
733 | СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Черный Мыс | 1Т | 8550 | 810
734 | СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Черный Мыс | 2Т | 6400 | 600
735 | СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Зеленая | 1Т | 11910 | 350
736 | СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Зеленая | 2Т | 13400 | 600
737 | СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Северная | 1Т | 11070 | 1430
738 | СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Северная | 2Т | 12700 | 1100
739 | СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Энергетик | 1Т | 11210 | 2220
740 | СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Энергетик | 2Т | 5400 | 1100
741 | СурЭС | ПС 110/10 кВ Сытомино | 1Т | 1640 | 170
742 | СурЭС | ПС 110/10 кВ Сытомино | 2Т | 0 | 0
743 | СурЭС | ПС 110/35/10 кВ Вынга | 1Т | 6490 | 960
744 | СурЭС | ПС 110/35/10 кВ Вынга | 2Т | 7613 | 1350
745 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Вега | 1Т | 7510 | 420
746 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Вега | 2Т | 8004 | 150
747 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Дальняя | 1Т | 18880 | -4640
748 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Дальняя | 2Т | 15790 | -1670
749 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ КНС-3 | 1Т | 13580 | 4010
750 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ КНС-3 | 2Т | 13460 | 950
751 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Лянторская | 1Т | 4860 | -1620
752 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Лянторская | 2Т | 9080 | 2010
753 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Маслиховская | 1Т | 4990 | -1350
754 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Маслиховская | 2Т | 4260 | -960
755 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Песчаная | 1Т | 970 | 180
756 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Песчаная | 2Т | 0 | 0
757 | СурЭС | ПС 110/6 кВ Лямино | 1Т | 90 | 40
758 | СурЭС | ПС 110/6 кВ Лямино | 2Т | 30 | 40
759 | СурЭС | ПС 110/35/10 кВ КНС-10 | 1Т | 12140 | 2170
760 | СурЭС | ПС 110/35/10 кВ КНС-10 | 2Т | 10570 | 220
761 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Алёхинская | 1Т | 8970 | 1730
762 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Алёхинская | 2Т | 11010 | 2440
763 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Вачимская | 1Т | 0 | 0
764 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Вачимская | 2Т | 3830 | -1260
765 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Ключевая | 1Т | 9620 | 560
766 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Ключевая | 2Т | 8500 | 220
767 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ КНС-6 | 1Т | 4200 | 530
768 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ КНС-6 | 2Т | 2780 | 90
769 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Нижне-Сортымская | 1Т | 7680 | 2920
770 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Нижне-Сортымская | 2Т | 12690 | 3420
771 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Транспортная | 1Т | 9720 | 2250
772 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Транспортная | 2Т | 10374 | -250
773 | СурЭС | ПС 110/35/10 кВ Газлифт | 1Т | 18790 | 7060
774 | СурЭС | ПС 110/35/10 кВ Газлифт | 2Т | 17790 | 7240
775 | СурЭС | ПС 110/35/10 кВ КНС-11 | 1Т | 12380 | 2140
776 | СурЭС | ПС 110/35/10 кВ КНС-11 | 2Т | 13770 | 6910
777 | СурЭС | ПС 110/35/10 кВ КНС-7 | 1Т | 11130 | 490
778 | СурЭС | ПС 110/35/10 кВ КНС-7 | 2Т | 3320 | 1220
779 | СурЭС | ПС 110/35/10 кВ Югорская | 1Т | 13310 | -260
780 | СурЭС | ПС 110/35/10 кВ Югорская | 2Т | 11303 | 1480
781 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Брусничная | 1Т | 12430 | 3070
782 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Брусничная | 2Т | 13364 | 5120
783 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Дорожная | 1Т | 14040 | 3760
784 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Дорожная | 2Т | 15870 | 3760
785 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ КНС-1 | 1Т | 6030 | -1230
786 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ КНС-1 | 2Т | 3500 | -270
787 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Федоровская | 1Т | 12650 | 1460
788 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Федоровская | 2Т | 12320 | 3630
789 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Яун-Лор | 1Т | 12420 | 4270
790 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Яун-Лор | 2Т | 16420 | 4300
791 | СурЭС | ПС 110/10 кВ КСП-4 | 1Т | 1370 | 370
792 | СурЭС | ПС 110/10 кВ КСП-4 | 2Т | 673 | -40
793 | СурЭС | ПС 110/10 кВ Шевченко | 1Т | 70 | -10
794 | СурЭС | ПС 110/10 кВ Шевченко | 2Т | 74 | -10
795 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ КНС-2 | 1Т | 7420 | 1140
796 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ КНС-2 | 2Т | 9770 | 4210
797 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ КНС-4 | 1Т | 5490 | 1560
798 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ КНС-4 | 2Т | 6160 | 2260
799 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ КНС-9 | 1Т | 4370 | -1120
800 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ КНС-9 | 2Т | 5414 | -250
801 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Куст | 1Т | 10510 | 3570
802 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Куст | 2Т | 12420 | 2600
803 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Родниковая | 1Т | 3290 | -1250
804 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Родниковая | 2Т | 4200 | -480
805 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Савуйская | 1Т | 9910 | 2120
806 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Савуйская | 2Т | 8827 | 570
807 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Сова | 1Т | 8380 | 2260
808 | СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Сова | 2Т | 13840 | 520
809 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Байкалово | 1Т | 1124 | 318
810 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Байкалово | 2Т | 675 | 227
811 | ТобЭС | ПС 110/35/10 кВ Бегишево | 1Т | 2026 | 339
812 | ТобЭС | ПС 110/35/10 кВ Бегишево | 2Т | 65 | 76
813 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Блинниково | 1Т | 145 | 45
814 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Волгинская | 1Т | 8655 | 2451
815 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Волгинская | 2Т | 5899 | 1632
816 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Горная | 1Т | 5889 | 731
817 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Горная | 2Т | 6521 | 780
818 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Епанчинский Водозабор | 1Т | 2108 | 626
819 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Затон | 1Т | 240 | 126
820 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Затон | 2Т | 699 | 321
821 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ ЗКСМ | 1Т | 78 | 133
822 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Знаменская | 1Т | 2826 | 817
823 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Знаменская | 2Т | 2500 | 717
824 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Ингаир | 1Т | 684 | 230
825 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Кирсарай | 1Т | 521 | 119
826 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Кирсарай | 2Т | 1813 | 320
827 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Косач | 1Т | 1176 | 333
828 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Косач | 2Т | 2315 | 673
829 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ КС-7 | 1Т | 954 | 383
830 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ КС-7 | 2Т | 960 | 414
831 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ КС-8 | 1Т | 752 | 259
832 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ КС-8 | 2Т | 540 | 191
833 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ КС-9 | 1Т | 61 | 252
834 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ КС-9 | 2Т | 26698 | 2373
835 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ КС-9 | 3Т | 25820 | 2218
836 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ КС-9 | 4Т | 26934 | 2351
837 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Кутарбитка | 1Т | 268 | 133
838 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Кутарбитка | 2Т | 438 | 208
839 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Маслово | 1Т | 1168 | 198
840 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Менделеево | 1Т | 5958 | 1126
841 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Менделеево | 2Т | 47 | 164
842 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Митькино | 1Т | 1044 | 277
843 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Речпорт | 1Т | 1953 | 622
844 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Речпорт | 2Т | 2357 | 804
845 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Сетово | 1Т | 6432 | 541
846 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Сетово | 2Т | 403 | 171
847 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Сумкино | 1Т | 1439 | 414
848 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Сумкино | 2Т | 2990 | 797
849 | ТобЭС | ПС 110/6/10 кВ Татарка | 1Т | 3372 | 1213
850 | ТобЭС | ПС 110/6/10 кВ Татарка | 2Т | 4450 | 1623
851 | ТобЭС | ПС 110/6/10 кВ Татарка | 3Т | 174 | 154
852 | ТобЭС | ПС 110/35/10 кВ Тобольская | 1Т | 10982 | 3671
853 | ТобЭС | ПС 110/35/10 кВ Тобольская | 2Т | 8995 | 2885
854 | ТобЭС | ПС 110/35/10 кВ Ульяновская | 1Т | 4100 | 1126
855 | ТобЭС | ПС 110/35/10 кВ Ульяновская | 2Т | 2754 | 661
856 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Ушарово | 1Т | 404 | 195
857 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Чернаковская | 1Т | 647 | 187
858 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Шестаково | 1Т | 864 | 233
859 | ТобЭС | ПС 110/10 кВ Шестаково | 2Т | 1155 | 316
860 | ТобЭС | ПС 35/10 кВ Аксурка | 1Т | 701 | 235
861 | ТобЭС | ПС 35/10 кВ Городская | 1Т | 2680 | 792
862 | ТобЭС | ПС 35/10 кВ Городская | 2Т | 3547 | 1044
863 | ТобЭС | ПС 35/10 кВ Дубровное | 1Т | 157 | 108
864 | ТобЭС | ПС 35/10 кВ Дубровное | 2Т | 400 | 164
865 | ТобЭС | ПС 35/10 кВ Зверосовсоз | 1Т | 937 | 204
866 | ТобЭС | ПС 35/10 кВ Зверосовсоз | 2Т | 522 | 127
867 | ТобЭС | ПС 35/10 кВ Птицы | 1Т | 351 | 158
868 | ТобЭС | ПС 35/10 кВ Супра | 1Т | 824 | 401
869 | ТобЭС | ПС 35/10 кВ Супра | 2Т | 134 | 136
870 | ТобЭС | ПС 35/10 кВ Ушаково | 1Т | 802 | 226
871 | ТобЭС | ПС 35/10 кВ Шишкино | 1Т | 343 | 152
872 | ТРС | Алебашево 110/10 | 1Т | 12533.9 | 1748.2
873 | ТРС | Алебашево 110/10 | 2Т | 18170.6361 | 2792.8
874 | ТРС | Антипино 110/10 | 1Т | 4696.7901 | 1148.1
875 | ТРС | Антипино 110/10 | 2Т | 6735.214 | 1889.3
876 | ТРС | Борки 110/10 | 1Т | 2749.091 | 1021.3
877 | ТРС | Белинская 35/10 | 1Т | 6839.9314 | 1378.9
878 | ТРС | Белинская 35/10 | 2Т | 3694.4833 | 742.9
879 | ТРС | Боровое 110/10 | 1Т | 5445.4 | 1481.9
880 | ТРС | Боровое 110/10 | 2Т | 3116.8 | 824.2
881 | ТРС | Боровое 110/10 | 3Т | 5502.3 | 1492.1
882 | ТРС | Бурдун 110/10 | 1Т | 10856.6 | 1547.4
883 | ТРС | Бурдун 110/10 | 2Т | 16018.3 | 2468.6
884 | ТРС | Винзили 110/10 | 1Т | 4529.8583 | 2750
885 | ТРС | Винзили 110/10 | 2Т | 4835.2946 | 2943.2
886 | ТРС | Горьковка 110/10 | 1Т | 10722.7539 | 2007.9
887 | ТРС | Горьковка 110/10 | 2Т | 8938.9296 | 1542.06
888 | ТРС | Граничная 110/10 | 1Т | 10207.5 | 2402.7
889 | ТРС | Граничная 110/10 | 2Т | 7891.852 | 1822.1
890 | ТРС | Домостроительная 110/10 | 1Т | 2836.2 | 1263.8
891 | ТРС | Домостроительная 110/10 | 2Т | 2551.9 | 1150.6
892 | ТРС | Ембаево 110/10 | 1Т | 641.5 | 190.2
893 | ТРС | Ембаево 110/10 | 2Т | 3996.5 | 884.7
894 | ТРС | ЖБИ 110/10 | 1Т | 1433.1 | 440.8
895 | ТРС | ЖБИ 110/10 | 2Т | 1449.8091 | 431.9
896 | ТРС | Загородная 110/10 | 1Т | 16116.1 | 2570.9
897 | ТРС | Загородная 110/10 | 2Т | 11014.9 | 1647.2
898 | ТРС | Западная 110/35/10 | 1Т | 19262.6 | 5875.4
899 | ТРС | Западная 110/35/10 | 2Т | 14190.2 | 4195.3
900 | ТРС | Казарово 110/10 | 1Т | 10130.39 | 1866.3
901 | ТРС | Казарово 110/10 | 2Т | 12583.82 | 2470.7
902 | ТРС | Каскара 110/10 | 1Т | 4450.4569 | 2188.2
903 | ТРС | Каскара 110/10 | 2Т | 3737.4997 | 1811.5
904 | ТРС | Кулаково 110/10 | 1Т | 15213.5 | 4659.2
905 | ТРС | Кулаково 110/10 | 2Т | 11.5 | 17.3
906 | ТРС | Кыштырла 110/10/6 | 1Т | 694.3628 | 373.1
907 | ТРС | Кыштырла 110/10/6 | 2Т | 3352.8259 | 1333.6
908 | ТРС | Кыштырла 110/10/6 | 3Т | 4775.1037 | 1801.1
909 | ТРС | ЛПК 110/10 | 1Т | 4579.0382 | 890.3
910 | ТРС | ЛПК 110/10 | 2Т | 3688.5758 | 629
911 | ТРС | Метелево 110/6 | 1Т | 6661.3 | 3419.9
912 | ТРС | Метелево 110/6 | 2Т | 0 | 0
913 | ТРС | Молчаново 110/10 | 1Т | 5111.0997 | 1511.04
914 | ТРС | Молчаново 110/10 | 2Т | 4546.0835 | 1321.2
915 | ТРС | Монтажная 110/10 | 1Т | 505.4213 | 208.8
916 | ТРС | Монтажная 110/10 | 2Т | 4140.5187 | 1426.3
917 | ТРС | Мурманская 110/10 | 1Т | 9487.4 | 1707.5
918 | ТРС | Мурманская 110/10 | 2Т | 7663.666 | 1366.3
919 | ТРС | Нариманово 110/10 | 1Т | 1661.1 | 454.8
920 | ТРС | Н-Техническая 110/10 | 1Т | 11852.4 | 2048.7
921 | ТРС | Н-Техническая 110/10 | 2Т | 5288.9 | 833.8
922 | ТРС | Ожогино 220/110/10 | 1АТ | 25587.8 | 44328.1
923 | ТРС | Ожогино 220/110/10 | 2АТ | 25688.8004 | 43673.1015
924 | ТРС | Ожогино 220/110/10 | 3Т | 14483.9 | 2511.411
925 | ТРС | Ожогино 220/110/10 | 4Т | 10884.3 | 1793.158
926 | ТРС | Онохино 110/10 | 1Т | 3006.4 | 1224.9
927 | ТРС | Онохино 110/10 | 2Т | 3325.1 | 1316.9
928 | ТРС | Пышминская 110/10 | 1Т | 5806.3 | 1561.9
929 | ТРС | Пышминская 110/10 | 2Т | 3151 | 820.5
930 | ТРС | Перевалово 110/10 | 1Т | 9866.1679 | 3095
931 | ТРС | Перевалово 110/10 | 2Т | 6263.0278 | 1832
932 | ТРС | Разбахта 110/10 | 2Т | 4535.8 | 2367
933 | ТРС | Северная 110/10 | 1Т | 9001.1018 | 1612.6
934 | ТРС | Северная 110/10 | 2Т | 11794.6053 | 2222.3
935 | ТРС | Сибжилстрой 110/10 | 1Т | 9437.3532 | 2306.2
936 | ТРС | Сибжилстрой 110/10 | 2Т | 5629.8873 | 1315.2
937 | ТРС | Суходольская 110/10 | 1Т | 14386.9 | 2794.1
938 | ТРС | Суходольская 110/10 | 2Т | 4984.2 | 891.1
939 | ТРС | Тараскуль 110/10 | 1Т | 41.4 | 33.8
940 | ТРС | Тараскуль 110/10 | 2Т | 1224.1 | 496.2
941 | ТРС | Тарманы 110/10 | 1Т | 8883.6409 | 2052.3
942 | ТРС | Тарманы 110/10 | 2Т | 14317.6523 | 3633.95
943 | ТРС | Тополя 110/10 | 1Т | 201.5293 | 117.7
944 | ТРС | Тополя 110/10 | 2Т | 127.3518 | 79.8
945 | ТРС | Торгили 110/10 | 1Т | 4023.3736 | 1683.3
946 | ТРС | Торгили 110/10 | 2Т | 2120.3627 | 938
947 | ТРС | Торгили 110/10 | 3Т | 13755.0533 | 5844.9
948 | ТРС | Туринская 110/10 | 1Т | 3912.1777 | 1129.9
949 | ТРС | Туринская 110/10 | 2Т | 338.3954 | 163.3
950 | ТРС | Утяшево 110/10 | 1Т | 6656.5202 | 2157.2
951 | ТРС | Утяшево 110/10 | 2Т | 8000.6564 | 2651.7
952 | ТРС | Химфарм 110/10 | 1Т | 991.6913 | 413.3
953 | ТРС | Химфарм 110/10 | 2Т | 1703.4117 | 715.5
954 | ТРС | Центральная 110/10 | 1Т | 10238.5211 | 1389.5
955 | ТРС | Центральная 110/10 | 2Т | 9684.0858 | 1294.7
956 | ТРС | Червишево 110/10 | 1Т | 9024.2596 | 2248.68
957 | ТРС | Червишево 110/10 | 2Т | 11.78 | 12.8
958 | ТРС | Чермет 110/10 | 1Т | 4375.6134 | 1145.76
959 | ТРС | Чермет 110/10 | 2Т | 9654.2557 | 2852.72
960 | ТРС | Чикча 110/10 | 1Т | 10158.0309 | 2778.3
961 | ТРС | Чикча 110/10 | 2Т | 6363.3002 | 1512.6
962 | ТРС | Широтная 110/10 | 1Т | 13655.5108 | 1769.5
963 | ТРС | Широтная 110/10 | 2Т | 10805.6101 | 1333.4
964 | ТРС | Щербаковская 110/10 | 1Т | 9848.6865 | 3105.4
965 | ТРС | Щербаковская 110/10 | 2Т | 4059.0178 | 1155
966 | ТРС | Созоново 110/10 | 1Т | 1716.4 | 516.6
967 | ТРС | Созоново 110/10 | 2Т | 924 | 294.9
968 | ТРС | ПС Камышинская | 1Т | 483.3 | 72.6
969 | ТРС | ПС Камышинская | 2Т | 1556.35 | 194.1
970 | ТРС | ПС Комарово | 1Т | 9251.47 | 1386.7
971 | ТРС | ПС Комарово | 2Т | 12272.45 | 1934.4
972 | ТРС | ПС Березняки | 1Т | 6239.1 | 813.8
973 | ТРС | ПС Березняки | 2Т | 7220.1 | 950.8
974 | ТРС | Молодёжная 110/10 | 1Т | 8480.4 | 2619.2
975 | ТРС | Молодёжная 110/10 | 2Т | 9505 | 2974.05
976 | ТРС | Причал 110/10 | 1Т | 5789.9 | 754.2
977 | ТРС | Причал 110/10 | 2Т | 2783.2 | 358.9
978 | УЭС | ПС 110/10 Агириш | 1Т | 933 | 918
979 | УЭС | ПС 110/10 Агириш | 2Т | 378 | 369
980 | УЭС | ПС110/10 Алябьево | 1Т | 3312 | 193
981 | УЭС | ПС110/10 Алябьево | 2Т | 1878 | 96
982 | УЭС | ПС 110/10/10 Березовое | 1Т | 8498 | 423
983 | УЭС | ПС 110/10/10 Березовое | 2Т | 47 | 103
984 | УЭС | ПС 110/35/10 Геологическая | 1Т | 2718 | 1388
985 | УЭС | ПС 110/35/10 Геологическая | 2Т | 5349 | 2871
986 | УЭС | ПС 110/35/6 Даниловка | 1Т | 4020 | 1737
987 | УЭС | ПС 110/35/6 Даниловка | 2Т | 6890 | 3136
988 | УЭС | ПС 110/35/6 Западный Толум | 1Т | 1267 | 1834
989 | УЭС | ПС 110/35/6 Западный Толум | 2Т | 397 | 940
990 | УЭС | ПС 110/10 Зеленоборская | 1Т | 361 | 364
991 | УЭС | ПС 110/10 Зеленоборская | 2Т | 1368 | 1299
992 | УЭС | ПС 110/10 Клин | 1Т | 2980 | 167
993 | УЭС | ПС 110/10 Клин | 2Т | 139 | 103
994 | УЭС | ПС 110/35/6 Комаровская | 1Т | 3698 | 675
995 | УЭС | ПС 110/35/6 Комаровская | 2Т | 3644 | 666
996 | УЭС | ПС 110/35/6 Лазаревская | 1Т | 1001 | 4289
997 | УЭС | ПС 110/35/6 Лазаревская | 2Т | 6428 | 2372
998 | УЭС | ПС110/35/6 Лема | 1Т | 5363 | 3097
999 | УЭС | ПС110/35/6 Лема | 2Т | 12453 | 7995
1000 | УЭС | ПС 110/10 Леуши | 1Т | 750 | 828
1001 | УЭС | ПС 110/10 Леуши | 2Т | 6192 | 6557
1002 | УЭС | ПС 110/35/6 Ловинская | 1Т | 10293 | 807
1003 | УЭС | ПС 110/35/6 Ловинская | 2Т | 5857 | 555
1004 | УЭС | ПС 110/10 Мансийская | 1Т | 139 | 70
1005 | УЭС | ПС 110/10 Мансийская | 2Т | 250 | 130
1006 | УЭС | ПС 110/10 Мортка | 1Т | 40 | 100
1007 | УЭС | ПС 110/10 Мортка | 2Т | 10 | 80
1008 | УЭС | ПС 110/35/6 Мортымья | 1Т | 9214 | 2459
1009 | УЭС | ПС 110/35/6 Мортымья | 2Т | 5910 | 1637
1010 | УЭС | ПС 110/10 Новокомсомольская | 1Т | 631 | 64
1011 | УЭС | ПС 110/10 Новокомсомольская | 2Т | 583 | 71
1012 | УЭС | ПС 110/10/10 Омега | 1Т | 1899 | 274
1013 | УЭС | ПС 110/10/10 Омега | 2Т | 1460 | 208
1014 | УЭС | ПС 110/10 Самза | 1Т | 6621 | 206
1015 | УЭС | ПС 110/10 Самза | 2Т | 569 | 217
1016 | УЭС | ПС 110/10/10 Соболинная | 1Т | 3357 | 2378
1017 | УЭС | ПС 110/10/10 Соболинная | 2Т | 2764 | 1958
1018 | УЭС | ПС 110/10/10 Советская | 1Т | 3928 | 2330
1019 | УЭС | ПС 110/35/6 Сухой Бор | 1Т | 2065 | 898
1020 | УЭС | ПС 110/35/6 Сухой Бор | 2Т | 1272 | 1039
1021 | УЭС | ПС 110/10 Таежная | 1Т | 448 | 706
1022 | УЭС | ПС 110/10 Таежная | 2Т | 0 | 0
1023 | УЭС | ПС 110/10 Убинская | 1Т | 2689 | 787
1024 | УЭС | ПС 110/10 Убинская | 2Т | 1778 | 634
1025 | УЭС | ПС 110/35/6 Урай | 1Т | 6807 | 2002
1026 | УЭС | ПС 110/35/6 Урай | 2Т | 6009 | 1667
1027 | УЭС | ПС 110/35/6 Филипповская | 1Т | 1331 | 268
1028 | УЭС | ПС 110/35/6 Филипповская | 2Т | 2511 | 504
1029 | УЭС | ПС 110/10 Хвойная | 1Т | 10127 | 4128
1030 | УЭС | ПС 110/10 Хвойная | 2Т | 5334 | 2023
1031 | УЭС | ПС 110/10 Шаим | 1Т | 897 | 275
1032 | УЭС | ПС 110/10 Шаим | 2Т | 246 | 133
1033 | УЭС | ПС 110/35/6 Яхлинская | 1Т | 3557 | 513
1034 | УЭС | ПС 110/35/6 Яхлинская | 2Т | 6436 | 1686
1035 | ЭК | ПС 220/110/10 Хора | 1АТ | 30228 | 12936
1036 | ЭК | ПС 220/110/10 Хора | 2АТ | 29832 | 11770
1037 | ЭК | ПС 110/35/6 КНС-5 | 1Т | 11014 | 5071
1038 | ЭК | ПС 110/35/6 КНС-5 | 2Т | 7667 | 3861
1039 | ЭК | ПС 110/35/6 ЦПС Южный | 1Т | 5690 | 1230
1040 | ЭК | ПС 110/35/6 ЦПС Южный | 2Т | 4810 | 1380
1041 | ЭК | ПС 110/35/6 КНС-27 | 1Т | 7270 | 3240
1042 | ЭК | ПС 110/35/6 КНС-27 | 2Т | 11610 | 6450
1043 | ЭК | ПС 110/10 Нулевая | 1Т | 2564 | 252
1044 | ЭК | ПС 110/10 Нулевая | 2Т | 1784 | 100
1045 | ЭК | ПС 220/110/10 Вандмтор | 1АТ | 86990 | 32970
1046 | ЭК | ПС 220/110/10 Вандмтор | 2АТ | 87380 | 33030
1047 | ЭК | ПС 220/110/10 Вандмтор | 1Т | 3180 | 450
1048 | ЭК | ПС 220/110/10 Вандмтор | 2Т | 4990 | 530
1049 | ЭК | ПС 110/10 Кварц | 1Т | 875 | 222
1050 | ЭК | ПС 110/10 Кварц | 2Т | 1198 | 750
1051 | ЭК | ПС 110/10 Чульчам | 1Т | 7320 | 712
1052 | ЭК | ПС 110/10 Чульчам | 2Т | 7593 | 810
1053 | ЭК | ПС 110/35/6 Хугор | 1Т | 9637 | 2591
1054 | ЭК | ПС 110/35/6 Хугор | 2Т | 10180 | 2228
1055 | ЭК | ПС 110/10 Ун-Юган | 1Т | 140 | 30
1056 | ЭК | ПС 110/10 Ун-Юган | 2Т | 0 | 0
1057 | ЭК | ПС 110/10 Альфа | 1Т | 1831 | 321
1058 | ЭК | ПС 110/10 Альфа | 2Т | 2304 | 451
1059 | ЭК | ПС110/35/6 Заречная | 1Т | 320 | 90
1060 | ЭК | ПС110/35/6 Заречная | 2Т | 600 | 150
1061 | ЭК | ПС 110/6 Пунга | 1Т | 2107 | 711
1062 | ЭК | ПС 110/6 Пунга | 2Т | 1747 | 610
1063 | ЭК | ПС 110/35/6 Игрим | 1Т | 2280 | 554
1064 | ЭК | ПС 110/35/6 Игрим | 2Т | 2346 | 884
1065 | ЭК | ПС 110/35/6 Скважина | 1Т | 6239 | 3361
1066 | ЭК | ПС 110/35/6 Скважина | 2Т | 5364 | 3692
1067 | ЭК | ПС 110/35/6 Ендырская | 1Т | 1876 | 1764
1068 | ЭК | ПС 110/35/6 Ендырская | 2Т | 1103 | 1889
1069 | ЭК | ПС 110/35/6 Ем-Еговская | 1Т | 12448 | 4451
1070 | ЭК | ПС 110/35/6 Ем-Еговская | 2Т | 13275 | 5421
1071 | ЭК | ПС 110/35/6 Рогожниковская | 1Т | 8990 | 5650
1072 | ЭК | ПС 110/35/6 Рогожниковская | 2Т | 12547 | 4381
1073 | ЭК | ПС 110/35/6 Чистая | 1Т | 110 | 11
1074 | ЭК | ПС 110/35/6 Чистая | 2Т | 0 | 0
1075 | ЭК | ПС 110/6 Белоярская | 1Т | 2253 | 772
1076 | ЭК | ПС 110/6 Белоярская | 2Т | 1512 | 742
1077 | ЭК | ПС 110/10 Бобровская | 1Т | 2215 | 759
1078 | ЭК | ПС 110/10 Бобровская | 2Т | 24 | 5
1079 | ЭК | ПС 110/6 Перегребное | 1Т | 3150 | 1070
1080 | ЭК | ПС 110/6 Перегребное | 2Т | 20 | 0
1081 | ЭК | ПС 110/10 Октябрьская | 1Т | 2570 | 750
1082 | ЭК | ПС 110/10 Октябрьская | 2Т | 120 | 90
1083 | ЭК | ПС 110/10 Амня | 1Т | 455 | 129
1084 | ЭК | ПС 110/10 Амня | 2Т | 132 | 21
1085 | ЭК | ПС 110/10 Верхнеказымская | 1Т | 1660 | 330
1086 | ЭК | ПС 110/10 Верхнеказымская | 2Т | 0 | 0
1087 | ЭК | ПС 110/10 Сосновская | 1Т | 873 | 331
1088 | ЭК | ПС 110/10 Сосновская | 2Т | 0 | 0
1089 | ЭК | ПС 110/6 Сорум | 1Т | 1360 | 333
1090 | ЭК | ПС 110/6 Сорум | 2Т | 1704 | 433
1091 |  | ПС 110/35/6 Кода | 1Т | 944 | 259
1092 |  | ПС 110/35/6 Кода | 2Т | 1756 | 296
1093 |  | ПС 110/10 Полноват | 1Т | 246 | 59
1094 |  | ПС 110/10 Полноват | 2Т | 287 | 50
1095 |  | ПС 110/10 Шеркалы | 1Т | 339 | 27
1096 |  | ПС 110/10 Шеркалы | 2Т | 227 | 25
1097 |  | ПС 110/10 Сергино | 1Т | 2360 | 700
1098 |  | ПС 110/10 Сергино | 2Т | 1150 | 1120
1099 | ЮжТПО | Караганда 110/10 | 1Т | 1907 | 466
1100 | ЮжТПО | Караганда 110/10 | 2Т | 7367 | 1505
1101 | ЮжТПО | Рафайлово 110/10 | 1Т | 5910 | 234
1102 | ЮжТПО | Рафайлово 110/10 | 2Т | 180 | 114
1103 | ЮжТПО | Мичурино 110/10 | 1Т | 3344 | 1039
1104 | ЮжТПО | Мичурино 110/10 | 2Т | 5031 | 1177
1105 | ЮжТПО | Коммунар 110/10 | 1Т | 4553 | 1113
1106 | ЮжТПО | Коммунар 110/10 | 2Т | 504 | 189
1107 | ЮжТПО | Шорохово 110/10 | 1Т | 716 | 232
1108 | ЮжТПО | Шорохово 110/10 | 2Т | 964 | 72
1109 | ЮжТПО | Сл. Бешкиль 110/10 | 1Т | 446 | 152
1110 | ЮжТПО | Сл. Бешкиль 110/10 | 2Т | 160 | 0
1111 | ЮжТПО | Солобоево 110/10 | 1Т | 577 | 150
1112 | ЮжТПО | Солобоево 110/10 | 2Т | 767 | 197
1113 | ЮжТПО | Бачкун 110/10 | 1Т | 807 | 216
1114 | ЮжТПО | Бачкун 110/10 | 2Т | 138 | 42
1115 | ЮжТПО | Ярково 110/10 | 1Т | 4286 | 602
1116 | ЮжТПО | Ярково 110/10 | 2Т | 3621 | 789
1117 | ЮжТПО | Иевлево 110/10 | 1Т | 266 | 85
1118 | ЮжТПО | Иевлево 110/10 | 2Т | 1133 | 295
1119 | ЮжТПО | КС-10 110/10 | 1Т | 588 | 308
1120 | ЮжТПО | КС-10 110/10 | 2Т | 631 | 312
1121 | ЮжТПО | Междуреченская 110/10 | 1Т | 928 | 172
1122 | ЮжТПО | Покровка 110/10 | 1Т | 522 | 112
1123 | ЮжТПО | Покровка 110/10 | 2Т | 688 | 155
1124 | ЮжТПО | Матуши 110/10 | 1Т | 1423 | 319
1125 | ЮжТПО | Матуши 110/10 | 2Т | 0 | 0
1126 | ЮжТПО | Велижаны 110/10 | 1Т | 3381 | 579
1127 | ЮжТПО | Велижаны 110/10 | 2Т | 2980 | 485
1128 | ЮжТПО | Н-Тавда 110/10 | 1Т | 5353 | 1003
1129 | ЮжТПО | Н-Тавда 110/10 | 2Т | 3788 | 950
1130 | ЮжТПО | Чугунаево 110/10 | 1Т | 1488 | 322
1131 | ЮжТПО | Чугунаево 110/10 | 2Т | 709 | 173
1132 | ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Армизон" | 1Т | 1904 | 755
1133 | ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Армизон" | 2Т | 107 | 48
1134 | ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Буньково" | 1Т | 240 | 98
1135 | ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Буньково" | 2Т | 506 | 168
1136 | ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Емуртла" | 1Т | 1453 | 370
1137 | ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Емуртла" | 2Т | 1344 | 338
1138 | ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Ингалинка" | 1Т | 1050 | 328
1139 | ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Ингалинка" | 2Т | 0 | 0
1140 | ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Красный Яр" | 1Т | 1128 | 261
1141 | ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Красный Яр" | 2Т | 924 | 253
1142 | ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Омутинка" | 1Т | 2561 | 752
1143 | ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Омутинка" | 2Т | 5432 | 2211
1144 | ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Плетнево" | 1Т | 848 | 163
1145 | ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Плетнево" | 2Т | 325 | 101
1146 | ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Упорово" | 1Т | 1354 | 368
1147 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Упорово" | 2Т | 4424 | 2045
1148 | ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Юрга" | 1Т | 1991 | 373
1149 | ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Юрга" | 2Т | 2112 | 692
1150 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Боровинка" | 1Т | 991 | 252
1151 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Боровинка" | 2Т | 0 | 0
1152 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Вагай" | 1Т | 252 | 100
1153 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Вагай" | 2Т | 870 | 229
1154 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Горюново" | 1Т | 853 | 295
1155 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Горюново" | 2Т | 269 | 49
1156 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Дроново" | 1Т | 424 | 245
1157 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Дроново" | 2Т | 1073 | 381
1158 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Зиново" | 1Т | 1746 | 379
1159 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Зиново" | 2Т | 0 | 0
1160 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Зоново" | 1Т | 0 | 0
1161 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Зоново" | 2Т | 1222 | 323
1162 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Калмак" | 1Т | 187 | 67
1163 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Киево" | 1Т | 1055 | 200
1164 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Киево" | 2Т | 1224 | 288
1165 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Атьялово" | 1Т | 0 | 0
1166 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Колесниково" | 1Т | 218 | 98
1167 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Колесниково" | 2Т | 713 | 152
1168 | ЮжТПО | ПС 110/10/10кВ "КС-11" | 1Т | 13614 | 102
1169 | ЮжТПО | ПС 110/10/10кВ "КС-11" | 2Т | 39258 | -1392
1170 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Новая Заимка" | 1Т | 1793 | 359
1171 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Новая Заимка" | 2Т | 2036 | 1048
1172 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Озерки" | 2Т | 527 | 313
1173 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Орлово" | 1Т | 400 | 221
1174 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Петелино" | 2Т | 1315 | 414
1175 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Полевая" | 1Т | 1003 | 509
1176 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Полевая" | 2Т | 974 | 682
1177 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Пятково" | 1Т | 1172 | 362
1178 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Раздолье" | 1Т | 20 | -7
1179 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Раздолье" | 2Т | 228 | 64
1180 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Старый Кавдык" | 1Т | 1123 | 220
1181 | ЮжТПО | ПС 110/10/10кВ "Томилово" | 1Т | 3906 | 1257
1182 | ЮжТПО | ПС 110/10/10кВ "Томилово" | 2Т | 3513 | 2202
1183 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Тютрино" | 1Т | 1289 | 395
1184 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Шипаково" | 1Т | 272 | 112
1185 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Ялуторовск" | 1Т | 5544 | 1683
1186 | ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Ялуторовск" | 2Т | 7989 | 2199
1187 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Иваново" | 1Т | 148 | 100
1188 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Тумашово" | 1Т | 398 | 145
1189 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Лыбаево" | 1Т | 2230 | 675
1190 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Лыбаево" | 2Т | 508 | 142
1191 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Комсомольская" | 1Т | 1541 | 422
1192 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Комсомольская" | 2Т | 1300 | 466
1193 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Арболитовая" | 2Т | 1844 | 450
1194 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Ситниково" | 1Т | 1611 | 745
1195 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Ситниково" | 2Т | 0 | 0
1196 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Жданово" | 1Т | 0 | 0
1197 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Жданово" | 2Т | 355 | 186
1198 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Коркино" | 1Т | 470 | 162
1199 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Коркино" | 2Т | 0 | 0
1200 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Масали" | 2Т | 991 | 171
1201 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Стеклозавод" | 1Т | 589 | 111
1202 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Стеклозавод" | 2Т | 0 | 0
1203 | ЮжТПО | ПС 10/35кВ "Нефтянник" | 1Т | 290 | 88
1204 | ЮжТПО | ПС 10/35кВ "Нефтянник" | 2Т | 424 | 78
1205 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Колос" | 1Т | 0 | 0
1206 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Колос" | 2Т | 0 | 0
1207 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Савиново" | 1Т | 0 | 0
1208 | ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Савиново" | 2Т | 0 | 0
1209 | ЮжТПО | Бухтал 35/10 | 1Т | 565 | 99
1210 | ЮжТПО | Антипино 35/10 | 1Т | 613 | -152
1211 | ЮжТПО | Черепаново 35/10 | 1Т | 0 | 0
1212 | ЮжТПО | Черепаново 35/10 | 2Т | 975 | 203
1213 | ЮжТПО | Мияссы 35/10 | 1Т | 462 | 96
1214 | ЮжТПО | Черноярка 35/10 | 2Т | 128 | 10
1215 | ЮжТПО | Большевик 35/10 | 1Т | 0 | 0
1216 | ЮжТПО | Большевик 35/10 | 2Т | 885 | 96
1217 | ЮжТПО | Минино 35/10 | 1Т | 444 | 149
1218 | ЮжТПО | Минино 35/10 | 2Т | 737 | 181
1219 | ЮжТПО | Бобылево 35/10 | 1Т | 512 | 109
1220 | ЮжТПО | Бобылево 35/10 | 2Т | 3 | 3
1221 | ЮжТПО | В.Бешкиль 35/10 | 1Т | 814 | 176
1222 | ЮжТПО | В.Бешкиль 35/10 | 2Т | 347 | 67
1223 | ЮжТПО | Красново 35/10 | 1Т | 1076 | 256
1224 | ЮжТПО | Красново 35/10 | 2Т | 416 | 92
1225 | ЮжТПО | Бархатово 35/10 | 1Т | 1441 | 246
1226 | ЮжТПО | Бархатово 35/10 | 2Т | 1512 | 449
1227 | ЮжТПО | Турнаевская 35/10 | 1Т | 603 | 124
1228 | ЮжТПО | Кировская 35/10 | 1Т | 278 | 87
1229 | ЮжТПО | Кировская 35/10 | 2Т | 398 | 82
1230 | ЮжТПО | Новый Тап 35/10 | 1Т | 410 | 100
|  |  |  | 7186531.5979 | 1657682.4205
Note on C196: Алфёрова Галина Раисовна: замена в 2016 2х25 на 2х40 (новые ЕО)
Note on C209: Малимон Анастасия Петровна: ввод 2Т в 2022 г
Note on C371: Алфёрова Галина Раисовна: замена в 2015
Note on C412: Алфёрова Галина Раисовна: изменение мощности 1Тх10 на 16 в 2015
Note on C477: Малимон Анастасия Петровна: введено в 2022
Note on D542: Алфёрова Галина Раисовна: новая ПС ввод 2015
Note on D554: Малимон Анастасия Петровна: введена в 2022 г.
Note on D556: Алфёрова Галина Раисовна: ввод 2015 года
Note on C588: Малимон Анастасия Петровна: введена в 2022 г.
Note on C604: Алфёрова Галина Раисовна: замена тр-ров 2х6,3 на 10МВА 2016
Note on C684: Алфёрова Галина Раисовна: ввод 2015
Note on C732: Малимон Анастасия Петровна: название изменено с ПС 110 кВ Западная в 2020 г
Note on C865: Алфёрова Галина Раисовна: замена трансформатора 1,8 на 2,5 МВА в 2016
Note on C873: Алфёрова Галина Раисовна: замена трансформаторов 1,8 на 2,5 МВА 2016
Note on C876: Алфёрова Галина Раисовна: замена тр-ров без изм. Мощности
Note on C883: Алфёрова Галина Раисовна: замена тр-ра 2Тх16 на 10 в 2016
Note on C892: Алфёрова Галина Раисовна: замена 2Тх10 на 2Тх16 в 2016
Note on C895: Алфёрова Галина Раисовна: замена 1Т, 2Т
Note on C910: Алфёрова Галина Раисовна: вкл. 2Тх16
Note on C918: Алфёрова Галина Раисовна: включен 2Тх6,3 в 2016
Note on C922: Алфёрова Галина Раисовна: замена 2х25 на 2х40
Note on C963: Алфёрова Галина Раисовна: 3амена 1Тх6,3 на 16 в 2017
Note on C964: Алфёрова Галина Раисовна: замена 2Тх6,3 на 16 в 2017
Note on C1019: Алфёрова Галина Раисовна:замена тр-ров 2015г.
Note on C1108: Алфёрова Галина Раисовна: замена трансформаторов 2х10 на 2х16 в 2017
Note on C1131: Алфёрова Галина Раисовна: замена тр-ров 2х10 на 2х16 в 2017
Note on C1133: Алфёрова Галина Раисовна: замена тр-ров 2х10 на 2х16
Note on C1147: Алфёрова Галина Раисовна: замена 1Тх15 на 1Тх25
Note on D1170: Алфёрова Галина Раисовна: Переименовали с 2Т. 18.07.17