# Конкурс (тендер) № 48686 (вскрытие конвертов 15.04.2016 в 09:00)

Извещение Лоты - 1 Разъяснения - 9 Приглашения к участию - 0 Претенденты - 4 Статистика посещений

Добавить информацию

Вопрос: [Ответить]; Драгая Марина Алексеевна (ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР") 01.04.2016 14:32. 1. Прошу указать заводской номер и год выпуска имеющегося хроматографа, к которому приобретаются дополнительно кран 10-ти портовый, испаритель насадочный и детектор ПИД. Данные запчасти будут вложены отдельно и не установлены на приобретаемый вами прибор. 2. В комплектацию необходимо добавить еще 2 (два) детектора ПИД, которые будут установлены непосредственно на приборе для проведения анализа: ПИД-первый требуется для анализа газов, а ПИД-второй- для определения ионола..

Ответ:

Добрый день!

- Заводской номер хроматографа № 854009, 2008 года выпуска

- Включение в комплектацию дополнительно еще 2 детекторов ПИД – не требуется.