# Конкурс (тендер) № 28579 (вскрытие конвертов 11.04.2012 в 15:00)

Вопрос: [Исправить ответ]. Добрый день! Пожалуйста уточните комплектацию прибора ПКВ/М7 (Ноябрьские, Северные, Сургутские, Урайские электрические сети).. Прочитать ответ:. Прибор контроля высоковольтных выключателей (с USB портом) с дополнительным комплектом принадлежностей: -поверка для ПКВ/М7 USB - 1 шт. -прибор ПУВ-регулятор (ПКВ-35)- 1 шт. -компьютер типа NOTEBOOK для ПКВ/М7 - 1 шт..

Вопрос: [Исправить ответ]. Просьба уточнить комплект принадлежностей для MRU-200 и MRU-101. также просьба указать требуемый тепловизор Flir p640: (12°) 640х480 пикселей, от -40 до +650 С (24°) 640х480 пикселей, от -40 до +650 С (45°) 640х480 пикселей, от -40 до +650 С. Прочитать ответ:. I.IДополнительная комплектность на MRU 200 (по заявке филиала Сургутские ЭС и филиала Тюменские распределительные сети Южное ТПО): 1)Аккумуляторная батарея NiMH SONEL-07 4,8VПо – 1 шт 2)Зонд измерительный для забивки в грунт 80 см - 4 шт. 3)Катушка для намотки измерительного провода – 2 шт. 4)Клещи измерительные С-3 – 2 шт. 5)Клещи передающие N-1 - 2 шт. 6)Комплект измерительных проводов 2 м с разъемами «банан» - 1 комп. 7)Отсек для батареек LR14 - 1шт. 8)Футляр для двух зондов 80 см - 2 шт. II.Дополнительная комплектность на MRU 101 по всем заявкам: 1) Катушка для намотки измерительного провода 2) Зонд измерительный для забивки в грунт (30см) 3)Зонд измерительный для забивки в грунт (80см) 4)Кабель последовательного интерфейса PS-232.

Вопрос: [Исправить ответ]. какой требуется комплект принадлежностей для MRU-105? тепловизор fir p620, какой угол обзора объективва нужен: 24 градуса или 45?. Прочитать ответ:. тепловизор fir p620 (24°) 640х480 пикселей, от -40 до +650 С комплект принадлежностей для MRU-105 в прикрепленном файле Скачать файл Комплектация прибора MRU-105.doc (47 Кб).