# Конкурс (тендер) № 31648 (вскрытие конвертов 23.10.2012 в 08:00)

Ваш ответ успешно сохранен.

Извещение Запросы разъяснений - 1 Претенденты - 5 Статистика посещений

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Коллекер Михаил Владимирович (ООО "Премьер-Энерго") 24.09.2012 11:24. Добрый день. Прошу указать ориентировочную протяженность заходов ВЛ-110кВ.. Прочитать ответ:; Туниекова Ольга Юрьевна 28.09.2012 09:51. Ориентировочно протяженность заходов ВЛ 110 кВ составляет 2,3 км. Согласно п. 5.1.4 задания на проектирование протяженность и вариант прохождения трасс должна быть определена проектом..