| Разъяснения по документации закупки товаров, работ, услуг № 31502797276 |  |
| --- | --- |
| Дата публикации сведений 02.10.2015 |  |
| Наименование закупки: | Закрытый запрос цен по результатам «Открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения рамочных соглашений поставки основного электротехнического оборудования « Поставка опорных полимерных изоляторов на напряжение от 10 кВ до 220 кВ» , закупаемого дочерними и зависимыми обществами (ДЗО) ПАО «Россети», проведенного на ЭТП: www.b2b-mrsk.ru № 41358 и по результатам «Открытых конкурентных переговоров без предварительного квалификационного отбора на право заключения рамочных соглашений поставки основного электротехнического оборудования « Поставка опорных полимерных изоляторов на напряжение от 10 кВ до 220 кВ» , закупаемого дочерними и зависимыми обществами (ДЗО) ПАО «Россети», проведенного на ЭТП: www.b2b-mrsk.ru № 38297 для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети. (562165) |
| Способ проведения закупки: | Закрытый запрос цен в электронной форме |
| Сведения о разъяснении |  |
| Тема разъяснения: | Разъяснения от 02.10.2015 10:26 |
| Сведения о предмете запроса: | Запрос: Просим уточнить строительную высоту изолятора ИОС-110-300 у производителя существует строительная высота 1020мм. Разъяснения: Согласовываем строительную высоту 1020мм для полимерного аналога ИОС-110-300 |
| Дата поступления запроса о разъяснении: | 02.10.2015 |
| Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: | 02.10.2015 |