Разъяснения
по открытому одноэтапному конкурсу без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ПС 110кВ Ямал филиала ОАО "Тюменьэнерго" Северные Электрические Сети

Вопрос: Просим заказчика сообщить длину КЛ - 10 кВ, от ЗРУ 10 кВ до ПС 110/10 кВ Ямал до существующей РТП - 10 кВ..
Ответ: Ориентировочная длина 1 км 100 м.
