| Разъяснения по документации закупки товаров, работ, услуг № 31705600058 |  |
| --- | --- |
| Дата размещения сведений 15.11.2017 |  |
| Наименование закупки: | Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства: "Подстанция 110/35/6 кВ "Арго" с питающей ВЛ 110 кВ Среднебалыкского месторождения", "Подстанция 110/35/6 кВ "Среднеугутская 2" и "Подстанция 110/35/6 кВ с питающей ВЛ 110 кВ Встречного месторождения " для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети (892349) |
| Способ проведения закупки: | Открытый конкурс в электронной форме |
| Сведения о разъяснении |  |
| Тема разъяснения: | Разъяснения от 13.11.2017 17:47 |
| Сведения о предмете запроса: | Запрос: В связи с изменением технического задания (добавление приложений к техническому заданию), просим Вас продлить срок подачи заявок до 28.11.2017 в соответствии с п. 3.4.8.4 конкурсной документации. Разъяснения: Срок окончания подачи заявок продлеваться не будет. |
| Дата поступления запроса о разъяснении: | 13.11.2017 |
| Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: | 15.11.2017 |