| Вопрос: | 23.09.2016 11:07 |
| --- | --- |
| Выгружено 27.09.2016 15:42 [Выгрузить] Есть ли возможность замены: ААШнг-6 3х150 на ААШнг-10 3х150 ВВГнг 1х16 на ВВГнг LS 1х16 ППВ 3х2,5 на ПВС 3х2,5 или ВВГ 3х2,5 АВВГ 3х120+1х95 на АВВГ 4х120 АВВГ 3х150+1х50 на АВВГ 4х150 АВВГ 3х150+1х95 на АВВГ 4х150 АВВГ 3х95+1х50 на АВВГ 4х95 ВВГнг LS 3х185+1х95 на ВВГнг LS 4х185 и уточнить одножильный или многожильный? ВРГнг 3х2,5 на ВВГ нг FRLS 3х2,5 ВВГ 3х50+1х25 на ВВГ 4х50 2. На кабель, где не указано кВТ, сколько ставить? |  |
| Прочитать ответ: | 27.09.2016 15:37 |
| 1.Замена заявленного товара возможна в соответствии с п. 2.1.6 Приложения №1 к КД Техзадание. 2. Кабель ВВГнг LS 3х185+1х95 многожильный, жила алюминиевая, многопроволочная, круглой формы. 3. На позициях где не указано напряжение необходимо напряжение до 1 Кв. |  |