# Закрытый запрос цен (объявление о покупке) № 568671. Закрытый запрос цен на право заключения договора на поставку ОПН-35кВ, ОПН-110кВ, ОПНН-110кВ для филиала АО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети

Запрос успешно отправлен

Данный запрос предложений является закрытым и проводится по итогам конкурентных переговоров на право заключения рамочного соглашения № 38416 по лоту № 6

Смотреть конкурентные переговоры № 38416 >>

Приём заявок завершается 29.10.2015 в 09:00 по московскому времени  (через 3 суток, 1 час, 53 минуты и 26 секунд) (завершён) 
Не удалось обновить дату и время окончания процедуры! Проверьте соединение с интернетом и обновите страницу! .

Извещение Разъяснения - 2 Приглашения к участию - 0 Запросы на скачивание документации - 10 История изменений Статистика посещений - 71 Дополнительные поля предложений - 0

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Перепелкина Елена Борисовна (АО "НИИ "ЗАИ") 22.10.2015 15:14. Выгружено 26.10.2015 07:06 Пожалуйста, уточните требования приведенные в п. 3.1 для ОПНН (в таблице приведено рабочее напряжение 56 кВ, а ВАХ и ВВХ , характерные для ОПНП-110/88).. Прочитать ответ:; Сорокин Вячеслав Геннадьевич 26.10.2015 07:06. Доброе утро. Необходимо произвести поставку оборудования аналогичного ОПНН-А110/56-10/450(II)IV..