Конкурс № 1124678

Выполнение работ по капитальному ремонту оборудования ВЛ 35кВ,110кВ участка Управления Тюменских распределительных сетей и Тобольского территориального - производственного отделения филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»

Приём заявок завершается 28.11.2018 в 14:00 по московскому времени  (через 1 сутки, 4 часа, 17 минут и 34 секунды) (завершён) 
Не удалось обновить дату и время окончания процедуры! Проверьте соединение с интернетом и обновите страницу! .

- Извещение

- Все лоты - 1

- Разъяснения - 1

- Приглашения к участию - 0

- Претенденты - 6

- Статистика посещений - 123

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Шифман Анастасия Дмитриевна (ЗАО МК № 54 "СЭСС") 26.11.2018 09:35. В связи с отсутствием географических привязок объектов капитального ремонта и невозможностью их обследования в натуре, прошу вас сообщить следующие данные: - транспортная схема с указанием протяженности проездов от дорог общего пользования (расчет объема отчистки от снега, поросли, намораживания проездов, расстояния до полигонов захоронения и последующей утилизации отходов); - расчет количества отходов и их паспорта; - уточнить условия пр-ва работ: • возможность отключения на весь период ремонта или с включением ВЛ на ночь; • наличие усложняющих факторов ведущих к увеличению сроков проведения работ, а именно: выполнение работ по просеке по болоту по пахотным землям в стесненных условиях в застроенной местности наличие заборов; • подходы к ПС; • наличие коммуникаций вблизи действующих ВЛ.. Прочитать ответ:. 1. В Техническом задании (Приложение №1 к Конкурсной документации) указано расстояние от РЭС до ВЛ (при необходимости готовы предоставить схемы заездов по конкретным объектам). 2. В сметах учтен вывоз отходов (количество и тип отходов в соответствии с заменяемым оборудованием). 3. Условия производства работ: Усложняющие условия и факторы производства работ указаны в Техническом задании (Приложение №1 к Конкурсной документации. Отключение на весь период ремонта или включение на ночь зависит от режимной обстановки, которая сложится при проведении ремонта. Начальник СЭиР ВЛ филиала ТРС Карачев Константин Леонидович; Савченко Юлия Васильевна 27.11.2018 09:42..