Вопрос: [; 15.09.2016 14:06. будет ли рассмотрено предложение выше максимальной суммы тендера?. Прочитать ответ:; 16.09.2016 08:25. Согласно п.3.4.6.2 КД «Указание Участником цены Конкурсной заявки большей начальной (максимальной) цены договора (цены лота) может служить основанием для отклонения Конкурсной заявки»..

Вопрос:; 15.09.2016 14:05. Прошу вас согласовать замену по следующим позициям: АВВГ 3Х120+1Х95 на АВВГ 4х120; АВВГ 3Х150+1Х50 на АВВГ 4х150; ВВГНГ(А)-LS 3Х10+1Х6 на ВВГНГ(А)-LS 4х10; ВВГНГ(А)-LS 3Х70+1Х50 на ВВГНГ(А)-LS 4х70;. Прочитать ответ:; 16.09.2016 08:26. В соответствии с п. 2.1.6 Приложения №1 к КД Техзадание - «Возможно предоставление Участником предложений на поставку эквивалента товара с иными номенклатурными обозначениями при условии, что предлагаемые замены равноценны по качеству и техническим характеристикам заявленному товару. В случае если Участником процедуры предлагается эквивалент требуемого Заказчиком товара, в составе своей конкурсной заявки он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе конкурсной заявки подробного технического описания эквивалента заявленного товара может явиться причиной отклонения конкурсной заявки Участника»..

Вопрос:; 15.09.2016 13:59. Прошу вас сообщить если участник выйдет на тендер с протоколом разногласий, будет ли рассмотрено его предложение? а также прошу вас сообщить будет ли протокол разногласий -причиной отклонения участника?. Прочитать ответ:; 16.09.2016 08:43. Согласно проекта Письма о подаче оферты Участник, подавая заявку на участие в конкурсе, дает свое согласие со всеми положениями, изложенными в Конкурсной документации. Соответственно, такая заявка может быть расценена как несоответствующая требованиям Конкурсной документации..

Вопрос:; 15.09.2016 13:57. Прошу Вас сообщить возможно ли поставить весь объем продукции единоразово в течение 30 календарных дней с момента заключения договора поставки.. Прочитать ответ:; 16.09.2016 08:27. Поставка продукции осуществляется согласно п. 1.1.5 Приложения №1 к КД Техзадание, но согласно п.3.4. Приложения №2 к КД Проект договора поставки «Поставщик вправе по письменному согласованию с Покупателем досрочно поставить Товар (часть Товара), при этом подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору не требуется»..