| Разъяснения положений документации о закупке товаров, работ, услуг № 31807323304 |  |
| --- | --- |
| Дата размещения сведений 26.12.2018 |  |
| Наименование закупки: | Открытый запрос предложений на право заключения Договора на поставку материалов для КР ИБП для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети |
| Способ проведения закупки: | Открытый запрос предложений в электронной форме |
| Сведения о разъяснении положений документации о закупке |  |
| Тема разъяснения: | 1. Согласно п.32.3.3. Информационной карты Участник обязан предоставить подтверждение полномочий от производителей товаров. Для товаров иностранного происхождения просим считать достаточным подтверждение полномочий от официального дилера или дистрибьютора на территории РФ. Ответ : Считаем достаточным подтверждение полномочий от официального дилера или дистрибьютора на территории РФ. 2. В п.1.2. Задания на поставку прямо указана конкретная марка продукции. Аккумуляторы китайского производства указанной торговой марки не имеют уникальных преимуществ перед конкурентами. Просим допустить до участия в конкурсе оборудование других производителей аналогичной продукции. Ответ: Допускается к участию в конкурсе оборудование других производителей продукции, с полностью аналогичными характеристиками. |
| Сведения о предмете запроса: | 1. Согласно п.32.3.3. Информационной карты Участник обязан предоставить подтверждение полномочий от производителей товаров. Для товаров иностранного происхождения просим считать достаточным подтверждение полномочий от официального дилера или дистрибьютора на территории РФ. 2. В п.1.2. Задания на поставку прямо указана конкретная марка продукции. Аккумуляторы китайского производства указанной торговой марки не имеют уникальных преимуществ перед конкурентами. Просим допустить до участия в конкурсе оборудование других производителей аналогичной продукции. |
| Дата поступления запроса о разъяснении: | 21.12.2018 |
| Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: | 26.12.2018 |