| Вопрос: [Исправить ответ] | ) 10.10.2016 09:18 |
| --- | --- |
| Выгружено 11.10.2016 12:41 [Выгрузить] Добрый день! Просьба уточнить: Нефтеюганские ЭС: п. 10 - Выключатель автоматический ВА47-29 С 2А 400В - уточнить кол-во полюсов. п.30 - Выключатель автоматический NSX 100В - на какой ток требуется автомат? Филиал "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС, г. Нижневартовск п.173 - Переключатель ПК16-12С 2х16 - просьба уточнить полную маркировку. п. 174 - Переключатель ПК16-12С1601 16А - 3шт. п. 181 - Переключатель ПК16-12Ж4 - просьба уточнить полную маркировку. п. 182 - Переключатель ПК16-12Ж8 - просьба уточнить полную маркировку. п. 186 - Переключатель ПМВ-112222 - просьба уточнить полную маркировку. Тюменские РС Ишимское ТПО: п. 69 - Устройство защитного отключения УЗО АВВ 63А 30мА - сколько полюсов? |  |
| Прочитать ответ: | 11.10.2016 12:17 |
| Добрый день! 1. Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС: п. 10 - Выключатель автоматический ВА47-29 С 2А 400В - 3-х полюсный п.30 - Выключатель автоматический NSX 100В - 100А. 2.Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС: п.173 уточняем - Переключатель ПК16-12С 2016 п.174 уточняем - Переключатель ПК16-12С 1601 п.181 уточняем - Переключатель ПК16-12Ж 4028 п.182 уточняем - Переключатель ПК-16-12Ж 8004 п.186 уточняем - Переключатель ПМОВ-112222/II-Д55 3. Тюменские РС Ишимское ТПО: п. 69 - Устройство защитного отключения УЗО АВВ 63А 30мА - 4 полюса. |  |