# Запрос предложений (объявление о покупке) № 296457. Открытый запрос предложений на право заключения договора на...

Вопрос: [Исправить ответ]. Счетчики марок СЭТ и ПСЧ отсутствуют в перечне аттестованного оборудования, хотя обязательное условие ТЗ наличие аттестации. Что тогда можно предлагать?. Прочитать ответ:. Предлагать заявленные позиции не смотря на то, что нет аттестации.

Вопрос: [Исправить ответ]. Тогда будут ли рассматриваться предложения с аналогами других производителей?. Прочитать ответ:. В документации все прописано. Пожалуйста читайте внимательно Техническое задание..

Вопрос: [Исправить ответ]. Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по позиции: счётчик Меркурий 230 ART-01 PQC(R)SIN требуется с C или R? Заранее спасибо.. Прочитать ответ:. Уточняем: интерфейс связи RS485.